## 成分分析【①分析条件】
【分析条件について】
選択してください（項目に無い場合は直接入力してください）
直接入力してください
＜サンプリングについて＞ | [5 empty] | ＜フィルター＞ | [6 empty] | ＜サンプラー＞
フィルター | 製品名 |  |  | 使用サンプラー | 備考 | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm | [6 empty] | FRM2000
・PTFE | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm |  |  | FRM2025ｉ |  | Whatman PM2.5 エアモニタリング用フィルター46.2mm 2μm | [6 empty] | FRM2000D
・石英 | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ |  |  | FRM2025ｉ |  | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ | [6 empty] | FRM2025
[6 empty] | - | [6 empty] | FRM2025D
＜秤量条件について＞ | [12 empty] | FRM2025ｉ
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ＜秤量条件＞ | [6 empty] | MCI
・温度（℃） | 21.5±1.5 |  |  |  |  | 21.5±1.5 | 35±5 | Sartorius |  | MSE6.6S-000-DF |  | 1 | Super-SASS
・相対湿度（％） | 35±5 | [6 empty] | METTLER TOLEDO |  | M5P-5 |  | 0.1 | LV-250
・電子天秤（メーカー） | エー・アンド・デー | [6 empty] | エー・アンド・デー |  | MX-5 |  |  | LV-250R
（機種名） | BM-20 | [8 empty] | BM-20 |  |  | MCAS-SJA
（感度）（μg） | 1 | [8 empty] | MC-5
SE2-F
＜イオン成分＞ | [9 empty] | ME5-F
項目 | 条件 |  | 備考 | [6 empty] | MSA2.7S-000-DF
・ろ紙の種類 | 石英
・切出し量（枚） | 1/4
・親水処理（エタノール） | なし
・超純水添加量(mL） | 8 |  |  |  |  | ＰＴＦＥ | 1/4 | あり | 8 | 振とう | 10 |  | ADVANTEC PTFE |  |  | DIONEX | DX-320
・抽出方法 | 超音波 |  |  |  |  | 石英 | 1/2 | なし | 10 | 超音波 | 15 |  | ADVANTEC 25HP045AN |  |  | 東ソー | DX-320j
・抽出時間（分） | 20 | [7 empty] | 15 | 振とう+超音波 | 20 |  | 親水性PTFE（Millex-LG） |  |  | Metrohm | DX-500
・前処理フィルター | [8 empty] | 20 |  | 60 |  | ADVANTEC DISMIC-13HP |  |  |  | IC-20
（メーカー） | ADVANTEC | [7 empty] | 25 |  |  |  | GLクロマトディスクIA |  |  |  | IC-850
（品名） | DISMIC | [11 empty] | cellulose acetate |  |  |  | ICS-1000
（型式） | 13HP020AN | [11 empty] | PVDF |  |  |  | ICS-1100
・イオンクロマト装置 | 東ソー | [11 empty] | ADVANTEC 25HP020AN |  |  |  | ICS-1500
機種型式（カチオン） | IC-2010 | [15 empty] | ICS-2000
機種型式（アニオン） | IC-2010 | [15 empty] | IC-2010
＜炭素成分＞
項目 | 条件 |  | 備考
・石英ろ紙の前処理 | あり | [10 empty] | OC1 |  | OC2 |  | OC3 |  | OC4 |  | EC1 |  | EC2 |  | EC3
処理温度（℃） | 350 |  |  |  |  | あり | 300 | 1時間 | DRI MODEL2001A | 1cm角 | IMPROVE | 120 | 150-580 | 250 | 150-580 | 450 | 150-580 | 550 | 140 | 550 | 150-580 | 700 | 140 | 800 | 150-580
処理時間（ｈ） | 1時間 |  |  |  |  | なし | 350 | 3時間 | Sunset Laboratory | 0.498cm2 | IMPROVE_A | 140 | 160 | 280 | 160 | 480 | 180 | 580 | 150-580 | 580 | 240 | 740 | 150-580 | 840 | 160
・分析装置 | Sunset Laboratory | [5 empty] | 550 |  |  | 0.515cm2(円形） |  |  | 180 |  | 180 |  | 200 |  | 180 |  | 480 |  | 210 |  | 210
・分析ろ紙の量 | 1cm角 | [5 empty] | 900 |  |  | 0.503cm2（Φ8mm）
・プロトコル名 | IMPROVE_A | [8 empty] | 1/4
・分析条件 | 温度（℃） | 時間（s）
OC1 | 120 | 150-580
OC2 | 250 | 150-580
OC3 | 450 | 150-580
OC4 | 550 | 150-580
EC1 | 550 | 150-580
EC2 | 700 | 150-580
EC3 | 800 | 150-580
[9 empty] | 酸添加 | [8 empty] | 装置
＜無機元素成分＞ | [5 empty] | 分析法 | ろ紙の種類 | 切出し量 | 硝酸 | ふっ化水素酸 | 過酸化水素 | 塩酸 | 分解装置 | 装置 | 希硝酸濃度 | 容量 | 内標準物質 | メーカー | 機種
項目 | 条件 |  | 備考
・測定法 | 酸分解/ICP-MS |  | Siは蛍光X線分析法により，測定を実施。 分析装置は，PANalytical製のEpsilon5を使用。 |  |  | 酸分解/ICP-MS | PTFE | 1/4 | 5mL | 1mL | 1mL | 2.5mL | 使用 | AntonPaar Multiwave PRO | 0.1mol/L | 10 | In | Perkin Elmer | ELAN DRC-e
・ろ紙の種類 | PTFE |  |  |  |  | 酸分解/ICP-AES |  | 1/2 | 20mL | 2mL | 3mL | - | 不使用 | Milestone General ETHOS One | 0.2mol/L | 15 | Y | Agilent | 7500
・切出し量（枚） | 1/2 |  |  |  |  | 蛍光X線分析法 |  | 1 | 1%硝酸10mL | 3mL | - |  | - | - | 0.3mol/L | 25 | Rh | 島津製作所 | 7500ce
・分解液添加量 | [8 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.32mol/L | 50 | Y，In，Ce，Tl | Panalytical | 7500cx
（硝酸） | 5mL | [13 empty] | 1.3mol/L | - | Be，Co，Ga，Ｉｎ，Ｔｌ |  | 7500i
（ふっ化水素酸） | 1mL | [13 empty] | 2% |  | - |  | 7700x
（過酸化水素） | 1mL | [13 empty] | 1+99 |  |  |  | ICPM8500
（塩酸） | - | [13 empty] | - |  |  |  | Epsiron5
・マイクロ波分解装置 | 使用
（装置） | Milestone General MLS-1200 MEGA
・希硝酸調製濃度 | 2+98
・フラスコ容量（mL） | 15
・内標準物質 | In
・分析装置 （メーカー） | Perkin Elmer
（機種型式） | NexION300D
＜水溶性有機炭素＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [9 empty] | 前処理フィルター |  |  | TOC計
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ろ紙種類 | 切出し量 | 超純水 | 抽出方法 | メーカー | 品名 | 型式 | メーカー | 型式
・ろ紙の種類 | 石英 |  |  |  |  | PTFE | 1/8 | 8 | 超音波10分 | ADVANTEC | DISMIC |  | 島津製作所 | TOC-V CSN
・切出し量（枚） | 1/4 |  |  |  |  | 石英 | 1/4 | 10 | 超音波15分 | GL Science | GLクロマトディスク |  | アナリティクイエナジャパン | TOC-V
・超純水添加量 | 8 | [5 empty] | 1/2 | 20 | 超音波20分 |  |  |  |  | TOC-V CPH
・抽出方法・時間 | 超音波20分 | [6 empty] | 25 | 超音波60分 |  |  |  |  | TOC-5000
・前処理フィルター | [8 empty] | 振とう器10分+超音波10分 |  |  |  |  | TOC-V CPH/CPN
（メーカー） | ADVANTEC | [12 empty] | TOC-V CSH
（品名） | DISMIC | [12 empty] | multi N/C 3100
（型式） | 13HP020AN
・TOC装置
（メーカー） | 島津製作所
（機種型式） | TOC-5000
＜ガス、エアロゾル成分（フィルターパック法）＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [5 empty] | 切出し量 | F0 | F1 | F2 | F3 | 抽出方法・時間
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | 1/2 | 超純水10mL | 超純水10mL | 0.05%過酸化水素水10mL | 超純水10mL | 超音波20分
・ろ紙切出し量（枚） | 1 |  |  |  |  | 1 | 超純水20mL | 超純水20mL | 0.05%過酸化水素水20mL | 超純水20mL | 超音波30分
・抽出溶媒（量） | [8 empty] | 超純水10mL |  | 振とう20分
F0 | 超純水10mL | [9 empty] | 振とう10分+超音波10分
F1 | 超純水10mL | [9 empty] | 振とう20分+超音波15分
F2 | 超純水10mL
F3 | 超純水10mL
・抽出方法 | 超音波20分
・前処理フィルタ
（メーカー） | GL Science
（品名） | GLクロマトディスク
（型式） | 13AI 0.45μm
・分析装置（メーカー） | 東ソー
機種型式（カチオン） | IC-2010
（アニオン） | IC-2010

## 成分分析【②分析結果】
PM2.5成分分析結果
| 地点名 | 富津
↓欄が足りない場合は追加してください
|  | 質量濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [31 empty] | 炭素成分
期間 |  | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | Be | Cd | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
任 | 7/23～7/24 | 25.7 | <0.027 | 0.043 | 8.3 | 0.04 | 2.4 | 0.028 | 0.017 | 0.21 | 140 | 42 | 220 | 43 | 98 | <0.073 | 3.9 | 24 | <1.1 | 2.8 | 66 | 0.056 | 5 | <1.4 | 18 | 0.39 | <1 | 0.12 | 0.28 | 0.29 | <0.02 | 2.7 | 0.038 | 0.05 | <0.021 | <0.059 | 0.14 | <0.02 | <0.016 | 2.3 | <0.015 | 0.16 | 0.091 | 1.9 | 0.73 | 0.27 | 1.3 | 1.1 | 0.83 | 0.085 | 4.3 | 0.72 | 3.8
任 | 7/24～7/24 | 44.2 | <0.027 | 0.54 | 11 | 0.049 | 3.5 | 0.074 | 0.019 | 0.27 | 170 | 220 | 390 | 160 | 360 | <0.073 | 14 | 18 | 2.5 | 14 | 440 | 0.13 | 6.8 | 7.3 | 65 | 1.1 | 2.6 | 0.63 | 1.3 | 1.5 | 0.11 | 4 | 0.21 | 0.24 | <0.021 | <0.059 | 0.65 | <0.02 | <0.016 | 13 | <0.015 | 0.32 | 0.081 | 2.6 | 1.1 | 0.47 | 2.2 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 6.5 | 2.8 | 5.8
任 | 7/25～7/25 | 27.5 | <0.027 | 0.076 | 8.4 | 0.034 | 2.5 | 0.045 | 0.021 | 0.34 | 110 | 130 | 360 | 100 | 220 | <0.073 | 9.4 | 26 | 1.1 | 8 | 220 | 0.1 | 8 | 3.8 | 37 | 0.91 | 1.1 | 0.32 | 0.95 | 0.67 | 0.051 | 6.7 | 0.13 | 0.14 | <0.021 | <0.059 | 0.38 | <0.02 | <0.016 | 6.4 | <0.015 | 0.17 | 0.046 | 1.7 | 0.77 | 0.37 | 1.4 | 1.8 | 0.92 | 0.1 | 4.3 | 1.4 | 3.7
任 | 7/26～7/26 | 26.9 | <0.027 | 0.059 | 9.3 | 0.081 | 2.3 | 0.027 | 0.036 | 0.66 | 290 | 270 | 850 | 91 | 270 | <0.073 | 25 | 23 | <1.1 | 9 | 260 | 0.14 | 6.9 | 1.8 | 13 | 0.63 | <1 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.027 | 2.2 | 0.086 | 0.14 | <0.021 | <0.059 | 0.12 | <0.02 | <0.016 | 1.8 | <0.015 | <0.063 | <0.046 | 1.2 | 0.48 | 0.28 | 0.85 | 0.79 | 0.63 | 0.07 | 2.8 | 0.64 | 2.7
任 | 7/26～7/27 | 22.1 | <0.027 | 0.17 | 5.8 | 0.1 | 1.7 | 0.047 | 0.026 | 0.44 | 350 | 290 | 770 | 130 | 240 | 0.084 | 25 | 12 | <1.1 | 9.2 | 300 | 0.13 | 3.5 | 3.2 | 19 | 0.86 | <1 | 0.37 | 0.54 | 0.87 | 0.041 | 3.3 | 0.081 | 0.15 | <0.021 | <0.059 | 0.11 | <0.02 | <0.016 | 3.7 | <0.015 | 0.15 | <0.046 | 0.88 | 0.8 | 0.34 | 1.3 | 1.4 | 0.66 | 0.07 | 3.3 | 0.83 | 3.2
コ | 7/28～7/29 | 10.5 | <0.027 | 0.085 | 0.7 | 0.024 | 0.15 | 0.061 | 0.011 | 0.13 | 74 | 46 | 120 | 78 | 70 | <0.073 | 3.1 | 1.3 | <1.1 | 1.9 | 56 | <0.05 | 0.44 | 3.7 | 7.6 | 0.12 | <1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | <0.02 | 1 | <0.021 | 0.033 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | <0.016 | 1.2 | <0.015 | <0.063 | <0.046 | 0.73 | 1.6 | 0.56 | 0.82 | 1 | 0.46 | 0.06 | 3.7 | 0.7 | 4.2
コ | 7/29～7/30 | 27.2 | <0.027 | 0.097 | 1.5 | 0.023 | 0.33 | 0.07 | 0.021 | 0.46 | 90 | 270 | 440 | 140 | 350 | <0.073 | 18 | 4 | <1.1 | 5.9 | 200 | 0.08 | 1.5 | <1.4 | 12 | 0.2 | <1 | 0.3 | <0.066 | 0.26 | <0.02 | 1.8 | 0.07 | 0.13 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | <0.016 | 1.3 | <0.015 | <0.063 | 0.071 | 1.7 | 3.6 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 0.65 | 0.095 | 8.2 | 1.4 | 6.9
コ | 7/30～7/31 | 17 | <0.027 | 0.051 | 2.6 | 0.05 | 0.61 | 0.036 | 0.019 | 0.45 | 86 | 140 | 630 | 59 | 180 | <0.073 | 11 | 9.3 | <1.1 | 4.6 | 110 | 0.06 | 1.9 | <1.4 | 11 | 0.22 | <1 | 0.19 | <0.066 | 0.089 | <0.02 | 1 | 0.038 | 0.07 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | <0.016 | 0.9 | <0.015 | <0.063 | <0.046 | 0.95 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.61 | 0.085 | 4.2 | 0.8 | 4.1
コ | 7/31～8/1 | 12.2 | 0.037 | 0.088 | 2.9 | 0.06 | 0.75 | 0.019 | 0.014 | 0.42 | 150 | 320 | 680 | 53 | 380 | 0.084 | 21 | 13 | <1.1 | 6.8 | 250 | 0.14 | 3.7 | 2.5 | 16 | 0.18 | <1 | 0.16 | 0.078 | 0.057 | <0.02 | 3.7 | 0.086 | 0.15 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | 0.017 | 0.51 | <0.015 | <0.063 | <0.046 | 0.78 | 0.63 | 0.25 | 0.79 | 0.58 | 0.58 | 0.055 | 2.5 | 0.43 | 2.5
コ | 8/1～8/2 | 13.7 | 0.044 | 0.16 | 1.7 | 0.067 | 0.46 | 0.029 | 0.013 | 0.27 | 210 | 280 | 790 | 94 | 280 | 0.086 | 24 | 12 | <1.1 | 7.8 | 240 | 0.12 | 3.8 | 2.5 | 7.9 | 0.17 | <1 | 0.22 | 0.097 | 0.26 | <0.02 | 2.4 | 0.072 | 0.14 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | <0.016 | 0.86 | <0.015 | 0.067 | <0.046 | 0.88 | 0.82 | 0.37 | 0.88 | 0.98 | 0.6 | 0.055 | 3 | 0.76 | 3
コ | 8/2～8/3 | 8.2 | <0.027 | 0.1 | 1.8 | 0.055 | 0.47 | 0.026 | 0.01 | 0.2 | 110 | 27 | 270 | 34 | 69 | <0.073 | 4 | 16 | <1.1 | 1.7 | 33 | <0.05 | 2.8 | <1.4 | 3.9 | 0.2 | <1 | 0.05 | 0.085 | 0.14 | <0.02 | 1.5 | <0.021 | <0.023 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | <0.016 | 0.28 | <0.015 | <0.063 | <0.046 | 1.4 | 0.61 | 0.23 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.045 | 2.7 | 0.6 | 2.4
コ | 8/3～8/4 | 21.4 | 0.085 | 0.16 | 1.2 | 0.088 | 0.19 | <0.01 | 0.018 | 0.52 | 200 | 250 | 990 | 60 | 270 | <0.073 | 29 | 13 | <1.1 | 8.8 | 210 | 0.15 | 3.6 | <1.4 | 4.7 | 0.17 | <1 | 0.21 | 0.078 | 0.071 | <0.02 | 2 | 0.064 | 0.13 | <0.021 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | <0.016 | 0.3 | <0.015 | <0.063 | <0.046 | 1 | 0.66 | 0.32 | 0.56 | 0.69 | 0.52 | 0.035 | 2.5 | 0.69 | 2.5
任 | 8/4～8/5 | 18.4 | 0.34 | 0.24 | 1.7 | 0.3 | 0.16 | 0.014 | 0.037 | 0.69 | 270 | 790 | 1600 | 82 | 940 | 0.19 | 44 | 15 | <1.1 | 15 | 830 | 0.21 | 4.3 | <1.4 | 11 | 0.19 | <1 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 0.031 | 3.6 | 0.2 | 0.36 | 0.043 | <0.059 | <0.037 | <0.02 | 0.048 | 0.7 | 0.016 | <0.063 | <0.046 | 0.54 | 0.66 | 0.3 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.035 | 2 | 0.69 | 2.3
任 | 8/5～8/6 | 39.3 | 0.56 | 0.35 | 4 | 0.49 | 0.61 | <0.01 | 0.065 | 1.3 | 520 | 2000 | 3600 | 200 | 1800 | 0.49 | 110 | 20 | 1.2 | 35 | 1400 | 0.51 | 5.2 | 3.5 | 11 | 0.62 | <1 | 0.96 | 0.21 | 0.15 | 0.072 | 8.6 | 0.45 | 0.82 | 0.1 | 0.081 | 0.076 | 0.021 | 0.12 | 1.7 | 0.029 | 0.072 | <0.046 | <0.37 | 0.89 | 0.41 | 1.2 | 1.3 | 0.82 | 0.055 | 2.5 | 0.98 | 2.7
検出下限値 |  |  | 0.027 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0088 | 0.00082 | 0.01 | 0.0006 | 0.0021 | 5.2 | 7.9 | 2.1 | 8.9 | 25 | 0.073 | 1.7 | 0.045 | 1.1 | 0.16 | 14 | 0.05 | 0.39 | 1.4 | 2.5 | 0.052 | 1 | 0.042 | 0.066 | 0.024 | 0.02 | 0.13 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.059 | 0.037 | 0.02 | 0.016 | 0.14 | 0.015 | 0.063 | 0.046 | 0.37 | 0.16 | 0.017 | 0.062 | 0.052 | 0.017 | 0 |  |  | 0.11
定量下限値 |  |  | 0.091 | 0.011 | 0.0089 | 0.029 | 0.0027 | 0.035 | 0.002 | 0.007 | 17 | 26 | 7.1 | 30 | 82 | 0.24 | 5.6 | 0.15 | 3.6 | 0.55 | 45 | 0.17 | 1.3 | 4.6 | 8.4 | 0.17 | 3.4 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.067 | 0.45 | 0.072 | 0.078 | 0.069 | 0.2 | 0.12 | 0.068 | 0.054 | 0.46 | 0.051 | 0.21 | 0.15 | 1.2 | 0.53 | 0.058 | 0.21 | 0.17 | 0.058 | 0 |  |  | 0.37
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「－」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。

## 自動測定機
常時監視データ
| 地点名: | 富津市下飯野
| PM2.5自動測定機機種名： |  |  | FPM-377 |  |  | ←選択してください（リストに無い場合は手入力でお願いします）
月日 |  | 項目 | SO2 | NO | NO2 | NOx | Ox | SPM | PM2.5 | NMHC | CH4 | THC | CO | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | PM-712
|  | 時刻 | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (ppm) |  | (m/s) | (℃) | (%) | PM-71７
| 2014-07-23 | 1時 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.03 | 22 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | S | 1.3 | 24.8 | 93 | APDA-375A
|  | 2時 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.029 | 21 | 0.06 | 1.79 | 1.85 |  | S | 1.8 | 24.6 | 94 | FPM-377
|  | 3時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.005 | 0.036 | 25 | 0.07 | 1.8 | 1.87 |  | S | 1.7 | 24.4 | 95 | FH62C14
|  | 4時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.002 | 0.031 | 22 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | SSE | 1.3 | 24.3 | 96 | SHARP5030
|  | 5時 | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0 | 0.035 | 20 | 0.09 | 1.79 | 1.88 |  | SW | 1 | 24.1 | 96 | 5014i
|  | 6時 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.003 | 0.039 | 22 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | S | 1.2 | 24.5 | 95 | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.005 | 0.054 | 29 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | SSW | 1.6 | 25.2 | 90 | Model MP101M(CPM)
|  | 8時 | 0.003 | 0.016 | 0.017 | 0.033 | 0.009 | 0.049 | 28 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | S | 1 | 26.8 | 80
|  | 9時 | 0.004 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.017 | 0.049 | 37 | 0.12 | 1.83 | 1.95 |  | SSW | 1.1 | 28.6 | 73
|  | 10時 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.039 | 0.05 | 30 | 0.13 | 1.84 | 1.97 |  | SW | 2 | 29 | 69
|  | 11時 | 0.005 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.047 | 34 | 0.11 | 1.82 | 1.93 |  | SSW | 1.5 | 29.5 | 67
|  | 12時 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.036 | 0.049 | 40 | 0.09 | 1.82 | 1.91 |  | SW | 1.9 | 28.4 | 74
|  | 13時 | 0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.062 | 0.051 | 37 | 0.12 | 1.83 | 1.95 |  | SSW | 3.3 | 28.7 | 69
|  | 14時 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.063 | 0.049 | 38 | 0.11 | 1.81 | 1.92 |  | S | 2.1 | 27.8 | 75
|  | 15時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.065 | 0.06 | 49 | 0.11 | 1.81 | 1.92 |  | S | 2.6 | 28 | 75
|  | 16時 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.066 | 0.059 | 48 | 0.1 | 1.81 | 1.91 |  | S | 2.9 | 28.2 | 73
|  | 17時 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | 0.011 | 0.076 | 0.049 | 47 | 0.09 | 1.82 | 1.91 |  | S | 2.6 | 27.6 | 76
|  | 18時 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.078 | 0.045 | 35 | 0.1 | 1.82 | 1.92 |  | SSE | 2.4 | 26.4 | 79
|  | 19時 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.054 | 0.046 | 29 | 0.09 | 1.8 | 1.89 |  | S | 1.7 | 25.9 | 82
|  | 20時 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.03 | 0.044 | 29 | 0.09 | 1.8 | 1.89 |  | S | 1.6 | 25.7 | 84
|  | 21時 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.013 | 0.038 | 25 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | S | 2.5 | 25.2 | 88
|  | 22時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.04 | 19 | 0.09 | 1.78 | 1.87 |  | S | 2.7 | 25.1 | 90
|  | 23時 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.034 | 16 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 2.7 | 25.2 | 88
|  | 24時 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.038 | 20 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSW | 1.9 | 25.1 | 89
| 2014-07-24 | 1時 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.033 | 20 | 0.06 | 1.76 | 1.82 |  | S | 2.5 | 25.1 | 90
|  | 2時 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.037 | 26 | 0.09 | 1.77 | 1.86 |  | S | 1.9 | 24.9 | 91
|  | 3時 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.038 | 24 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSE | 1.5 | 24.7 | 93
|  | 4時 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.033 | 25 | 0.08 | 1.77 | 1.85 |  | S | 1.5 | 24.5 | 94
|  | 5時 | 0.003 | 0.001 | 0.02 | 0.021 | 0.003 | 0.042 | 22 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 1.4 | 24.6 | 92
|  | 6時 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.026 | 27 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | SSW | 1.3 | 25.2 | 88
|  | 7時 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.042 | 23 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 1.7 | 25.7 | 84
|  | 8時 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.013 | 0.017 | 0.052 | 26 | 0.09 | 1.79 | 1.88 |  | S | 1.1 | 26.9 | 80
|  | 9時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.057 | 29 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | SSW | 1.4 | 27.2 | 77
|  | 10時 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.028 | 0.036 | 29 | 0.08 | 1.81 | 1.89 |  | SW | 1.4 | 28.3 | 72
|  | 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.01 | 0.043 | 0.049 | 32 | 0.09 | 1.81 | 1.9 |  | ESE | 1.7 | 31.5 | 62
|  | 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.061 | 0.04 | 34 | 0.1 | 1.82 | 1.92 |  | W | 2.6 | 31.9 | 59
|  | 13時 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.083 | 0.05 | 43 | 0.13 | 1.82 | 1.95 |  | WSW | 3 | 31.6 | 60
|  | 14時 | 0.007 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.065 | 0.06 | 50 | 0.14 | 1.84 | 1.98 |  | SSW | 1.8 | 30.8 | 65
|  | 15時 | 0.013 | 0.006 | 0.037 | 0.043 | 0.042 | 0.055 | 54 | 0.16 | 1.84 | 2 |  | S | 1.9 | 29 | 73
|  | 16時 | 0.008 | 0.004 | 0.026 | 0.03 | 0.046 | 0.07 | 34 | 0.15 | 1.82 | 1.97 |  | S | 1.8 | 28.9 | 73
|  | 17時 | 0.007 | 0.002 | 0.025 | 0.027 | 0.061 | 0.06 | 47 | 0.13 | 1.82 | 1.95 |  | SSW | 1.4 | 29.2 | 70
|  | 18時 | 0.005 | 0.001 | 0.019 | 0.02 | 0.069 | 0.053 | 46 | 0.13 | 1.84 | 1.97 |  | SE | 0.8 | 28.4 | 73
|  | 19時 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.069 | 0.053 | 43 | 0.12 | 1.88 | 2 |  | E | 3 | 28.9 | 67
|  | 20時 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.047 | 41 | 0.12 | 1.94 | 2.06 |  | ENE | 2 | 28.1 | 69
|  | 21時 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.063 | 0.043 | 35 | 0.1 | 1.86 | 1.96 |  | NNW | 1.7 | 27.7 | 75
|  | 22時 | 0.011 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.048 | 0.065 | 51 | 0.2 | 1.93 | 2.13 |  | N | 2.1 | 27.2 | 81
|  | 23時 | 0.014 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.04 | 0.065 | 54 | 0.19 | 2 | 2.19 |  | NNE | 1.2 | 26.8 | 81
|  | 24時 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.043 | 0.061 | 46 | 0.16 | 1.94 | 2.1 |  | NNW | 2 | 26.5 | 81
| 2014-07-25 | 1時 | 0.011 | 0.001 | 0.019 | 0.02 | 0.036 | 0.059 | 40 | 0.18 | 1.95 | 2.13 |  | N | 1.4 | 26.2 | 83
|  | 2時 | ** | ** | ** | ** | 0.037 | 0.055 | 37 | ** | ** | ** |  | N | 2.7 | 26 | 84
|  | 3時 | 0.009 | ** | ** | ** | 0.033 | 0.057 | 43 | 0.17 | 2.01 | 2.18 |  | N | 1.4 | 25.7 | 85
|  | 4時 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.03 | 0.058 | 33 | 0.16 | 2.02 | 2.18 |  | N | 0.7 | 25.3 | 89
|  | 5時 | 0.006 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.049 | 37 | 0.19 | 2.02 | 2.21 |  | ENE | 1.9 | 25.3 | 87
|  | 6時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 0.06 | 38 | 0.2 | 2.04 | 2.24 |  | E | 2.1 | 25.2 | 89
|  | 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.02 | 0.077 | 36 | 0.21 | 2.08 | 2.29 |  | ENE | 1.5 | 27 | 81
|  | 8時 | 0.008 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.058 | 44 | 0.25 | 2.06 | 2.31 |  | NNW | 1.9 | 29.4 | 67
|  | 9時 | 0.018 | 0.006 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.055 | 35 | 0.16 | 1.99 | 2.15 |  | NNW | 3 | 30.2 | 63
|  | 10時 | 0.014 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | 0.058 | 0.04 | 41 | 0.2 | 2.03 | 2.23 |  | N | 2.4 | 32.1 | 57
|  | 11時 | 0.012 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.081 | 0.059 | 44 | 0.23 | 2.06 | 2.29 |  | N | 1.3 | 32.9 | 56
|  | 12時 | 0.01 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.086 | 0.046 | 41 | 0.2 | 2.03 | 2.23 |  | NE | 2.1 | 33.5 | 51
|  | 13時 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.069 | 0.049 | 24 | 0.17 | 1.94 | 2.11 |  | ESE | 3.9 | 34.7 | 45
|  | 14時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.031 | 21 | 0.11 | 1.91 | 2.02 |  | E | 4 | 35 | 42
|  | 15時 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.099 | 0.06 | 53 | 0.13 | 1.91 | 2.04 |  | SSW | 3 | 30.3 | 66
|  | 16時 | 0.007 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.12 | 0.068 | 53 | 0.14 | 1.95 | 2.09 |  | S | 1.8 | 30.9 | 66
|  | 17時 | 0.006 | 0.001 | 0.019 | 0.02 | 0.077 | 0.054 | 37 | 0.13 | 1.94 | 2.07 |  | SSW | 2.4 | 29.4 | 69
|  | 18時 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.058 | 0.046 | 34 | 0.1 | 1.89 | 1.99 |  | S | 1.6 | 28.8 | 73
|  | 19時 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.049 | 0.055 | 37 | 0.1 | 1.84 | 1.94 |  | SSW | 1.2 | 27.7 | 80
|  | 20時 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.04 | 0.054 | 32 | 0.1 | 1.87 | 1.97 |  | SSE | 1.7 | 26.1 | 90
|  | 21時 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.055 | 32 | 0.09 | 1.85 | 1.94 |  | SSW | 0.7 | 26.2 | 90
|  | 22時 | 0.004 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | 0.046 | 35 | 0.09 | 1.87 | 1.96 |  | SSE | 0.8 | 26 | 92
|  | 23時 | 0.004 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.014 | 0.055 | 31 | 0.08 | 1.86 | 1.94 |  | SSW | 1 | 25.7 | 94
|  | 24時 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.042 | 35 | 0.09 | 1.85 | 1.94 |  | SSW | 1.3 | 25 | 97
| 2014-07-26 | 1時 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.042 | 24 | 0.09 | 1.83 | 1.92 |  | SSE | 1 | 24.7 | 98
|  | 2時 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.033 | 23 | 0.09 | 1.87 | 1.96 |  | CALM | 0 | 24.5 | 98
|  | 3時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.046 | 28 | 0.11 | 1.98 | 2.09 |  | CALM | 0 | 24.3 | 98
|  | 4時 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 22 | 0.09 | 2.01 | 2.1 |  | CALM | 0 | 24.6 | 98
|  | 5時 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.03 | 24 | 0.09 | 2.01 | 2.1 |  | SE | 1.1 | 24.1 | 98
|  | 6時 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 23 | 0.1 | 2.11 | 2.21 |  | SSE | 0.7 | 24.7 | 98
|  | 7時 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.04 | 26 | 0.08 | 1.96 | 2.04 |  | SSW | 1.2 | 26.6 | 89
|  | 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.021 | 0.041 | 31 | 0.08 | 1.85 | 1.93 |  | SW | 2 | 26.6 | 90
|  | 9時 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.02 | 0.027 | 0.048 | 38 | 0.05 | 1.84 | 1.89 |  | SW | 1.5 | 29.1 | 73
|  | 10時 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.052 | 0.045 | 40 | 0.09 | 1.83 | 1.92 |  | SSW | 2.4 | 29.5 | 69
|  | 11時 | 0.007 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.052 | 0.051 | 34 | 0.09 | 1.85 | 1.94 |  | SW | 2 | 31.1 | 59
|  | 12時 | 0.005 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.064 | 0.049 | 32 | 0.12 | 1.86 | 1.98 |  | SW | 2 | 31.1 | 65
|  | 13時 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.025 | 0.051 | 0.064 | 37 | 0.12 | 1.84 | 1.96 |  | S | 3.1 | 31.3 | 65
|  | 14時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.042 | 32 | 0.11 | 1.81 | 1.92 |  | S | 4 | 31.6 | 61
|  | 15時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.047 | 26 | 0.08 | 1.81 | 1.89 |  | S | 4.4 | 30.3 | 70
|  | 16時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.04 | 0.037 | 27 | 0.09 | 1.78 | 1.87 |  | S | 4.1 | 30 | 74
|  | 17時 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.04 | 27 | 0.09 | 1.77 | 1.86 |  | S | 4.3 | 29 | 79
|  | 18時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.039 | 29 | 0.08 | 1.77 | 1.85 |  | S | 3.2 | 27.7 | 87
|  | 19時 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.045 | 32 | 0.09 | 1.77 | 1.86 |  | S | 3.3 | 26.8 | 91
|  | 20時 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.06 | 29 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | S | 3.7 | 26.7 | 88
|  | 21時 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.047 | 31 | 0.09 | 1.77 | 1.86 |  | S | 4.2 | 26.5 | 89
|  | 22時 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.054 | 36 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | SSW | 3 | 26.1 | 93
|  | 23時 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.058 | 35 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSW | 3 | 26.1 | 93
|  | 24時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.048 | 26 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSW | 2.6 | 25.8 | 93
| 2014-07-27 | 1時 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.003 | 0.047 | 26 | 0.07 | 1.76 | 1.83 |  | SSW | 4 | 25.5 | 94
|  | 2時 | 0.003 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0 | 0.043 | 23 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSW | 2 | 25.6 | 92
|  | 3時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.041 | 25 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | SSW | 2.1 | 25.3 | 94
|  | 4時 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.002 | 0.043 | 27 | 0.08 | 1.76 | 1.84 |  | S | 2.8 | 25.2 | 94
|  | 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | 0.036 | 23 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | S | 3.3 | 25.2 | 95
|  | 6時 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | 0.038 | 25 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | S | 2.8 | 25.5 | 94
|  | 7時 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.007 | 0.041 | 24 | 0.06 | 1.76 | 1.82 |  | S | 2.8 | 25.9 | 93
|  | 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.037 | 25 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 3.6 | 26.7 | 88
|  | 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.059 | 37 | 0.05 | 1.77 | 1.82 |  | SSW | 3.8 | 27.6 | 82
|  | 10時 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.013 | 0.058 | 39 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSW | 4.3 | 28.3 | 78
|  | 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.023 | 0.085 | 36 | 0.07 | 1.76 | 1.83 |  | S | 4.8 | 28.4 | 74
|  | 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.029 | 0.066 | 41 | 0.08 | 1.77 | 1.85 |  | S | 3.9 | 29.1 | 75
|  | 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.058 | 42 | 0.08 | 1.75 | 1.83 |  | S | 3.2 | 29.3 | 72
|  | 14時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.036 | 0.074 | 42 | 0.08 | 1.77 | 1.85 |  | S | 5.2 | 28.5 | 75
|  | 15時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.077 | 36 | 0.07 | 1.76 | 1.83 |  | SSW | 4 | 28.5 | 76
|  | 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.055 | 29 | 0.08 | 1.75 | 1.83 |  | SSW | 2.7 | 28.2 | 76
|  | 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.03 | 0.062 | 37 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 2.1 | 26.9 | 84
|  | 18時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.01 | 0.031 | 0.062 | 35 | 0.08 | 1.76 | 1.84 |  | WSW | 2 | 27.4 | 81
|  | 19時 | 0.005 | 0.002 | 0.025 | 0.027 | 0.021 | 0.039 | 27 | 0.13 | 1.84 | 1.97 |  | WNW | 1.5 | 27 | 86
|  | 20時 | 0.003 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.041 | 24 | 0.15 | 1.85 | 2 |  | NW | 1.3 | 27 | 86
|  | 21時 | 0.006 | 0.002 | 0.027 | 0.029 | 0.015 | 0.024 | 22 | 0.16 | 1.91 | 2.07 |  | SE | 1.1 | 27.3 | 81
|  | 22時 | 0.003 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.034 | 22 | 0.18 | 2.02 | 2.2 |  | E | 1.9 | 27.1 | 78
|  | 23時 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.031 | 26 | 0.14 | 1.96 | 2.1 |  | ESE | 1.3 | 26.3 | 87
|  | 24時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.034 | 21 | 0.15 | 2.01 | 2.16 |  | E | 2.7 | 25.8 | 76
| 2014-07-28 | 1時 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.036 | 14 | 0.1 | 1.99 | 2.09 |  | E | 2.3 | 25.7 | 73
|  | 2時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.035 | 15 | 0.1 | 1.97 | 2.07 |  | ENE | 2.5 | 25.1 | 70
|  | 3時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.037 | 17 | 0.08 | 1.94 | 2.02 |  | ENE | 2.8 | 24.4 | 71
|  | 4時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.037 | 12 | 0.07 | 1.92 | 1.99 |  | ENE | 2.8 | 23.8 | 70
|  | 5時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.031 | 8 | 0.08 | 1.91 | 1.99 |  | ENE | 3.1 | 23.3 | 73
|  | 6時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.026 | 4 | 0.07 | 1.92 | 1.99 |  | ENE | 2.9 | 23.9 | 70
|  | 7時 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.015 | 8 | 0.06 | 1.93 | 1.99 |  | E | 4.8 | 25.6 | 65
|  | 8時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.014 | 7 | 0.07 | 1.93 | 2 |  | E | 3.7 | 26.5 | 61
|  | 9時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.013 | 10 | 0.06 | 1.94 | 2 |  | E | 3.7 | 27.9 | 56
|  | 10時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.019 | 10 | 0.07 | 1.93 | 2 |  | E | 3.1 | 28.3 | 53
コア期間 |  | 11時 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.025 | 12 | 0.09 | 1.91 | 2 |  | ENE | 0.6 | 29 | 52
|  | 12時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.025 | ** | 0.08 | 1.9 | 1.98 |  | W | 0.9 | 28.6 | 52
|  | 13時 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.021 | 8 | 0.07 | 1.9 | 1.97 |  | E | 1.4 | 29.2 | 53
|  | 14時 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.06 | 0.023 | 16 | 0.07 | 1.89 | 1.96 |  | E | 2.3 | 29.1 | 52
|  | 15時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.027 | 10 | 0.07 | 1.9 | 1.97 |  | SE | 3.6 | 29.5 | 49
|  | 16時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.024 | 13 | 0.07 | 1.91 | 1.98 |  | SSE | 3.5 | 29.3 | 48
|  | 17時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.026 | 13 | 0.08 | 1.91 | 1.99 |  | SSE | 2.7 | 27.9 | 53
|  | 18時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.019 | 9 | 0.08 | 1.92 | 2 |  | SE | 2.3 | 26.6 | 56
|  | 19時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.024 | 12 | 0.07 | 1.92 | 1.99 |  | SSE | 1.6 | 25.3 | 66
|  | 20時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.023 | 13 | 0.07 | 1.94 | 2.01 |  | SSE | 0.8 | 24.7 | 71
|  | 21時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.019 | 16 | 0.14 | 2.01 | 2.15 |  | ESE | 0.8 | 24 | 76
|  | 22時 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.013 | 14 | 0.14 | 2.22 | 2.36 |  | E | 0.7 | 23.3 | 80
|  | 23時 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.034 | 21 | 0.16 | 2.31 | 2.47 |  | ESE | 0.9 | 22.2 | 84
|  | 24時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.025 | 14 | 0.13 | 2.29 | 2.42 |  | E | 0.6 | 21.9 | 85
| 2014-07-29 | 1時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.02 | 16 | 0.11 | 2.35 | 2.46 |  | E | 1.7 | 21.2 | 88
|  | 2時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | ** | 0.026 | 13 | 0.09 | 2.33 | 2.42 |  | NE | 1.4 | 20.9 | 90
|  | 3時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.03 | 11 | 0.06 | 2.1 | 2.16 |  | ENE | 1.5 | 20.7 | 90
|  | 4時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 17 | 0.07 | 2.11 | 2.18 |  | ENE | 1.5 | 20.3 | 92
|  | 5時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 13 | 0.09 | 2.11 | 2.2 |  | ENE | 1.9 | 19.7 | 93
|  | 6時 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.022 | 16 | 0.08 | 2.08 | 2.16 |  | ENE | 2 | 20.9 | 90
|  | 7時 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.026 | 13 | 0.08 | 2.04 | 2.12 |  | E | 1.4 | 24.1 | 77
|  | 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.033 | 0.028 | 20 | 0.07 | 1.98 | 2.05 |  | ENE | 1.4 | 26.7 | 58
|  | 9時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.028 | 11 | 0.07 | 1.95 | 2.02 |  | SE | 2.1 | 28.1 | 55
|  | 10時 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.04 | 0.036 | 22 | 0.08 | 1.95 | 2.03 |  | WNW | 2.2 | 29.5 | 55
コア期間 |  | 11時 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.044 | 0.025 | 18 | 0.07 | 1.95 | 2.02 |  | WSW | 2.4 | 29.3 | 55
|  | 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.032 | 20 | 0.06 | 1.92 | 1.98 |  | SW | 2.5 | 29.2 | 56
|  | 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 0.028 | 26 | 0.05 | 1.94 | 1.99 |  | SW | 2.6 | 29.7 | 54
|  | 14時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.035 | 23 | 0.06 | 1.95 | 2.01 |  | SW | 2.8 | 29.8 | 52
|  | 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 0.034 | 32 | 0.08 | 1.94 | 2.02 |  | SW | 3.4 | 29 | 56
|  | 16時 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.042 | 0.034 | 30 | 0.07 | 1.93 | 2 |  | WSW | 1.6 | 28.9 | 57
|  | 17時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.065 | 29 | 0.07 | 1.94 | 2.01 |  | SSE | 2.3 | 28.5 | 52
|  | 18時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.041 | 28 | 0.08 | 1.92 | 2 |  | SSE | 2.7 | 27 | 58
|  | 19時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.044 | 28 | 0.08 | 1.95 | 2.03 |  | S | 1.6 | 25.6 | 69
|  | 20時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.034 | 24 | 0.07 | 1.93 | 2 |  | SSE | 1.4 | 25 | 76
|  | 21時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.029 | 25 | 0.09 | 1.95 | 2.04 |  | SE | 1 | 24 | 81
|  | 22時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.037 | 25 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |  | ESE | 1.4 | 22.9 | 86
|  | 23時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.028 | 20 | 0.11 | 2.21 | 2.32 |  | SE | 1.6 | 22.5 | 88
|  | 24時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.018 | 24 | 0.09 | 2.08 | 2.17 |  | ESE | 2.2 | 22.6 | 88
| 2014-07-30 | 1時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.028 | 22 | 0.07 | 1.99 | 2.06 |  | SE | 1.7 | 22.5 | 89
|  | 2時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.025 | 23 | 0.08 | 2.03 | 2.11 |  | E | 1.4 | 22.1 | 89
|  | 3時 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.036 | 24 | 0.09 | 2.1 | 2.19 |  | E | 1.2 | 21.7 | 90
|  | 4時 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.025 | 24 | 0.09 | 2.16 | 2.25 |  | E | 0.9 | 21.6 | 91
|  | 5時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.02 | 23 | 0.08 | 2.17 | 2.25 |  | E | 1.3 | 21 | 93
|  | 6時 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.038 | 48 | 0.1 | 2.17 | 2.27 |  | E | 1.5 | 22.1 | 91
|  | 7時 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.02 | 0.05 | 40 | 0.07 | 2.13 | 2.2 |  | SE | 0.8 | 25.4 | 80
|  | 8時 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.038 | 31 | 0.07 | 1.96 | 2.03 |  | SSW | 1.2 | 26 | 75
|  | 9時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.036 | 25 | 0.04 | 1.91 | 1.95 |  | S | 2.2 | 27.3 | 68
|  | 10時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.029 | 31 | 0.05 | 1.91 | 1.96 |  | SSW | 1.7 | 28.6 | 63
コア期間 |  | 11時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.035 | 25 | 0.07 | 1.91 | 1.98 |  | SW | 3.1 | 29.1 | 60
|  | 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.049 | 0.043 | 32 | 0.07 | 1.91 | 1.98 |  | SW | 2.4 | 30.3 | 60
|  | 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.045 | 0.045 | 26 | 0.09 | 1.91 | 2 |  | SW | 2.2 | 30.4 | 57
|  | 14時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.042 | 0.025 | 24 | 0.06 | 1.9 | 1.96 |  | SW | 2.8 | 29.8 | 59
|  | 15時 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.034 | 0.038 | 26 | 0.09 | 1.9 | 1.99 |  | SW | 2.5 | 28.9 | 61
|  | 16時 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.03 | 0.047 | 20 | 0.07 | 1.92 | 1.99 |  | SW | 1.9 | 28.9 | 66
|  | 17時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.039 | 25 | 0.06 | 1.91 | 1.97 |  | SSW | 1.9 | 28.6 | 69
|  | 18時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.023 | 16 | 0.07 | 1.9 | 1.97 |  | SW | 1.4 | 27.1 | 72
|  | 19時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.034 | 20 | 0.07 | 1.91 | 1.98 |  | SSE | 1.3 | 26.1 | 81
|  | 20時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 15 | 0.08 | 1.91 | 1.99 |  | SSE | 2.2 | 25.7 | 81
|  | 21時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.024 | 22 | 0.08 | 1.91 | 1.99 |  | SSE | 2 | 25.4 | 84
|  | 22時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.03 | 14 | 0.07 | 1.91 | 1.98 |  | ESE | 1.4 | 24.8 | 89
|  | 23時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.028 | 16 | 0.09 | 1.99 | 2.08 |  | ESE | 2.1 | 24.8 | 91
|  | 24時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.018 | 15 | 0.08 | 1.95 | 2.03 |  | SE | 1.6 | 24.8 | 92
| 2014-07-31 | 1時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.015 | 13 | 0.07 | 1.94 | 2.01 |  | SSE | 1 | 24.9 | 91
|  | 2時 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.025 | 9 | 0.06 | 1.96 | 2.02 |  | ESE | 1.3 | 24.1 | 93
|  | 3時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 11 | 0.09 | 2.18 | 2.27 |  | SE | 1.2 | 24.1 | 94
|  | 4時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.026 | 10 | 0.09 | 2.13 | 2.22 |  | ENE | 1 | 24.2 | 94
|  | 5時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.019 | 14 | 0.09 | 2.11 | 2.2 |  | CALM | 0 | 24.2 | 94
|  | 6時 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.01 | 0.037 | 12 | 0.09 | 2.09 | 2.18 |  | E | 1.2 | 25.1 | 93
|  | 7時 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.011 | 0.035 | 12 | 0.07 | 2.05 | 2.12 |  | WSW | 1.2 | 26.1 | 87
|  | 8時 | 0.003 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.01 | 0.036 | 23 | 0.06 | 1.85 | 1.91 |  | S | 0.8 | 27.4 | 79
|  | 9時 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.021 | 0.035 | 19 | 0.06 | 1.85 | 1.91 |  | SW | 1.5 | 29.1 | 68
|  | 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 17 | 0.06 | 1.85 | 1.91 |  | SW | 2.1 | 29.9 | 64
コア期間 |  | 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.018 | 9 | 0.07 | 1.84 | 1.91 |  | SW | 1.7 | 31.2 | 60
|  | 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.029 | 11 | 0.06 | 1.82 | 1.88 |  | SW | 2.6 | 30.4 | 60
|  | 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.018 | 0.029 | 11 | 0.07 | 1.81 | 1.88 |  | SW | 2.3 | 30.5 | 63
|  | 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 17 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | SSW | 2.3 | 30.4 | 70
|  | 15時 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.022 | 15 | 0.08 | 1.82 | 1.9 |  | SW | 2.7 | 29.7 | 73
|  | 16時 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.02 | 0.044 | 22 | 0.07 | 1.81 | 1.88 |  | SW | 3.1 | 29.2 | 75
|  | 17時 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.036 | 19 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | SSW | 2.4 | 28.5 | 78
|  | 18時 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 21 | 0.08 | 1.81 | 1.89 |  | SSW | 2.7 | 27.1 | 85
|  | 19時 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.035 | 15 | 0.08 | 1.81 | 1.89 |  | S | 1.6 | 26.8 | 85
|  | 20時 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.021 | 13 | 0.08 | 1.79 | 1.87 |  | S | 1.3 | 26.7 | 82
|  | 21時 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.022 | 10 | 0.07 | 1.81 | 1.88 |  | S | 1.3 | 26.2 | 85
|  | 22時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.013 | 12 | 0.07 | 1.82 | 1.89 |  | SE | 1.4 | 25.8 | 85
|  | 23時 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.018 | 9 | 0.08 | 1.82 | 1.9 |  | SSE | 2 | 26.2 | 79
|  | 24時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.029 | 7 | 0.07 | 1.82 | 1.89 |  | SSE | 1.5 | 25.3 | 84
| 2014-08-01 | 1時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.013 | 14 | 0.08 | 1.83 | 1.91 |  | ESE | 1.5 | 25 | 86
|  | 2時 | ** | ** | ** | ** | 0.013 | 0.019 | 13 | ** | ** | ** |  | S | 1.3 | 25.2 | 89
|  | 3時 | 0.001 | ** | ** | ** | 0.015 | 0.021 | 8 | 0.06 | 1.82 | 1.88 |  | SSE | 1.4 | 25.4 | 91
|  | 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.025 | 12 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | S | 1.5 | 25.3 | 89
|  | 5時 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 10 | 0.07 | 1.81 | 1.88 |  | S | 1.1 | 25.2 | 89
|  | 6時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.006 | 0.018 | 9 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | S | 1.6 | 25.7 | 89
|  | 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.03 | 13 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | S | 3.1 | 26.9 | 82
|  | 8時 | 0.002 | 0.013 | 0.009 | 0.022 | 0.006 | 0.034 | 17 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 3.1 | 27.6 | 80
|  | 9時 | 0.002 | 0.01 | 0.008 | 0.018 | 0.009 | 0.035 | 13 | 0.05 | 1.79 | 1.84 |  | S | 4.6 | 27.6 | 79
|  | 10時 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.033 | 16 | 0.07 | 1.8 | 1.87 |  | SSW | 2.3 | 29.1 | 73
コア期間 |  | 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.019 | 0.03 | 12 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | S | 3.4 | 28.9 | 71
|  | 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.044 | 17 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 2.7 | 29.5 | 74
|  | 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.02 | 0.039 | 11 | ** | ** | ** |  | S | 2.5 | 29.9 | 70
|  | 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.021 | 0.028 | ** | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | SSW | 2.8 | 30.5 | 68
|  | 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.016 | 0.031 | 16 | 0.07 | 1.79 | 1.86 |  | S | 4.1 | 29.9 | 71
|  | 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.031 | 18 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 4.1 | 29.7 | 71
|  | 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.028 | 14 | 0.06 | 1.79 | 1.85 |  | S | 4.5 | 29.3 | 69
|  | 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 20 | 0.07 | 1.79 | 1.86 |  | S | 3.6 | 28 | 74
|  | 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 8 | 0.07 | 1.79 | 1.86 |  | SSE | 2 | 27.5 | 79
|  | 20時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 10 | 0.05 | 1.79 | 1.84 |  | S | 2.6 | 27.4 | 80
|  | 21時 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 13 | 0.06 | 1.79 | 1.85 |  | SW | 1.8 | 26.4 | 91
|  | 22時 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.001 | 0.028 | 16 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | SSW | 1.2 | 26.3 | 87
|  | 23時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 11 | 0.08 | 1.82 | 1.9 |  | SSE | 2.2 | 25.9 | 88
|  | 24時 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.005 | 0.021 | 11 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | SW | 2.5 | 26 | 88
| 2014-08-02 | 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.037 | 15 | 0.1 | 1.85 | 1.95 |  | SE | 1.4 | 25.2 | 89
|  | 2時 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.014 | 14 | 0.11 | 1.97 | 2.08 |  | SE | 0.8 | 24.8 | 87
|  | 3時 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 15 | 0.1 | 2 | 2.1 |  | CALM | 0 | 24.5 | 89
|  | 4時 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 13 | 0.11 | 2.01 | 2.12 |  | ENE | 1.1 | 24.3 | 89
|  | 5時 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.015 | 18 | 0.09 | 1.99 | 2.08 |  | E | 1 | 24.1 | 89
|  | 6時 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 27 | 0.11 | 1.96 | 2.07 |  | E | 1.1 | 25.3 | 85
|  | 7時 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.01 | 0.043 | 23 | 0.09 | 1.97 | 2.06 |  | SW | 2.1 | 26.9 | 79
|  | 8時 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.029 | 21 | 0.04 | 1.84 | 1.88 |  | W | 1.7 | 27.6 | 78
|  | 9時 | 0.001 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.01 | 0.023 | 18 | 0.05 | 1.83 | 1.88 |  | SW | 1.8 | 27.6 | 77
|  | 10時 | 0.003 | 0.01 | 0.013 | 0.023 | 0.017 | 0.021 | 19 | 0.09 | 1.83 | 1.92 |  | SSW | 2 | 29.5 | 61
コア期間 |  | 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.014 | 13 | 0.08 | 1.83 | 1.91 |  | S | 2.9 | 29.9 | 63
|  | 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.023 | 14 | 0.07 | 1.79 | 1.86 |  | SW | 1.6 | 31 | 66
|  | 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.03 | 0.032 | 18 | 0.08 | 1.79 | 1.87 |  | SSW | 2.4 | 31.1 | 64
|  | 14時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 0.025 | 21 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | SSW | 2.9 | 30.5 | 64
|  | 15時 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.027 | 0.028 | 20 | 0.06 | 1.79 | 1.85 |  | S | 2.7 | 30.7 | 65
|  | 16時 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.014 | 0.029 | 0.023 | 21 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | S | 2.6 | 29.8 | 74
|  | 17時 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 17 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | S | 3.4 | 28.5 | 78
|  | 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 21 | 0.08 | 1.79 | 1.87 |  | S | 1.9 | 27.4 | 82
|  | 19時 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.009 | 0.025 | 20 | 0.08 | 1.79 | 1.87 |  | SSE | 2.2 | 27.1 | 77
|  | 20時 | 0.004 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.004 | 0.022 | 16 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | SSE | 1.9 | 27 | 71
|  | 21時 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.008 | 0.021 | 11 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | S | 1.8 | 26.8 | 72
|  | 22時 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.021 | 5 | 0.07 | 1.81 | 1.88 |  | S | 1.6 | 26.6 | 70
|  | 23時 | 0.003 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.005 | 0.015 | 12 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | S | 2.5 | 26.4 | 74
|  | 24時 | 0.003 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.002 | 0.011 | 11 | 0.07 | 1.8 | 1.87 |  | S | 2.1 | 26 | 76
| 2014-08-03 | 1時 | 0.004 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.002 | 0.021 | 13 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | S | 2.2 | 25.7 | 78
|  | 2時 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.017 | 12 | 0.06 | 1.79 | 1.85 |  | S | 2.3 | 25.7 | 77
|  | 3時 | 0.003 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.004 | 0.014 | 12 | 0.08 | 1.8 | 1.88 |  | S | 1.8 | 25.6 | 77
|  | 4時 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.021 | 16 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | SSW | 1.7 | 25.7 | 78
|  | 5時 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 13 | 0.06 | 1.82 | 1.88 |  | S | 1.7 | 25.6 | 80
|  | 6時 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.006 | 0.013 | 13 | 0.08 | 1.82 | 1.9 |  | S | 2.2 | 26 | 80
|  | 7時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 17 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 2.4 | 27.1 | 74
|  | 8時 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.01 | 0.024 | 14 | 0.04 | 1.8 | 1.84 |  | S | 3.3 | 28 | 70
|  | 9時 | 0.001 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.011 | 0.027 | 14 | 0.05 | 1.79 | 1.84 |  | SSW | 2.3 | 29.3 | 63
|  | 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.029 | 13 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 3.2 | 30.4 | 58
コア期間 |  | 11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.018 | 0.016 | 13 | 0.07 | 1.79 | 1.86 |  | SSW | 2.4 | 31.7 | 56
|  | 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.017 | 0.031 | 10 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | S | 4.5 | 30.1 | 62
|  | 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.017 | 0.028 | 14 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 4.5 | 28.6 | 71
|  | 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 10 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 3.5 | 29.5 | 70
|  | 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.033 | 17 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | SSW | 2.9 | 30.1 | 69
|  | 16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 11 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | SSW | 2.8 | 29.3 | 71
|  | 17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.02 | 15 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | S | 3.4 | 27.8 | 74
|  | 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 10 | 0.05 | 1.77 | 1.82 |  | S | 2.5 | 27 | 77
|  | 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.012 | 11 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | S | 2.9 | 26.4 | 80
|  | 20時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 10 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | S | 2.9 | 26 | 85
|  | 21時 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.011 | 0.003 | 0.024 | 13 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | S | 2.6 | 26.2 | 83
|  | 22時 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.002 | 0.013 | 11 | 0.04 | 1.78 | 1.82 |  | SSW | 2.1 | 26.3 | 82
|  | 23時 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 13 | 0.06 | 1.76 | 1.82 |  | SSW | 2.5 | 26 | 85
|  | 24時 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.014 | 9 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | SSW | 2.8 | 25.9 | 85
| 2014-08-04 | 1時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 11 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 2.1 | 25.4 | 89
|  | 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.01 | 0.003 | 0.013 | 10 | 0.05 | 1.77 | 1.82 |  | SSW | 2.4 | 25.6 | 87
|  | 3時 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0.018 | 11 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | SW | 1.9 | 25.6 | 89
|  | 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.001 | 0.022 | 13 | 0.05 | 1.77 | 1.82 |  | SSW | 2.5 | 25.4 | 91
|  | 5時 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0 | 0.014 | 14 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | SW | 2 | 25.2 | 91
|  | 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.001 | 0.017 | 11 | 0.04 | 1.78 | 1.82 |  | SSW | 2.5 | 25.8 | 89
|  | 7時 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 0.017 | 9 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | SSW | 3 | 26.6 | 84
|  | 8時 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.027 | 18 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | SSW | 3.3 | 27.7 | 80
|  | 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 12 | 0.09 | 1.78 | 1.87 |  | S | 4.7 | 28 | 77
|  | 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.039 | 16 | 0.08 | 1.77 | 1.85 |  | S | 5.1 | 28.9 | 75
|  | 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.033 | 16 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | SSW | 4.4 | 29 | 75
|  | 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.012 | 0.04 | 17 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | SSW | 3.5 | 29.4 | 74
|  | 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.051 | 20 | 0.07 | 1.76 | 1.83 |  | S | 4.1 | 28.2 | 76
|  | 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.022 | 15 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | S | 3.6 | 28 | 77
|  | 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.027 | 13 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 3.7 | 27.8 | 78
|  | 16時 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.011 | 0.027 | 14 | 0.08 | 1.77 | 1.85 |  | S | 2.6 | 28 | 74
|  | 17時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.008 | 0.039 | 17 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 4.3 | 26.9 | 78
|  | 18時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.029 | 12 | 0.06 | 1.76 | 1.82 |  | S | 4.2 | 26.7 | 79
|  | 19時 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 0.022 | 8 | 0.05 | 1.76 | 1.81 |  | S | 4.9 | 26.4 | 83
|  | 20時 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.024 | 14 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 3 | 26.2 | 88
|  | 21時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.028 | 13 | 0.06 | 1.76 | 1.82 |  | S | 3 | 26 | 88
|  | 22時 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 15 | 0.07 | 1.77 | 1.84 |  | S | 5.3 | 25.9 | 90
|  | 23時 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.022 | 18 | 0.07 | 1.76 | 1.83 |  | SSW | 3.9 | 25.8 | 90
|  | 24時 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.024 | 15 | 0.08 | 1.78 | 1.86 |  | SSW | 3.8 | 25.6 | 91
| 2014-08-05 | 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.039 | 15 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | S | 4.2 | 25.7 | 93
|  | 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ** | 0.02 | 11 | 0.04 | 1.77 | 1.81 |  | SSW | 4.3 | 25.5 | 94
|  | 3時 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.023 | 9 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | S | 3 | 25.5 | 94
|  | 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.025 | 5 | 0.05 | 1.76 | 1.81 |  | S | 2.8 | 25.5 | 94
|  | 5時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.023 | 7 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | S | 4 | 25.4 | 95
|  | 6時 | 0.001 | 0.012 | 0.007 | 0.019 | 0.001 | 0.021 | 12 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | SW | 2.3 | 26 | 93
|  | 7時 | 0.001 | 0.015 | 0.005 | 0.02 | 0.003 | 0.029 | 20 | 0.04 | 1.78 | 1.82 |  | S | 3.9 | 26.6 | 89
|  | 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.026 | 16 | 0.03 | 1.78 | 1.81 |  | S | 3.1 | 27 | 88
|  | 9時 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.045 | 18 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | SSW | 5.4 | 27.9 | 81
|  | 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.01 | 0.007 | 0.068 | 28 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | SSW | 3.6 | 28.7 | 79
|  | 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.008 | 0.064 | 30 | 0.05 | 1.78 | 1.83 |  | SW | 3.3 | 29.7 | 74
|  | 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.067 | 36 | 0.04 | 1.78 | 1.82 |  | SSW | 3.3 | 30.2 | 70
|  | 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.014 | 0.057 | 23 | 0.06 | 1.78 | 1.84 |  | S | 3.6 | 30.3 | 71
|  | 14時 | 0.001 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 0.013 | 0.065 | 36 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 5.1 | 28.9 | 74
|  | 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.069 | 35 | 0.06 | 1.77 | 1.83 |  | S | 4.9 | 29.6 | 73
|  | 16時 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.011 | 0.054 | 30 | 0.04 | 1.78 | 1.82 |  | S | 4.6 | 29 | 73
|  | 17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.071 | 27 | 0.07 | 1.79 | 1.86 |  | SSW | 4.2 | 27.8 | 79
|  | 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.077 | 32 | 0.07 | 1.78 | 1.85 |  | S | 4.5 | 26.8 | 84
|  | 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.042 | 24 | 0.05 | 1.79 | 1.84 |  | S | 3.7 | 26.2 | 87
|  | 20時 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 20 | 0.05 | 1.79 | 1.84 |  | SSW | 3.7 | 26 | 88
|  | 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.011 | 0.007 | 0.04 | 21 | 0.04 | 1.81 | 1.85 |  | SSW | 2.7 | 25.8 | 90
|  | 22時 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.036 | 19 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 3.5 | 25.5 | 90
|  | 23時 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.024 | 18 | 0.08 | 1.81 | 1.89 |  | S | 3.8 | 25.4 | 91
|  | 24時 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.011 | 0.008 | 0.029 | 18 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 3.1 | 25.4 | 91
| 2014-08-06 | 1時 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.039 | 20 | 0.05 | 1.82 | 1.87 |  | SW | 3.7 | 25.4 | 92
|  | 2時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.031 | 18 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | SW | 2.4 | 25.2 | 93
|  | 3時 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.028 | 18 | 0.05 | 1.82 | 1.87 |  | SSW | 3.8 | 25.2 | 94
|  | 4時 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.03 | 15 | 0.05 | 1.82 | 1.87 |  | SW | 2.9 | 25.2 | 93
|  | 5時 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.032 | 21 | 0.06 | 1.82 | 1.88 |  | SSW | 3.3 | 25.1 | 93
|  | 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.01 | 0.027 | 20 | 0.05 | 1.82 | 1.87 |  | S | 3.6 | 25.5 | 92
|  | 7時 | 0.001 | 0.01 | 0.011 | 0.021 | 0.008 | 0.03 | 16 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | S | 3.5 | 26.4 | 88
|  | 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.011 | 0.036 | 22 | 0.04 | 1.81 | 1.85 |  | S | 3.9 | 27.4 | 82
|  | 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.04 | 26 | 0.05 | 1.82 | 1.87 |  | SSW | 3.6 | 28.3 | 77
|  | 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.019 | 0.05 | 26 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | SSW | 4.1 | 29 | 75
|  | 11時 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.022 | 0.043 | 28 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 4.3 | 29.2 | 74
|  | 12時 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.021 | 0.083 | 39 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | S | 4.9 | 29 | 74
|  | 13時 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.021 | 0.066 | 33 | 0.06 | 1.81 | 1.87 |  | SSW | 3.6 | 29.6 | 73
|  | 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.044 | 22 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | SSW | 3.8 | 29.3 | 73
|  | 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.052 | 28 | 0.06 | 1.8 | 1.86 |  | S | 4.2 | 29.1 | 73
|  | 16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.037 | 18 | 0.05 | 1.8 | 1.85 |  | S | 4.4 | 28.5 | 76
|  | 17時 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.044 | 17 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | S | 5 | 27.8 | 78
|  | 18時 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.04 | 19 | 0.07 | 1.82 | 1.89 |  | S | 4.3 | 26.6 | 84
|  | 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.039 | 17 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | S | 3.1 | 26.2 | 86
|  | 20時 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.032 | 15 | 0.04 | 1.82 | 1.86 |  | SSW | 2.7 | 26 | 88
|  | 21時 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.027 | 17 | 0.05 | 1.81 | 1.86 |  | S | 3.3 | 25.8 | 89
|  | 22時 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.036 | 22 | 0.04 | 1.81 | 1.85 |  | S | 4.3 | 25.6 | 88
|  | 23時 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.033 | 19 | 0.05 | 1.82 | 1.87 |  | SSW | 3.6 | 25.6 | 89
|  | 24時 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 9 | 0.06 | 1.83 | 1.89 |  | SSW | 3.2 | 25.3 | 91