## 成分分析【①分析条件】
【分析条件について】
選択してください（項目に無い場合は直接入力してください）
直接入力してください
＜サンプリングについて＞ | [5 empty] | ＜フィルター＞ | [6 empty] | ＜サンプラー＞
フィルター | 製品名 |  |  | 使用サンプラー | 備考 | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm | [6 empty] | FRM2000
・PTFE | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm |  |  | FRM2025 |  | Whatman PM2.5 エアモニタリング用フィルター46.2mm 2μm | [6 empty] | FRM2000D
・石英 | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ |  |  | FRM2025 |  | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ | [6 empty] | FRM2025
[6 empty] | - | [6 empty] | FRM2025D
＜秤量条件について＞ | [12 empty] | FRM2025ｉ
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ＜秤量条件＞ | [6 empty] | MCI
・温度（℃） | 21.5±1.5 |  |  |  |  | 21.5±1.5 | 35±5 | Sartorius |  | MSE6.6S-000-DF |  | 1 | Super-SASS
・相対湿度（％） | 35±5 | [6 empty] | METTLER TOLEDO |  | M5P-5 |  | 0.1 | LV-250
・電子天秤（メーカー） | Sartorius | [6 empty] | エー・アンド・デー |  | MX-5 |  |  | LV-250R
（機種名） | MSE6.6S-000-DF | [8 empty] | BM-20 |  |  | MCAS-SJA
（感度）（μg） | 1 | [8 empty] | MC-5
SE2-F
＜イオン成分＞ | [9 empty] | ME5-F
項目 | 条件 |  | 備考 | [6 empty] | MSA2.7S-000-DF
・ろ紙の種類 | ＰＴＦＥ
・切出し量（枚） | 1/2
・親水処理（エタノール） | あり
・超純水添加量(mL） | 10 |  |  |  |  | ＰＴＦＥ | 1/4 | あり | 8 | 振とう | 10 |  | ADVANTEC PTFE |  |  | DIONEX | DX-320
・抽出方法 | 超音波 |  |  |  |  | 石英 | 1/2 | なし | 10 | 超音波 | 15 |  | ADVANTEC 25HP045AN |  |  | 東ソー | DX-320j
・抽出時間（分） | 15 | [7 empty] | 15 | 振とう+超音波 | 20 |  | 親水性PTFE（Millex-LG） |  |  | Metrohm | DX-500
・前処理フィルター | [8 empty] | 20 |  | 60 |  | ADVANTEC DISMIC-13HP |  |  |  | IC-20
（メーカー） | ADVANTEC | [7 empty] | 25 |  |  |  | GLクロマトディスクIA |  |  |  | IC-850
（品名） | GLクロマトディスク | [11 empty] | cellulose acetate |  |  |  | ICS-1000
（型式） | [12 empty] | PVDF |  |  |  | ICS-1100
・イオンクロマト装置 | DIONEX | [11 empty] | ADVANTEC 25HP020AN |  |  |  | ICS-1500
機種型式（カチオン） | ICS-2100 | [15 empty] | ICS-2000
機種型式（アニオン） | ICS-2100 | [15 empty] | ICS-2100
IC-2010
＜炭素成分＞
項目 | 条件 |  | 備考
・石英ろ紙の前処理 | あり | [10 empty] | OC1 |  | OC2 |  | OC3 |  | OC4 |  | EC1 |  | EC2 |  | EC3
処理温度（℃） | 300 |  |  |  |  | あり | 300 | 1時間 | DRI MODEL2001A | 1cm角 | IMPROVE | 120 | 150-580 | 250 | 150-580 | 450 | 150-580 | 550 | 140 | 550 | 150-580 | 700 | 140 | 800 | 150-580
処理時間（ｈ） | 30分 |  |  |  |  | なし | 350 | 3時間 | Sunset Laboratory | 0.498cm2 | IMPROVE_A | 140 | 160 | 280 | 160 | 480 | 180 | 580 | 150-580 | 580 | 240 | 740 | 150-580 | 840 | 160
・分析装置 | DRI MODEL2001A | [5 empty] | 550 |  |  | 0.515cm2(円形） |  |  | 180 |  | 180 |  | 200 |  | 180 |  | 480 |  | 210 |  | 210
・分析ろ紙の量 | 0.503cm2（Φ8mm） | [5 empty] | 900 |  |  | 0.503cm2（Φ8mm）
・プロトコル名 | IMPROVE | [8 empty] | 1/4
・分析条件 | 温度（℃） | 時間（s）
OC1 | 120
OC2 | 250
OC3 | 450
OC4 | 550
EC1 | 550
EC2 | 700
EC3 | 800
[9 empty] | 酸添加 | [8 empty] | 装置
＜無機元素成分＞ | [5 empty] | 分析法 | ろ紙の種類 | 切出し量 | 硝酸 | ふっ化水素酸 | 過酸化水素 | 塩酸 | 分解装置 | 装置 | 希硝酸濃度 | 容量 | 内標準物質 | メーカー | 機種
項目 | 条件 |  | 備考
・測定法 | 酸分解/ICP-MS |  |  |  |  | 酸分解/ICP-MS | PTFE | 1/4 | 5mL | 1mL | 1mL | 2.5mL | 使用 | AntonPaar Multiwave PRO | 0.1mol/L | 10 | In | Perkin Elmer | ELAN DRC-e
・ろ紙の種類 | PTFE |  |  |  |  | 酸分解/ICP-AES |  | 1/2 | 20mL | 2mL | 3mL | - | 不使用 | Milestone General ETHOS One | 0.2mol/L | 15 | Y | Agilent | 7500
・切出し量（枚） | 1/2 |  |  |  |  | 蛍光X線分析法 |  | 1 | 1%硝酸10mL | 3mL | - |  | - | - | 0.3mol/L | 25 | Rh | 島津製作所 | 7500ce
・分解液添加量 | [8 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.32mol/L | 50 | Y，In，Ce，Tl | Panalytical | 7500cx
（硝酸） | 5mL | [13 empty] | 1.3mol/L | - | Be，Co，Ga，Ｉｎ，Ｔｌ |  | 7500i
（ふっ化水素酸） | 1mL | [13 empty] | 2% |  | - |  | 7700x
（過酸化水素） | 1mL | [13 empty] | 1+99 |  |  |  | ICPM8500
（塩酸） | - | [13 empty] | - |  |  |  | Epsiron5
・マイクロ波分解装置 | 使用
（装置） | Milestone ETOS 1600
・希硝酸調製濃度 | 0.02
・フラスコ容量（mL） | 10
・内標準物質 | In
・分析装置 （メーカー） | Agilent
（機種型式） | HP7700x
＜水溶性有機炭素＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [9 empty] | 前処理フィルター |  |  | TOC計
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ろ紙種類 | 切出し量 | 超純水 | 抽出方法 | メーカー | 品名 | 型式 | メーカー | 型式
・ろ紙の種類 | [5 empty] | PTFE | 1/8 | 8 | 超音波10分 | ADVANTEC | DISMIC |  | 島津製作所 | TOC-V CSN
・切出し量（枚） | [5 empty] | 石英 | 1/4 | 10 | 超音波15分 | GL Science | GLクロマトディスク |  | アナリティクイエナジャパン | TOC-V
・超純水添加量 | [6 empty] | 1/2 | 20 | 超音波20分 |  |  |  |  | TOC-V CPH
・抽出方法・時間 | [7 empty] | 25 | 超音波60分 |  |  |  |  | TOC-5000
・前処理フィルター | [8 empty] | 振とう器10分+超音波10分 |  |  |  |  | TOC-V CPH/CPN
（メーカー） | [13 empty] | TOC-V CSH
（品名） | [13 empty] | multi N/C 3100
（型式）
・TOC装置
（メーカー）
（機種型式）
＜ガス、エアロゾル成分（フィルターパック法）＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [5 empty] | 切出し量 | F0 | F1 | F2 | F3 | 抽出方法・時間
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | 1/2 | 超純水10mL | 超純水10mL | 0.05%過酸化水素水10mL | 超純水10mL | 超音波20分
・ろ紙切出し量（枚） | 1 |  |  |  |  | 1 | 超純水20mL | 超純水20mL | 0.05%過酸化水素水20mL | 超純水20mL | 超音波30分
・抽出溶媒（量） | [8 empty] | 超純水10mL |  | 振とう20分
F0 | 超純水10mL | [9 empty] | 振とう10分+超音波10分
F1 | 超純水10mL | [9 empty] | 振とう20分+超音波15分
F2 | 超純水10mL
F3 | 超純水10mL
・抽出方法 | 超音波20分
・前処理フィルタ
（メーカー） | National Scientific
（品名） | F2513-17
（型式）
・分析装置（メーカー） | DIONEX
機種型式（カチオン） | IC-20
（アニオン） | IC-20

## 成分分析【②分析結果】
PM2.5成分分析結果
| 地点名 | 秩父局
↓欄が足りない場合は追加してください
|  | 質量濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [30 empty] | 炭素成分
期間 |  | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | その他 | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) |  | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
任 | 7/23～7/24 | 37.5 | <0.054 | 0.19 | 12 | 0.036 | 4.6 | 0.19 | 0.0064 | 0.04 | <6.5 | 7 | - | 160 | 7.7 | <0.044 | 2.1 | 6.8 | 0.91 | 5.7 | 58 | 0.043 | 2.5 | 3.6 | 31 | 0.84 | 1.1 | 0.51 | 1.2 | 1.8 | 0.041 | 2.4 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.2 | <0.045 | <0.029 | 6.4 | - | 0.31 | 4.3 | 2.1 | 2 | 1.9 | 3.7 | 0.25 | 0 | 11 | 2.1 | -
任 | 7/24～7/24 | 25.4 | <0.054 | 0.096 | 8.6 | 0.0076 | 3 | 0.054 | 0.0024 | 0.027 | 270 | 250 | - | 140 | 8.9 | <0.044 | 5.6 | 4.9 | 0.7 | 4.4 | 94 | 0.055 | 2.1 | 4 | 24 | 0.65 | 0.62 | 0.35 | 0.85 | 1.3 | 0.041 | 1.4 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | 0.29 | 0.25 | <0.045 | <0.029 | 5.3 | - | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.89 | 1.8 | 2.6 | 0.89 | 0.045 | 6.4 | 1.7 | -
任 | 7/25～7/25 | 27.4 | <0.054 | 0.14 | 8.4 | 0.038 | 2.9 | 0.13 | 0.0053 | 0.036 | 13 | 5 | - | 130 | 6.8 | <0.044 | 2 | 4.2 | 1.5 | 4.5 | 57 | 0.053 | 2.4 | 3.5 | 33 | 0.83 | 0.81 | 0.45 | 0.92 | 1 | 0.042 | 4.4 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.18 | <0.045 | <0.029 | 5.2 | - | 0.19 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 3 | 0.77 | 0.055 | 8.9 | 1.7 | -
任 | 7/26～7/26 | 38.3 | <0.054 | 0.13 | 12 | 0.059 | 4.6 | 0.21 | 0.01 | 0.038 | 72 | 59 | - | 250 | 13 | <0.044 | 4.2 | 7.9 | 1.4 | 5.7 | 77 | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 29 | 0.85 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.055 | 6 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | 0.07 | 0.36 | <0.045 | <0.029 | 6.6 | - | 0.18 | 4.6 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 4 | 0.88 | 0.07 | 11 | 2.4 | -
任 | 7/26～7/27 | 10.9 | <0.054 | 0.14 | 2.4 | 0.058 | 0.87 | 0.068 | 0.0075 | 0.052 | 37 | 4.2 | - | 120 | 15 | <0.044 | 1.4 | 4.3 | 0.54 | <1.6 | 7.2 | 0.042 | 1.8 | 3.2 | 13 | 0.3 | <0.49 | 0.29 | 0.23 | 3 | 0.041 | 5.6 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.1 | <0.045 | <0.029 | 3.4 | - | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.56 | 0.82 | 1.1 | 0.47 | 0.025 | 4.1 | 0.78 | -
コ | 7/28～7/29 | 11 | <0.054 | 0.15 | 1.9 | 0.08 | 0.72 | 0.14 | 0.0035 | 0.035 | <6.5 | <0.43 | - | 93 | 6.6 | <0.044 | <1.4 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 130 | <0.027 | 0.94 | 1.2 | 11 | 0.25 | <0.49 | 0.29 | 0.18 | 0.51 | 0.023 | <0.85 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.16 | <0.045 | <0.029 | 2.3 | - | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.63 | 0.89 | 1.3 | 0.49 | 0.035 | 4.7 | 0.94 | -
コ | 7/29～7/30 | 22.9 | <0.054 | 0.14 | 1.8 | 0.027 | 0.72 | 0.12 | 0.0032 | 0.043 | 100 | 23 | - | 170 | 10 | <0.044 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 21 | <0.027 | 0.71 | 0.68 | 15 | 0.2 | <0.49 | 0.52 | 0.11 | 0.74 | 0.026 | <0.85 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.045 | <0.045 | <0.029 | 1.8 | - | 0 | 3 | 3.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 0.56 | 0.04 | 10 | 1.5 | -
コ | 7/30～7/31 | 25.1 | <0.054 | 0.11 | 4.2 | 0.048 | 1.5 | 0.15 | <0.0012 | 0.029 | 31 | 14 | - | 200 | 6.3 | <0.044 | 3.7 | 5.4 | 0.67 | 3.4 | 36 | <0.027 | 2 | 1.5 | 14 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.24 | 0.84 | 0.024 | 1.2 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.054 | <0.045 | <0.029 | 2.3 | - | 0 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2.9 | 0.57 | 0.05 | 9.4 | 1.5 | -
コ | 7/31～8/1 | 28.1 | <0.054 | 0.15 | 6.5 | 0.067 | 2.2 | 0.16 | 0.019 | 0.062 | 27 | 4.5 | - | 170 | 11 | <0.044 | 2.8 | 6.3 | 1.2 | 8.2 | 640 | 0.062 | 2.3 | 2.4 | 14 | 0.59 | 0.84 | 0.55 | 0.25 | 1.2 | 0.039 | 1.5 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.1 | <0.045 | <0.029 | 4.2 | - | 0 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 2 | 2.8 | 0.69 | 0.06 | 9.4 | 1.6 | -
コ | 8/1～8/2 | 14.5 | <0.054 | 0.091 | 3.2 | 0.047 | 1.1 | 0.076 | 0.0027 | 0.031 | 15 | <0.43 | - | 120 | 4.5 | <0.044 | <1.4 | 2.8 | 0.44 | 1.8 | 11 | <0.027 | 1 | 2 | 11 | 0.26 | <0.49 | 0.34 | 0.16 | 0.91 | 0.017 | <0.85 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.086 | <0.045 | <0.029 | 2.1 | - | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.71 | 1.1 | 1.7 | 0.53 | 0.04 | 5.4 | 1.2 | -
コ | 8/2～8/3 | 18.2 | <0.054 | 0.12 | 3.1 | 0.0062 | 1.1 | 0.16 | 0.0039 | 0.026 | 440 | 280 | - | 130 | 4.3 | <0.044 | 5.3 | 2.8 | 0.34 | 2 | 21 | 0.056 | 0.89 | 1.5 | 21 | 0.39 | <0.49 | 0.34 | 0.19 | 0.94 | <0.017 | 2.2 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | 0.3 | 0.075 | <0.045 | <0.029 | 2 | - | 0 | 2.9 | 2.2 | 0.85 | 1.3 | 2 | 0.71 | 0.055 | 7.3 | 1.5 | -
コ | 8/3～8/4 | 12.6 | <0.054 | 0.088 | 2.1 | 0.00092 | 0.72 | 0.14 | 0.0053 | 0.032 | 110 | 140 | - | 170 | 6.9 | <0.044 | 3 | 6.2 | 0.39 | <1.6 | 10 | 0.028 | 1.7 | 4 | 9.8 | 0.4 | <0.49 | 0.29 | 0.19 | 1.4 | 0.017 | 4.7 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | 0.15 | 0.068 | <0.045 | <0.029 | 2.4 | - | 0 | 2 | 1.8 | 0.74 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.04 | 5.5 | 1 | -
任 | 8/4～8/5 | 14.7 | <0.054 | 0.13 | 1.4 | 0.051 | 0.53 | 0.17 | 0.0042 | 0.037 | <6.5 | <0.43 | - | 120 | 11 | <0.044 | <1.4 | 5.5 | 0.31 | <1.6 | 3.8 | 0.036 | 1.4 | 2.1 | 11 | 0.31 | <0.49 | 0.24 | 0.18 | 1 | <0.017 | 2.7 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.038 | <0.045 | <0.029 | 1.8 | - | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.78 | 0.98 | 1.6 | 0.64 | 0.045 | 6.9 | 1.3 | -
任 | 8/5～8/6 | 14.4 | <0.054 | 0.14 | 0.82 | <0.00027 | 0.3 | 0.017 | 0.0022 | 0.026 | <6.5 | 1.1 | - | 76 | 5.2 | <0.044 | <1.4 | 3.4 | 0.29 | 1.9 | 32 | <0.027 | 0.95 | 0.91 | 9.4 | 0.19 | <0.49 | 0.24 | 0.17 | 0.73 | <0.017 | 1 | <0.043 | <0.023 | <0.027 | <0.048 | 0.017 | <0.045 | <0.029 | 1.5 | - | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.75 | 0.91 | 1.2 | 0.75 | 0.03 | 7.9 | 1.1 | -
検出下限値 |  |  | 0.054 | 0.01 | 0.018 | 0.00027 | 0.00047 | 0.00023 | 0.0012 | 0.0003 | 6.5 | 0.43 | - | 9.2 | 1.2 | 0.044 | 1.4 | 0.032 | 0.29 | 1.6 | 2.8 | 0.027 | 0.12 | 0.2 | 1.1 | 0.091 | 0.49 | 0.031 | 0.081 | 0.037 | 0.017 | 0.85 | 0.043 | 0.023 | 0.027 | 0.048 | 0.015 | 0.045 | 0.029 | 0.057 | - | 0 | 0.037 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 |  |  | -
定量下限値 |  |  | 0.18 | 0.034 | 0.06 | 0.00088 | 0.0016 | 0.00078 | 0.0039 | 0.00099 | 22 | 1.4 | - | 31 | 4 | 0.15 | 4.6 | 0.11 | 0.97 | 5.3 | 9.2 | 0.089 | 0.4 | 0.66 | 3.8 | 0.03 | 1.6 | 0.1 | 0.27 | 0.12 | 0.056 | 2.8 | 0.14 | 0.076 | 0.091 | 0.16 | 0.051 | 0.15 | 0.098 | 0.19 | - | 0 | 0.045 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「－」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。

## 自動測定機
常時監視データ
| 地点名: | 秩父局
| PM2.5自動測定機機種名： |  |  | FH62C14 |  |  | ←選択してください（リストに無い場合は手入力でお願いします）
月日 |  | 項目 | SO2 | NO | NO2 | NOx | Ox | SPM | PM2.5 | NMHC | CH4 | THC | CO | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | PM-712
|  | 時刻 | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (ppm) |  | (m/s) | (℃) | (%) | PM-71７
| 2014-07-23 | 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 36 | 22 | - | - | - | - | SE | 6 | - | - | APDA-375A
|  | 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 42 | 22 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | - | FPM-377
|  | 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 31 | 30 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | - | FH62C14
|  | 4時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 5 | 31 | 26 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | - | SHARP5030
|  | 5時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 | 43 | 25 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | - | 5014i
|  | 6時 | 1 | 6 | 13 | 19 | 6 | 40 | 25 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | - | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 35 | 25 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | - | Model MP101M(CPM)
|  | 8時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 37 | 13 | - | - | - | - | NNW | 7 | - | -
|  | 9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 33 | 36 | 25 | - | - | - | - | SSE | 6 | - | -
|  | 10時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 58 | 43 | 30 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 11時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 71 | 47 | 35 | - | - | - | - | NNW | 14 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 75 | 47 | 34 | - | - | - | - | NNW | 9 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 81 | 42 | 34 | - | - | - | - | SE | 12 | - | -
|  | 14時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 89 | 49 | 30 | - | - | - | - | SE | 9 | - | -
|  | 15時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 92 | 55 | 35 | - | - | - | - | ENE | 8 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 104 | 59 | 30 | - | - | - | - | SE | 20 | - | -
|  | 17時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 126 | 70 | 42 | - | - | - | - | ESE | 17 | - | -
|  | 18時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 136 | 85 | 43 | - | - | - | - | SE | 9 | - | -
|  | 19時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 100 | 95 | 48 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 63 | 66 | 51 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 57 | 73 | 47 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 50 | 68 | 49 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 45 | 76 | 46 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 39 | 73 | 48 | - | - | - | - | SSE | 7 | - | -
| 2014-07-24 | 1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 28 | 74 | 46 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 26 | 62 | 53 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 71 | 51 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | 60 | 49 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 14 | 63 | 48 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 55 | 40 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 7時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 17 | 55 | 36 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 8時 | 2 | 3 | 16 | 19 | 20 | 70 | 34 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | 45 | 37 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 10時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 42 | 58 | 30 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 11時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 52 | 42 | 33 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 60 | 62 | 37 | - | - | - | - | N | 6 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 74 | 63 | 36 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 82 | 74 | 52 | - | - | - | - | NNW | 12 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 83 | 65 | 46 | - | - | - | - | N | 10 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 57 | 25 | 34 | - | - | - | - | NNE | 8 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 74 | 85 | 22 | - | - | - | - | SE | 9 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 50 | 77 | 32 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 45 | 55 | 26 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 29 | 46 | 10 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 39 | 42 | 17 | - | - | - | - | ESE | 14 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 48 | 53 | 25 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 51 | 66 | 31 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43 | 71 | 29 | - | - | - | - | ESE | 5 | - | -
| 2014-07-25 | 1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | 56 | 19 | - | - | - | - | SE | 5 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 18 | 76 | 34 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 49 | 35 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 17 | 37 | 34 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 5時 | 2 | 0 | 17 | 17 | 14 | 56 | 30 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 6時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 6 | 46 | 22 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 7時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 30 | 23 | - | - | - | - | NW | 5 | - | -
|  | 8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 36 | 15 | - | - | - | - | SE | 7 | - | -
|  | 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | 40 | 18 | - | - | - | - | E | 7 | - | -
|  | 10時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 43 | 33 | 18 | - | - | - | - | NNW | 5 | - | -
|  | 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | 8 | 18 | - | - | - | - | E | 8 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 47 | 15 | 23 | - | - | - | - | SSE | 16 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50 | 29 | 26 | - | - | - | - | E | 9 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 59 | 46 | 30 | - | - | - | - | SE | 26 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 73 | 46 | 29 | - | - | - | - | SE | 24 | - | -
|  | 16時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 89 | 34 | 22 | - | - | - | - | SE | 23 | - | -
|  | 17時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 89 | 38 | 22 | - | - | - | - | SE | 11 | - | -
|  | 18時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 97 | 42 | 21 | - | - | - | - | ESE | 20 | - | -
|  | 19時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 115 | 51 | 27 | - | - | - | - | ESE | 13 | - | -
|  | 20時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 88 | 60 | 31 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 21時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 63 | 56 | 35 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 48 | 53 | 38 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 45 | 55 | 35 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 | 55 | 37 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
| 2014-07-26 | 1時 | * | 0 | 11 | 11 | 28 | 48 | 29 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | 54 | 39 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 39 | 41 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 50 | 37 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 8 | 43 | 37 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 6時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 49 | 34 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 48 | 34 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 50 | 22 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 9時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 43 | 58 | 37 | - | - | - | - | NNW | 6 | - | -
|  | 10時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 65 | 64 | 36 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 11時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 70 | 62 | 38 | - | - | - | - | NNW | 8 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 78 | 72 | 34 | - | - | - | - | NNE | 8 | - | -
|  | 13時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 83 | 60 | 35 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 99 | 83 | 34 | - | - | - | - | E | 6 | - | -
|  | 15時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 115 | 77 | 49 | - | - | - | - | ENE | 7 | - | -
|  | 16時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 111 | 86 | 52 | - | - | - | - | SE | 16 | - | -
|  | 17時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 108 | 89 | 48 | - | - | - | - | ESE | 15 | - | -
|  | 18時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 89 | 107 | 48 | - | - | - | - | ESE | 12 | - | -
|  | 19時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 77 | 84 | 46 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 53 | 105 | 51 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 46 | 102 | 54 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 39 | 92 | 56 | - | - | - | - | S | 5 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | 93 | 55 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 24 | 91 | 49 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
| 2014-07-27 | 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 21 | 93 | 44 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 18 | 89 | 52 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 78 | 58 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 60 | 52 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 43 | 37 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 6時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 37 | 27 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 7時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 37 | 16 | - | - | - | - | SSE | 7 | - | -
|  | 8時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 27 | 11 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | 42 | 25 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 10時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 55 | 74 | 29 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 11時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 65 | 85 | 46 | - | - | - | - | N | 11 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 74 | 94 | 56 | - | - | - | - | NNW | 16 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 75 | 55 | 58 | - | - | - | - | NNW | 37 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 42 | 15 | 41 | - | - | - | - | E | 11 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 2 | -26 | - | - | - | - | ESE | 15 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | 8 | -12 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 43 | 13 | -4 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 8 | 2 | - | - | - | - | NNW | 6 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 49 | 12 | 2 | - | - | - | - | E | 7 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | 5 | 4 | - | - | - | - | SE | 6 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 29 | 17 | 4 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 19 | 15 | 9 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 18 | 9 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 24時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 6 | 19 | 11 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
| 2014-07-28 | 1時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 9 | 24 | 1 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 6 | 19 | 7 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 17 | 16 | - | - | - | - | NW | 7 | - | -
|  | 4時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 26 | 13 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 5時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 | 25 | 9 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 6時 | 1 | 11 | 14 | 25 | 3 | 16 | 14 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 7時 | 1 | 14 | 16 | 30 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 8時 | 1 | 12 | 19 | 31 | 16 | 11 | -3 | - | - | - | - | SSE | 7 | - | -
|  | 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | 12 | 9 | - | - | - | - | NNW | 12 | - | -
|  | 10時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 48 | 6 | 4 | - | - | - | - | NNW | 9 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 51 | 4 | 9 | - | - | - | - | E | 8 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 | 10 | 13 | - | - | - | - | ENE | 5 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 56 | 9 | 9 | - | - | - | - | N | 6 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 66 | 19 | 16 | - | - | - | - | ENE | 11 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 70 | 18 | 11 | - | - | - | - | E | 11 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 75 | 16 | 6 | - | - | - | - | SE | 27 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 87 | 22 | 6 | - | - | - | - | SE | 27 | - | -
|  | 18時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 92 | 21 | 8 | - | - | - | - | ESE | 18 | - | -
|  | 19時 | 2 | 0 | 11 | 11 | 79 | 23 | 9 | - | - | - | - | SE | 10 | - | -
|  | 20時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 67 | 22 | 15 | - | - | - | - | SE | 11 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | 17 | 4 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | 19 | 14 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 23時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 35 | 25 | 18 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 30 | 21 | 15 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
| 2014-07-29 | 1時 | 1 | * | * | * | 28 | 21 | 7 | - | - | - | - | ESE | 6 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 20 | 26 | 17 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 16 | 20 | 19 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 18 | 20 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 19 | 14 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 12 | 21 | 17 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 7時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 16 | 28 | 12 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 8時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 24 | 31 | 8 | - | - | - | - | NNE | 5 | - | -
|  | 9時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 39 | 21 | 13 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 53 | 32 | 21 | - | - | - | - | N | 8 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 61 | 17 | 23 | - | - | - | - | ENE | 13 | - | -
|  | 12時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 72 | 23 | 24 | - | - | - | - | ESE | 19 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 80 | 20 | 22 | - | - | - | - | ENE | 16 | - | -
|  | 14時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 80 | 28 | 22 | - | - | - | - | SE | 26 | - | -
|  | 15時 | * | * | * | * | * | * | 23 | - | - | - | - | ESE | 30 | - | -
|  | 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 59 | 29 | 25 | - | - | - | - | E | 21 | - | -
|  | 17時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 51 | 35 | 19 | - | - | - | - | ESE | 18 | - | -
|  | 18時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 44 | 40 | 19 | - | - | - | - | ESE | 25 | - | -
|  | 19時 | 1 | 1 | 23 | 24 | 34 | 28 | 25 | - | - | - | - | ESE | 20 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 44 | 33 | 19 | - | - | - | - | SSE | 11 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 39 | 27 | 17 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 25 | 32 | 28 | - | - | - | - | SE | 5 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 24 | 37 | 29 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | 39 | 32 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
| 2014-07-30 | 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 15 | 34 | 28 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 34 | 28 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13 | 34 | 36 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | 34 | 31 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 42 | 27 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 6時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 6 | 36 | 25 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 7時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 10 | 34 | 26 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 8時 | 1 | 9 | 17 | 26 | 15 | 43 | 17 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 9時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 28 | 36 | 29 | - | - | - | - | N | 6 | - | -
|  | 10時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 50 | 42 | 30 | - | - | - | - | ESE | 6 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 64 | 47 | 38 | - | - | - | - | N | 9 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 69 | 41 | 44 | - | - | - | - | NE | 7 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 72 | 38 | 41 | - | - | - | - | NE | 9 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 80 | 32 | 32 | - | - | - | - | SE | 18 | - | -
|  | 15時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 89 | 45 | 33 | - | - | - | - | SE | 16 | - | -
|  | 16時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 78 | 46 | 20 | - | - | - | - | SE | 20 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 71 | 43 | 22 | - | - | - | - | ESE | 22 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 60 | 41 | 28 | - | - | - | - | E | 15 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 48 | 35 | 14 | - | - | - | - | ESE | 13 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 40 | 33 | 19 | - | - | - | - | SSE | 8 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | 39 | 23 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 30 | 41 | 41 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 21 | 35 | 26 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | 38 | 31 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
| 2014-07-31 | 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | 37 | 21 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 34 | 35 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 40 | 36 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 4時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 7 | 36 | 29 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 5時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 35 | 27 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 30 | 32 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 7時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 13 | 51 | 23 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 8時 | 2 | 11 | 19 | 30 | 15 | 48 | 19 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 9時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 28 | 49 | 30 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 10時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 58 | 44 | 30 | - | - | - | - | NNW | 7 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 78 | 28 | 34 | - | - | - | - | NNE | 7 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 77 | 57 | 42 | - | - | - | - | NNE | 8 | - | -
|  | 13時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 79 | 37 | 46 | - | - | - | - | NE | 8 | - | -
|  | 14時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 88 | 44 | 43 | - | - | - | - | ESE | 19 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 86 | 46 | 32 | - | - | - | - | ESE | 26 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 93 | 50 | 19 | - | - | - | - | ESE | 24 | - | -
|  | 17時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 101 | 50 | 27 | - | - | - | - | ESE | 22 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 89 | 49 | 27 | - | - | - | - | ESE | 16 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 72 | 48 | 21 | - | - | - | - | SSE | 12 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 52 | 38 | 23 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 46 | 48 | 35 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 40 | 40 | 33 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 39 | 40 | 30 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | 43 | 30 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
| 2014-08-01 | 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 28 | 46 | 27 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 18 | 45 | 34 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 19 | 37 | 38 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 19 | 41 | 31 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 40 | 33 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 6時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 45 | 33 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 7時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 19 | 44 | 27 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 8時 | 1 | 6 | 19 | 25 | 22 | 40 | 25 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 9時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 38 | 44 | 35 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 10時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 59 | 41 | 31 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 86 | 47 | 34 | - | - | - | - | NNE | 5 | - | -
|  | 12時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 93 | 23 | 33 | - | - | - | - | NW | 11 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 82 | 65 | 43 | - | - | - | - | ENE | 8 | - | -
|  | 14時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 96 | 48 | 41 | - | - | - | - | SE | 21 | - | -
|  | 15時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 110 | 40 | 33 | - | - | - | - | SE | 21 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 115 | 53 | 23 | - | - | - | - | SE | 21 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 117 | 49 | 29 | - | - | - | - | ESE | 21 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 104 | 42 | 23 | - | - | - | - | E | 13 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 69 | 28 | 19 | - | - | - | - | WSW | 5 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 54 | 9 | 4 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | 7 | -18 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | 14 | -10 | - | - | - | - | ESE | 6 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 29 | 19 | 3 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 15 | 7 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
| 2014-08-02 | 1時 | * | 0 | 6 | 6 | 19 | 14 | 1 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11 | 26 | 12 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 13 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 12 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 7時 | 1 | 6 | 11 | 17 | 8 | 12 | 14 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 8時 | 1 | 11 | 13 | 24 | 10 | 20 | 0 | - | - | - | - | E | 5 | - | -
|  | 9時 | 1 | 12 | 17 | 29 | 15 | 32 | 14 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 10時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 37 | 26 | 14 | - | - | - | - | N | 5 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 59 | 17 | 28 | - | - | - | - | SE | 8 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 66 | 14 | 27 | - | - | - | - | NW | 11 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 67 | 24 | 28 | - | - | - | - | NW | 11 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 65 | 22 | 21 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 69 | 31 | 9 | - | - | - | - | NW | 7 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 71 | 34 | 19 | - | - | - | - | NW | 8 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50 | 45 | 18 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 | 37 | 19 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 25 | 20 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | 26 | 19 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | 33 | 23 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 25 | 37 | 22 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 16 | 28 | 24 | - | - | - | - | SSE | 6 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 17 | 30 | 21 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
| 2014-08-03 | 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 24 | 19 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 34 | 26 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 30 | 23 | - | - | - | - | SSE | 5 | - | -
|  | 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 21 | 25 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 23 | 23 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 27 | 20 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 7時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 38 | 14 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 8時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 18 | 31 | 21 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 9時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 33 | 39 | 16 | - | - | - | - | NNW | 5 | - | -
|  | 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 52 | 37 | 27 | - | - | - | - | NNW | 8 | - | -
コア期間 |  | 11時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 62 | 27 | 32 | - | - | - | - | NW | 14 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 65 | 61 | 44 | - | - | - | - | SSE | 13 | - | -
|  | 13時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 53 | 25 | 14 | - | - | - | - | SE | 21 | - | -
|  | 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 34 | 20 | 7 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | 13 | 3 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 16時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 | 22 | -2 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 17時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 16 | 20 | 3 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 18時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 15 | 21 | 13 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 13 | 17 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 16 | 17 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 21時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 | 28 | 14 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 22時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 4 | 26 | 17 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 23時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 4 | 34 | 13 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 23 | 14 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
| 2014-08-04 | 1時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 37 | 10 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 2時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 28 | 16 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 3時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 16 | 23 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 21 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 27 | 16 | - | - | - | - | SE | 6 | - | -
|  | 6時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 26 | 15 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 7時 | 1 | 7 | 8 | 15 | 6 | 20 | 13 | - | - | - | - | NNW | 5 | - | -
|  | 8時 | 1 | 10 | 10 | 20 | 9 | 26 | 3 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 9時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 12 | 17 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | 16 | 17 | - | - | - | - | NW | 5 | - | -
|  | 11時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 47 | 20 | 16 | - | - | - | - | N | 6 | - | -
|  | 12時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 65 | 42 | 29 | - | - | - | - | ESE | 7 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 65 | 31 | 30 | - | - | - | - | N | 7 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 75 | 37 | 26 | - | - | - | - | NNW | 6 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 75 | 30 | 25 | - | - | - | - | NNW | 17 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 72 | 35 | 20 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 75 | 24 | 10 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 60 | 28 | 13 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | 38 | 19 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 20 | 26 | 22 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 29 | 21 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 22 | 23 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | 28 | 17 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 10 | 30 | 17 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
| 2014-08-05 | 1時 | 1 | * | * | * | 10 | 13 | 19 | - | - | - | - | SSE | 5 | - | -
|  | 2時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 21 | 15 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 3時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 21 | 13 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 4時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 16 | 18 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 5時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 16 | 10 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 6時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 24 | 10 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 7時 | 1 | 8 | 9 | 17 | 7 | 23 | 4 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 8時 | 1 | 24 | 17 | 41 | 8 | 27 | 7 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 9時 | 1 | 8 | 13 | 21 | 18 | 21 | 17 | - | - | - | - | NNW | 6 | - | -
|  | 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 41 | 24 | 18 | - | - | - | - | NNW | 14 | - | -
|  | 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 60 | 36 | 24 | - | - | - | - | NW | 15 | - | -
|  | 12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 76 | 23 | 38 | - | - | - | - | NNW | 11 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 86 | 28 | 29 | - | - | - | - | NNW | 14 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 82 | 26 | 29 | - | - | - | - | NNE | 5 | - | -
|  | 15時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 54 | 31 | 18 | - | - | - | - | SE | 18 | - | -
|  | 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 60 | 35 | 8 | - | - | - | - | ESE | 10 | - | -
|  | 17時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 62 | 33 | 10 | - | - | - | - | N | 6 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 70 | 26 | 15 | - | - | - | - | NNW | 15 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 48 | 33 | 12 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 31 | 23 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | 31 | 17 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 23 | 30 | 15 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 23時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 25 | 23 | 20 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 14 | 9 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
| 2014-08-06 | 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13 | 26 | 14 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 21 | 17 | - | - | - | - | NW | 5 | - | -
|  | 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 | 17 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 4時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 14 | 18 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 6時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 5 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 7時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 9時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 19 | 10 | - | - | - | - | NNW | 7 | - | -
|  | 10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 37 | 30 | 19 | - | - | - | - | N | 7 | - | -
|  | 11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 54 | 21 | 29 | - | - | - | - | NE | 8 | - | -
|  | 12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 67 | 24 | 32 | - | - | - | - | SE | 27 | - | -
|  | 13時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 66 | 19 | 28 | - | - | - | - | E | 13 | - | -
|  | 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 63 | 22 | 29 | - | - | - | - | ESE | 19 | - | -
|  | 15時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 70 | 30 | 16 | - | - | - | - | SE | 18 | - | -
|  | 16時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 69 | 30 | 10 | - | - | - | - | SE | 19 | - | -
|  | 17時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 69 | 29 | 11 | - | - | - | - | SE | 16 | - | -
|  | 18時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 63 | 35 | 8 | - | - | - | - | CALM | 4 | - | -
|  | 19時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | 29 | 15 | - | - | - | - | CALM | 1 | - | -
|  | 20時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40 | 40 | 17 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | 29 | 20 | - | - | - | - | CALM | 2 | - | -
|  | 22時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 23 | 29 | 19 | - | - | - | - | CALM | 3 | - | -
|  | 23時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | 36 | 19 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -
|  | 24時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 16 | 34 | 17 | - | - | - | - | CALM | 0 | - | -