## １．総括表（地点情報等）
１．総括表（地点情報等）
【地点情報】 | [16 empty] | 【採取情報】 | [35 empty] | 【採取法・分析法情報】
実施年度 | 測定地点名 | 測定地点所在地等情報 | [14 empty] | 実施時期及び項目 | [35 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 採取・分析法 | [28 empty] | 備考
|  | 都道府県 コード | 市町村 コード | 所在地 |  |  | 測定地点コード |  | 緯度 |  |  | 経度 |  |  | 地域 | 分類 | 春 | [8 empty] | 夏 | [8 empty] | 秋 | [8 empty] | 冬 | [15 empty] | 試料捕集 |  | 質量濃度 |  |  |  |  | イオン成分 | [5 empty] | 無機元素 | [6 empty] | 炭素成分
|  |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地 | コード | 大気環境 測定局コード | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 地点分類 | 用途地域 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | 採取装置 | 捕集実施団体名 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 秤量条件 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法1 | 分析法2 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 捕集フィルタの加熱処理条件 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 分析条件 | 分析装置
2014 | 記入例）衛生環境研究所 | 10 | 201 | 群馬県 | 前橋市 | 上沖町378 | 110201001 | 10201090 | 36 | 24 | 18 | 139 | 5 | 45 | 一般環境 | 市街化調整区域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 前橋気象台 | 前橋気象台 | 前橋気象台 | FRM2025 | 群馬県衛生環境研究所 | PTFE | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | 21.5±1.5℃、35±5% | 春季MCI、春季以外FRM2025 | PTFE（一部石英） | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | イオンクロマトグラフ法 | FRM2025 | PTFE | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | Si以外はICP-MS |  | FRM2025 | 石英 | 350℃、1時間 | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a
2014 | 磯子区総合庁舎 | 14 | 100 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 磯子3-5-1 | 214107001 | 014107010 | 35 | 24 | 8 | 139 | 37 | 5 | 一般環境 | 商業地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 磯子区総合庁舎 | 磯子区総合庁舎 | 横浜地方気象台 | 横浜地方気象台 | 横浜地方気象台 | 横浜地方気象台 | 中区本牧 | MCAS-SJA | ムラタ計測器サービス（株） | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | 21.5±1.5℃、35±5% | MCAS-SJA | 石英 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | イオンクロマトグラフ法 | MCAS-SJA | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | 蛍光X線 | ICP-MS | MCAS-SJA | 石英 | 900℃、3時間 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001 | 無機元素は、26元素のうち、Sc、Hf、W、Taを除き、エネルギー分散型蛍光X線分析法。Sc、Hf、W、TaについてはICP-MS。
Note on R3: 報告は任意です
Note on BB3: 報告は任意です

## ２．測定結果
２．測定結果
測定地点名 | 試料コード |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量濃度 | イオン成分（μg/m3） | [7 empty] | 無機元素（ng/m3） （*は実施推奨項目を表す） | [29 empty] | 炭素成分（μg/m3） | [10 empty] | 備考 | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた
|  |  | 調査時期 | [19 empty] | 測定値 | [50 empty] | 以外の成分 | 以外の成分
|  | 季節 | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | (μg/m3) | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si* | K | Ca | Sc | Ti* | V | Cr | Mn* | Fe | Co* | Ni | Cu* | Zn | As | Se* | Rb* | Mo* | Sb | Cs* | Ba* | La* | Ce* | Sm* | Hf* | W* | Ta* | Th* | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OCpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC |  | EC |  | WSOC
記入例） | 11111111111111 | 秋 | H | 26 | 10 | 22 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 23 | 10 | 0 | SW | 1.3 | 12.9 | 99.2 | 18 | 1002.3 | 1.4 | 3.9 | >0.055 | 0.67 | 0.5 | >0.067 | 0.43 | >0.035 | >0.042 | >0.061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | >0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.27 | 0.32 | 0.04 | 0.58 | * | 0.57 |  | 0.33
磯子区総合庁舎 | 21410700114036 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 30 | 9 | 30 | NW | 5.8 | 15.7 | 55 | -- | 1020.5 | 15.2 | 15.4 | 0.06 | 0.9 | 2.2 | 0.09 | 0.99 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 86 | 72 | 120 | 180 | 74 | <0.022 | 6.6 | 3.5 | 1.1 | 11 | 210 | <0.71 | 1 | 6.6 | 39 | <0.71 | <0.88 | <1 | 2.7 | <6.3 | <8.9 | <10 | <11 | <12 | <18 | <0.03 | 5.8 | <0.026 | <3.1 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.75 | 0.88 | 1.9 | 0.32 | 0.03 | 4.5 |  | 1.4
磯子区総合庁舎 | 21410700114037 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 31 | 9 | 30 | NW | 3.9 | 17.2 | 68 | 0.5 | 1021.0 | 13.2 | 29.7 | 0.14 | 4.9 | 4.1 | 0.08 | 3.1 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 98 | 100 | 180 | 230 | 140 | <0.022 | 11 | 8.4 | 3.2 | 21 | 380 | <0.88 | 3.3 | 8.5 | 67 | <0.78 | 1.5 | <1 | 1.8 | <6.1 | <8.9 | <10 | <11 | <12 | <18 | <0.03 | 1.2 | <0.026 | <3.1 | 8.8 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 0.29 | 0.02 | 7.4 |  | 2.2
磯子区総合庁舎 | 21410700114038 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 1 | 9 | 30 | NW | 2.7 | 17.8 | 76 | 1 | 1016.8 | 4.4 | 49.1 | 0.38 | 10 | 4.6 | 0.09 | 5 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 100 | 110 | 150 | 270 | 96 | <0.022 | 11 | 12 | 2.6 | 32 | 440 | <0.96 | 3.9 | 9.6 | 84 | 1.1 | 2.3 | <1 | 4.3 | <6.3 | <8.9 | <9.9 | <11 | <12 | <19 | <0.03 | 0.52 | <0.026 | <3.2 | 9.6 | 0.84 | 2.5 | 3.3 | 2 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 0.02 | 9.9 |  | 3.3
磯子区総合庁舎 | 21410700114039 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 2 | 9 | 30 | NW | 2.1 | 16.1 | 93 | 9 | 1007.4 | 1.4 | 16.9 | 0.14 | 4.4 | 2.1 | 0.04 | 2.3 | 0.1 | <0.01 | 0.02 | 30 | 22 | 26 | 87 | 18 | <0.022 | 2.6 | 1.6 | 0.75 | 4.4 | 78 | <0.52 | 0.44 | 3.2 | 20 | <0.69 | 0.91 | <1 | <1.3 | <6.2 | <8.9 | <9.7 | <11 | <12 | <19 | <0.03 | 0.21 | <0.026 | <3.1 | 5.2 | 0.15 | 0.97 | 0.9 | 0.46 | 0.71 | 1.8 | 0.37 | 0.04 | 3.2 |  | 1.5
磯子区総合庁舎 | 21410700114040 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 3 | 9 | 30 | NW | 1.7 | 20.2 | 70 | -- | 996.4 | 8.9 | 8 | 0.02 | 0.21 | 3.4 | 0.14 | 1.2 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 110 | 37 | 34 | 36 | 18 | <0.022 | 1.6 | 1.6 | <0.22 | 2 | 41 | <0.46 | 0.51 | 1.2 | 7.2 | 0.95 | <0.89 | <1 | <1.3 | <6.2 | <8.9 | <9.9 | <11 | <12 | <19 | <0.03 | 0.13 | <0.026 | <3.3 | <1.8 | 0.1 | 0.65 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 0.59 | 0.22 | 0.02 | 1.8 |  | 0.37
磯子区総合庁舎 | 21410700114041 | 秋 | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 4 | 9 | 30 | NW | 2.3 | 15.9 | 45 | -- | 1006.1 | 10.5 | 5.8 | 0.05 | 0.36 | 1.1 | 0.06 | 0.44 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 56 | 38 | 66 | 76 | 56 | <0.022 | 2.8 | 0.4 | <0.21 | 2.7 | 63 | <0.5 | <0.32 | 2.1 | 11 | <0.66 | <0.83 | <1 | <1.3 | <6.1 | <8.7 | <9.9 | <11 | <12 | <19 | <0.03 | <0.04 | <0.026 | <3 | <1.7 | 0.16 | 0.53 | 0.53 | 0.24 | 0.42 | 0.63 | 0.2 | 0.01 | 1.9 |  | 0.42