## １．総括表（地点情報等）
１．総括表（地点情報等）
【地点情報】 | [16 empty] | 【採取情報】 | [35 empty] | 【採取法・分析法情報】
実施年度 | 測定地点名 | 測定地点所在地等情報 | [14 empty] | 実施時期及び項目 | [35 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 採取・分析法 | [28 empty] | 備考
|  | 都道府県 コード | 市町村 コード | 所在地 |  |  | 測定地点コード |  | 緯度 |  |  | 経度 |  |  | 地域 | 分類 | 春 | [8 empty] | 夏 | [8 empty] | 秋 | [8 empty] | 冬 | [15 empty] | 試料捕集 |  | 質量濃度 |  |  |  |  | イオン成分 | [5 empty] | 無機元素 | [6 empty] | 炭素成分
|  |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地 | コード | 大気環境 測定局コード | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 地点分類 | 用途地域 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | 採取装置 | 捕集実施団体名 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 秤量条件 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法1 | 分析法2 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 捕集フィルタの加熱処理条件 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 分析条件 | 分析装置
2014 | 環境保全研究所 | 20 | 201 | 長野県 | 長野市 | 安茂里米村1978 | 120201001 | 20201030 | 36 | 38 | 7 | 138 | 10 | 43 | 一般環境 | 第一種低層住居専用地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 環境保全研究所 | 環境保全研究所 | 環境保全研究所 | 環境保全研究所 | 長野地方気象台 | 長野地方気象台 | 環境保全研究所 | MCI | 長野県環境保全研究所 | PTFE | 12.57 | 20 | 長野県環境保全研究所 | 21.5±1.5℃、35±5% | MCI | 石英 | 12.57 | 20 | 長野県環境保全研究所 | イオンクロマトグラフ法 | MCI | PTFE | 12.57 | 20 | 長野県環境保全研究所 | ICP-MS |  | MCI | 石英 | 350℃、1時間 | 12.57 | 20 | 長野県環境保全研究所 | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | Sunset Lab Analyzer
Note on R3: 報告は任意です
Note on BB3: 報告は任意です

## ２．測定結果
２．測定結果
測定地点名 | 試料コード |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量濃度 | イオン成分（μg/m3） | [7 empty] | 無機元素（ng/m3） （*は実施推奨項目を表す） | [29 empty] | 炭素成分（μg/m3） | [10 empty] | 備考 | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた
|  |  | 調査時期 | [19 empty] | 測定値 | [50 empty] | 以外の成分 | 以外の成分
|  | 季節 | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | (μg/m3) | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si* | K | Ca | Sc | Ti* | V | Cr | Mn* | Fe | Co* | Ni | Cu* | Zn | As | Se* | Rb* | Mo* | Sb | Cs* | Ba* | La* | Ce* | Sm* | Hf* | W* | Ta* | Th* | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OCpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC |  | EC |  | Cd
環境保全研究所 | 12020100114036 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 3 | ～ | H | 26 | 10 | 30 | 9 | 51 | NE | 1.9 | 8.6 | 73 | -- | 978 | 15 | 9 | 0.078 | 0.65 | 1.2 | 0.055 | 0.54 | 0.23 | <0.029 | <0.14 | 49 | 20 | - | 150 | 18 | 0.007 | <3.9 | 0.22 | <0.51 | 2.6 | 30 | - | <0.12 | 1.7 | 13 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.19 | 0.43 | - | - | 0.017 | - | - | - | - | - | - | 2.7 | <0.022 | 0.37 | 1.2 | 0.46 | 0.72 | 1.5 | 0.3 | 0.047 | 2.8 | * | 1.1 |  | 0.087
環境保全研究所 | 12020100114037 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 4 | ～ | H | 26 | 10 | 31 | 9 | 52 | SE | 0.9 | 11.2 | 73 | -- | 976.2 | 13.1 | 17.1 | 0.12 | 0.99 | 1.4 | 0.04 | 0.68 | 0.19 | <0.029 | <0.14 | 44 | 58 | - | 190 | 52 | 0.011 | 4.3 | 0.3 | <0.51 | 8.7 | 85 | - | 0.35 | 4.2 | 27 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 1.4 | - | - | 0.034 | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 0.064 | 0.75 | 2.5 | 0.89 | 1.5 | 2.9 | 0.57 | 0.084 | 5.7 |  | 2.1 |  | 0.15
環境保全研究所 | 12020100114038 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 7 | ～ | H | 26 | 11 | 1 | 9 | 54 | WEW | 2.4 | 13.3 | 82 | 4 | 972.2 | 4.5 | 24.7 | 0.32 | 2.7 | 2.1 | 0.044 | 1.4 | 0.25 | <0.029 | <0.14 | 49 | 38 | - | 220 | 39 | 0.0084 | 4.6 | 0.46 | <0.51 | 7.6 | 69 | - | 0.33 | 4.2 | 45 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 4.3 | - | - | 0.031 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 0.047 | 0.73 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 0.77 | 0.14 | 6.6 |  | 2.7 |  | 0.23
環境保全研究所 | 12020100114039 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 10 | ～ | H | 26 | 11 | 2 | 9 | 54 | SW | 3.2 | 14.6 | 85 | 2 | 962.8 | 7.8 | 5.1 | 0.028 | 0.52 | 1 | 0.02 | 0.45 | 0.036 | <0.029 | <0.14 | 17 | <7.8 | - | 37 | <7.9 | 0.0023 | <3.9 | 0.11 | <0.51 | 2.1 | 9.6 | - | <0.12 | 0.81 | 4.4 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.078 | 0.48 | - | - | 0.006 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | <0.022 | 0.28 | 0.51 | 0.3 | 0.27 | 0.62 | 0.28 | 0.075 | 1.4 | * | 0.71 |  | 0.052
環境保全研究所 | 12020100114040 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 7 | ～ | H | 26 | 11 | 3 | 9 | 49 | NE | 1.9 | 14.7 | 84 | 3.5 | 954.6 | 9.2 | 8.1 | 0.045 | 0.66 | 1.4 | 0.03 | 0.58 | 0.11 | <0.029 | <0.14 | 36 | 8.9 | - | 67 | 13 | 0.0021 | <3.9 | 0.12 | <0.51 | 1.4 | 17 | - | <0.12 | 1.4 | 4.5 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.55 | - | - | 0.0086 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | <0.022 | 0.34 | 0.89 | 0.41 | 0.47 | 0.94 | 0.32 | 0.065 | 2.1 | * | 0.86 |  | 0.074
環境保全研究所 | 12020100114041 | 秋 | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 4 | ～ | H | 26 | 11 | 4 | 9 | 52 | ENE | 2.4 | 8.6 | 73 | 0 | 965 | 14.2 | 6.6 | 0.12 | 0.31 | 1.2 | 0.065 | 0.46 | 0.088 | <0.029 | <0.14 | 59 | 9.1 | - | 71 | 17 | 0.0024 | <3.9 | 0.059 | <0.51 | 1.3 | 15 | - | <0.12 | 0.86 | 5.1 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.074 | 0.39 | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | <0.022 | 0.3 | 0.54 | 0.24 | 0.42 | 0.83 | 0.21 | 0.03 | 1.5 | * | 0.65 |  | 0.052