## １．総括表（地点情報等）
１．総括表（地点情報等）
【地点情報】 | [16 empty] | 【採取情報】 | [35 empty] | 【採取法・分析法情報】
実施年度 | 測定地点名 | 測定地点所在地等情報 | [14 empty] | 実施時期及び項目 | [35 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 採取・分析法 | [28 empty] | 備考
|  | 都道府県 コード | 市町村 コード | 所在地 |  |  | 測定地点コード |  | 緯度 |  |  | 経度 |  |  | 地域 | 分類 | 春 | [8 empty] | 夏 | [8 empty] | 秋 | [8 empty] | 冬 | [15 empty] | 試料捕集 |  | 質量濃度 |  |  |  |  | イオン成分 | [5 empty] | 無機元素 | [6 empty] | 炭素成分
|  |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地 | コード | 大気環境 測定局コード | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 地点分類 | 用途地域 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | 採取装置 | 捕集実施団体名 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 秤量条件 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法1 | 分析法2 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 捕集フィルタの加熱処理条件 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 分析条件 | 分析装置
2014 | 真岡市役所 | 09 | 209 | 栃木県 | 真岡市 | 荒町5191 | 109209001 | 109209010 | 36 | 26 | 25 | 140 | 0 | 45 | 一般環境 | 近隣商業地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 真岡市役所 | 真岡市役所 | アメダス 真岡 | 宇都宮気象台 | アメダス 真岡 | 宇都宮気象台 | 宇都宮気象台 | FRM2025D | 栃木県保健環境センター | PTFE | 11.82 | 15 | 栃木県保健環境センター | 21.5±1.5℃、35±5% | FRM2025D | 石英 | 11.82 | 15 | 栃木県保健環境センター | イオンクロマトグラフ法 | FRM2025D | PTFE | 11.82 | 15 | 栃木県保健環境センター | すべてICP-MS | － | FRM2025D | 石英 | 350℃、1時間 | 11.82 | 15 | 東芝アナリシス㈱ | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | Sunset Lab Analyzer
Note on R3: 報告は任意です
Note on BB3: 報告は任意です

## ２．測定結果
２．測定結果
測定地点名 | 試料コード |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量濃度 | イオン成分（μg/m3） | [7 empty] | 無機元素（ng/m3） （*は実施推奨項目を表す） | [29 empty] | 炭素成分（μg/m3） | [11 empty] | 備考 | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた
|  |  | 調査時期 | [19 empty] | 測定値 | [51 empty] | 以外の成分 | 以外の成分 | 以外の成分
|  | 季節 | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | (μg/m3) | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si* | K | Ca | Sc | Ti* | V | Cr | Mn* | Fe | Co* | Ni | Cu* | Zn | As | Se* | Rb* | Mo* | Sb | Cs* | Ba* | La* | Ce* | Sm* | Hf* | W* | Ta* | Th* | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OCpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC |  | EC |  |  | WSOC | Be | Cd
真岡市役所 | 10920900114092 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | N | 1.9 | 11.1 | 52 | -- | 1009.1 | 15.4 | 17.5 | 0.028 | 1 | 1.6 | 0.059 | 0.94 | 0.27 | 0.012 | <0.055 | 130 | 98 | - | 280 | 56 | <0.13 | 7.7 | 0.38 | <1.7 | 5.7 | 79 | <0.097 | <1.6 | <0.49 | 34 | 0.43 | <0.8 | 0.52 | <0.8 | 1.4 | <0.076 | 2.9 | <0.13 | <0.15 | <0.12 | <0.34 | <0.19 | <0.17 | <0.13 | 3.2 | <0.07 | 1 | 1.3 | 0.71 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 0.089 | 4.8 | * | 2.8 |  |  | 3.8 | <0.38 | <0.19
真岡市役所 | 10920900114093 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | N | 1.6 | 14.3 | 68 | -- | 1009.5 | 14.3 | 30.8 | 0.15 | 4.3 | 4 | 0.11 | 3.1 | 0.37 | 0.017 | 0.16 | 69 | 37 | - | 340 | <21 | <0.13 | 10 | 2.8 | <1.7 | 8.7 | 100 | <0.097 | <1.6 | <0.49 | 20 | 0.52 | 1.4 | 0.73 | 2 | 1.8 | <0.076 | 2.8 | <0.13 | <0.15 | <0.12 | <0.34 | <0.19 | <0.17 | <0.13 | 8.5 | <0.07 | 1.9 | 1.5 | 0.84 | 3 | 5.6 | 1.1 | <0.026 | 7.2 | * | 3.7 | * |  | 5.5 | <0.38 | <0.19
真岡市役所 | 10920900114094 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 | S,NNW | 0.8 | 15.9 | 81 | 0.5 | 1005.3 | 5.9 | 58.6 | 0.46 | 10 | 4.5 | 0.078 | 5.4 | 0.55 | 0.0098 | 0.08 | 56 | 40 | - | 600 | 23 | <0.13 | 5.4 | 4.7 | <1.7 | 15 | 160 | <0.097 | <1.6 | 5.5 | 66 | 0.97 | 4.4 | 0.99 | 0.91 | 5.1 | <0.076 | 4.2 | <0.13 | 0.16 | <0.12 | <0.34 | <0.19 | <0.17 | <0.13 | 14 | <0.07 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 11 | 2.2 | 0.055 | 14 | * | 7.8 |  |  | 9.6 | <0.38 | 0.46
真岡市役所 | 10920900114095 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | N | 1.5 | 15 | 93 | 12.5 | 995.8 | 6 | 21.6 | 0.13 | 4.6 | 2.1 | <0.026 | 2.5 | 0.2 | <0.0048 | 0.094 | <32 | 83 | - | 170 | <21 | <0.13 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | 6.9 | 140 | <0.097 | <1.6 | 1.7 | 25 | 0.32 | 0.94 | 0.44 | <0.8 | 1.4 | <0.076 | 1.5 | <0.13 | <0.15 | <0.12 | <0.34 | <0.19 | <0.17 | <0.13 | 5.1 | <0.07 | 1.1 | 0.92 | 0.57 | 1.5 | 2.8 | 0.86 | 0.045 | 4.1 | * | 2.2 |  |  | 3.3 | <0.38 | <0.19
真岡市役所 | 10920900114096 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | N,NNW | 1.4 | 16.8 | 75 | -- | 985 | 10 | 11.9 | 0.016 | 2 | 1.5 | 0.029 | 1.2 | 0.093 | 0.006 | 0.088 | <32 | <25 | - | 86 | <21 | <0.13 | <2.7 | 0.78 | <1.7 | 1.8 | 25 | <0.097 | <1.6 | 0.57 | <14 | 0.35 | <0.8 | 0.17 | <0.8 | 1.6 | <0.076 | 1.4 | <0.13 | <0.15 | <0.12 | <0.34 | <0.19 | <0.17 | <0.13 | 4.8 | <0.07 | 1.1 | 0.88 | 0.57 | 1.3 | 2.5 | 0.88 | 0.044 | 3.9 | * | 2.1 |  |  | 2.9 | <0.38 | <0.19
真岡市役所 | 10920900114097 | 秋 | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 4 | 10 | 0 | N | 2.3 | 10.9 | 53 | -- | 995 | 15.4 | 4.5 | 0.018 | 0.25 | 0.5 | 0.05 | 0.26 | 0.047 | 0.0094 | 0.062 | <32 | <25 | - | 47 | <21 | <0.13 | <2.7 | 0.23 | <1.7 | 0.97 | <22 | <0.097 | <1.6 | <0.49 | 15 | <0.29 | <0.8 | <0.078 | <0.8 | 0.38 | <0.076 | 0.64 | <0.13 | <0.15 | <0.12 | <0.34 | <0.19 | <0.17 | <0.13 | 2 | <0.07 | 0.74 | 0.58 | 0.37 | 0.68 | 0.95 | 0.82 | 0.058 | 2.4 | * | 1.1 |  |  | 1.2 | <0.38 | <0.19