## １．総括表（地点情報等）
１．総括表（地点情報等）
【地点情報】 | [16 empty] | 【採取情報】 | [35 empty] | 【採取法・分析法情報】
実施年度 | 測定地点名 | 測定地点所在地等情報 | [14 empty] | 実施時期及び項目 | [35 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 採取・分析法 | [28 empty] | 備考
|  | 都道府県 コード | 市町村 コード | 所在地 |  |  | 測定地点コード |  | 緯度 |  |  | 経度 |  |  | 地域 | 分類 | 春 | [8 empty] | 夏 | [8 empty] | 秋 | [8 empty] | 冬 | [15 empty] | 試料捕集 |  | 質量濃度 |  |  |  |  | イオン成分 | [5 empty] | 無機元素 | [6 empty] | 炭素成分
|  |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地 | コード | 大気環境 測定局コード | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 地点分類 | 用途地域 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | 採取装置 | 捕集実施団体名 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 秤量条件 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法1 | 分析法2 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 捕集フィルタの加熱処理条件 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 分析条件 | 分析装置
2014 | 服織小学校測定局 | 22 | 101 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 羽鳥六丁目9番地1号 | 222101001 | 22201090 | 34 | 59 | 6 | 138 | 20 | 9 | 一般環境 | 第二種中高層住居専用地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 服織小学校 | 服織小学校 | 静岡地方 気象台 | 静岡地方 気象台 | 静岡地方 気象台 | 静岡地方 気象台 | 静岡地方 気象台 | FRM2025 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 | PTFE | 11.95 | 16.7 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 | 21.5±1.5℃、35±5% | FRM2025 | PTFE | 11.95 | 16.7 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 | イオンクロマトグラフ法 | FRM2025 | PTFE | 11.95 | 16.7 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 | 全てICP-MS |  | FRM2025 | 石英 | 500℃, 3時間 | 11.95 | 16.7 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | Sunset Lab Analyzer
Note on R3: 報告は任意です
Note on BB3: 報告は任意です

## ２．測定結果
２．測定結果
測定地点名 | 試料コード |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量濃度 | イオン成分（μg/m3） | [7 empty] | 無機元素（ng/m3） （*は実施推奨項目を表す） | [29 empty] | 炭素成分（μg/m3） | [11 empty] | 備考 | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた
|  |  | 調査時期 | [19 empty] | 測定値 | [51 empty] | 以外の成分 | 以外の成分
|  | 季節 | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | (μg/m3) | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si* | K | Ca | Sc | Ti* | V | Cr | Mn* | Fe | Co* | Ni | Cu* | Zn | As | Se* | Rb* | Mo* | Sb | Cs* | Ba* | La* | Ce* | Sm* | Hf* | W* | Ta* | Th* | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OCpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC |  | EC |  |  | WSOC
服織小学校測定局 | 22210100114035 | 秋 | H | 26 | 10 | 28 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 | NW | 1.6 | 16 | 68 | -- | 1018.7 | 14.9 | 9.5 | <0.023 | 0.082 | 2.4 | 0.053 | 0.86 | 0.1 | <0.031 | <0.028 | 87 | 10 | <1.8 | 140 | 61 | <0.012 | <0.72 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 35 | 0.037 | 1.6 | 1.4 | 22 | 0.32 | 0.38 | 0.24 | 0.39 | 0.21 | 0.019 | 0.71 | 0.019 | 0.028 | 0.00082 | <0.00043 | 0.18 | <0.00058 | <0.00083 | 2.7 | <0.0065 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | <0.015 | 2.3 | * | 0.69 | * |  | 1.9
服織小学校測定局 | 22210100114036 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | ESE | 1.6 | 16.3 | 66 | -- | 1023.4 | 14.7 | 13.5 | <0.023 | 0.22 | 3.6 | 0.076 | 1.4 | 0.15 | <0.031 | 0.065 | 83 | 14 | 3.1 | 130 | 110 | <0.012 | <0.72 | 2.9 | 1.9 | 3.9 | 34 | 0.04 | 1.4 | 2 | 23 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.34 | 0.61 | 0.016 | 0.99 | 0.025 | 0.036 | 0.00082 | <0.00043 | 0.13 | <0.00058 | <0.00083 | 2.5 | <0.0065 | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | <0.015 | 2.9 | * | 1 | * |  | 2.1
服織小学校測定局 | 22210100114037 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | C | 1.1 | 18.9 | 70 | -- | 1024 | 8.9 | 9.9 | <0.023 | <0.062 | 2.8 | 0.039 | 1 | 0.11 | <0.031 | <0.028 | 74 | 7.6 | <1.8 | 140 | 61 | <0.012 | <0.72 | 0.84 | <0.49 | 2.4 | 21 | 0.01 | 0.48 | 0.85 | 21 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.014 | 0.69 | 0.016 | 0.022 | <0.00081 | <0.00043 | <0.0051 | <0.00058 | <0.00083 | 2.6 | <0.0065 | 0.52 | 0.49 | 0.38 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.02 | 2 | * | 0.79 |  |  | 1.9
服織小学校測定局 | 22210100114038 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 | WNW | 0.9 | 17.3 | 88 | 5 | 1020 | 2.9 | 3.9 | <0.023 | <0.062 | 1.2 | <0.029 | 0.39 | 0.041 | <0.031 | <0.028 | 31 | 1.8 | <1.8 | 66 | 17 | <0.012 | <0.72 | 0.29 | <0.49 | 0.91 | 4.6 | <0.0040 | 0.16 | 0.26 | 5.9 | 0.098 | 0.094 | 0.085 | 0.035 | 0.051 | 0.0029 | 0.2 | 0.0035 | 0.0066 | <0.00081 | <0.00043 | <0.0051 | <0.00058 | <0.00083 | 0.61 | <0.0065 | 0.23 | 0.26 | 0.2 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.024 | 1 | * | 0.34 |  |  | 0.91
服織小学校測定局 | 22210100114039 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | C | 0.7 | 17.3 | 92 | 12 | 1010.4 | 2.4 | 2.8 | <0.023 | <0.062 | 0.55 | <0.029 | 0.17 | 0.044 | <0.031 | <0.028 | 21 | 0.82 | <1.8 | 61 | 31 | <0.012 | <0.72 | 0.1 | <0.49 | 1.8 | 5.4 | <0.0040 | 0.069 | 0.34 | 13 | 0.047 | 0.08 | 0.091 | 0.026 | 0.088 | <0.0017 | 0.46 | 0.0023 | 0.0033 | <0.00081 | <0.00043 | <0.0051 | <0.00058 | <0.00083 | 0.59 | <0.0065 | 0.21 | 0.26 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.04 | 0.8 | * | 0.39 |  |  | <0.20
服織小学校測定局 | 22210100114040 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | NW | 1.9 | 19.8 | 65 | 1 | 1001.1 | 8.8 | 6.5 | <0.023 | <0.062 | 2.6 | <0.029 | 0.95 | 0.017 | <0.031 | <0.028 | 44 | 5 | <1.8 | 47 | 52 | <0.012 | <0.72 | 0.64 | <0.49 | 0.98 | 7.6 | <0.0040 | 0.31 | 0.5 | 18 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.016 | 0.32 | 0.0089 | 0.015 | <0.00081 | <0.00043 | <0.0051 | <0.00058 | <0.00083 | 1.9 | <0.0065 | 0.35 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.4 | 0.018 | 1.2 | * | 0.4 |  |  | 0.75
服織小学校測定局 | 22210100114041 | 秋 | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 4 | 10 | 0 | NW | 1.8 | 16.3 | 54 | -- | 1008.4 | 14.5 | 4.1 | <0.023 | 0.13 | 0.84 | <0.029 | 0.28 | 0.052 | <0.031 | <0.028 | 41 | 3.5 | <1.8 | 60 | 41 | <0.012 | <0.72 | 0.27 | <0.49 | 1.3 | 7.6 | <0.0040 | 0.14 | 0.99 | 13 | 0.12 | 0.097 | 0.11 | 0.059 | 0.081 | 0.0051 | 0.32 | 0.0031 | 0.0071 | <0.00081 | <0.00043 | <0.0051 | <0.00058 | <0.00083 | 1.7 | <0.0065 | 0.5 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | <0.015 | 1.5 | * | 0.33 | * |  | 1.1