## １．総括表（地点情報等）
１．総括表（地点情報等）
【地点情報】 | [16 empty] | 【採取情報】 | [35 empty] | 【採取法・分析法情報】
実施年度 | 測定地点名 | 測定地点所在地等情報 | [14 empty] | 実施時期及び項目 | [35 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 採取・分析法 | [28 empty] | 備考
|  | 都道府県 コード | 市町村 コード | 所在地 |  |  | 測定地点コード |  | 緯度 |  |  | 経度 |  |  | 地域 | 分類 | 春 | [8 empty] | 夏 | [8 empty] | 秋 | [8 empty] | 冬 | [15 empty] | 試料捕集 |  | 質量濃度 |  |  |  |  | イオン成分 | [5 empty] | 無機元素 | [6 empty] | 炭素成分
|  |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地 | コード | 大気環境 測定局コード | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 地点分類 | 用途地域 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | 採取装置 | 捕集実施団体名 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 秤量条件 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法1 | 分析法2 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 捕集フィルタの加熱処理条件 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 分析条件 | 分析装置
2014 | 記入例）衛生環境研究所 | 10 | 201 | 群馬県 | 前橋市 | 上沖町378 | 110201001 | 10201090 | 36 | 24 | 18 | 139 | 5 | 45 | 一般環境 | 市街化調整区域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 前橋気象台 | 前橋気象台 | 前橋気象台 | FRM2025 | 群馬県衛生環境研究所 | PTFE | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | 21.5±1.5℃、35±5% | 春季MCI、春季以外FRM2025 | PTFE（一部石英） | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | イオンクロマトグラフ法 | FRM2025 | PTFE | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | Si以外はICP-MS |  | FRM2025 | 石英 | 350℃、1時間 | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a
2014 | 相模原市役所 | 14 | 14152 | 神奈川県 | 相模原市 | 中央区中央2-11-15 | 214152010 | 14209010 | 35 | 34 | 19 | 139 | 22 | 23 | 一般環境 | 商業地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 東京管区気象台 | MCAS-SJ | ムラタ計測器サービス㈱ | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス㈱ | 21.5±1.5℃、35±5% | MCAS-SJ | 石英 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | イオンクロマトグラフ法 | MCAS-SJ | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | Si以外はICP-MS法 | SiはXRF法 | MCAS-SJ | 石英 | 350℃、1時間 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a
2014 | 相模台 | 14 | 14153 | 神奈川県 | 相模原市 | 南区桜台20-1 | 214153020 | 14209020 | 35 | 31 | 20 | 139 | 24 | 26 | 一般環境 | 第一種中高層住居専用地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相模台測定局 | 相模台測定局 | 相模台測定局 | 相模台測定局 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 東京管区気象台 | MCAS-SJ | ムラタ計測器サービス㈱ | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス㈱ | 21.5±1.5℃、35±5% | MCAS-SJ | 石英 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | イオンクロマトグラフ法 | MCAS-SJ | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | Si以外はICP-MS法 | SiはXRF法 | MCAS-SJ | 石英 | 350℃、1時間 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a
2014 | 津久井 | 14 | 14151 | 神奈川県 | 相模原市 | 緑区中野633 | 214151050 | 14209050 | 35 | 35 | 11 | 139 | 15 | 23 | 一般環境 | 近隣商業地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 津久井測定局 | 津久井測定局 | 津久井測定局 | 津久井測定局 | 相模原市役所測定局 | 相模原市役所測定局 | 東京管区気象台 | MCAS-SJ | ムラタ計測器サービス㈱ | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス㈱ | 21.5±1.5℃、35±5% | MCAS-SJ | 石英 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | イオンクロマトグラフ法 | MCAS-SJ | PTFE | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | Si以外はICP-MS法 | SiはXRF法 | MCAS-SJ | 石英 | 350℃、1時間 | 11.85 | 30 | ムラタ計測器サービス（株） | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a
Note on R3: 報告は任意です
Note on BB3: 報告は任意です

## ２．測定結果
２．測定結果
測定地点名 | 試料コード |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量濃度 | イオン成分（μg/m3） | [7 empty] | 無機元素（ng/m3） （*は実施推奨項目を表す） | [29 empty] | 炭素成分（μg/m3） | [10 empty] | 備考 | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた
|  |  | 調査時期 | [19 empty] | 測定値 | [50 empty] | 以外の成分 | 以外の成分
|  | 季節 | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | (μg/m3) | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si* | K | Ca | Sc | Ti* | V | Cr | Mn* | Fe | Co* | Ni | Cu* | Zn | As | Se* | Rb* | Mo* | Sb | Cs* | Ba* | La* | Ce* | Sm* | Hf* | W* | Ta* | Th* | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OCpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC |  | EC |  | WSOC
記入例） | 11111111111111 | 秋 | H | 26 | 10 | 22 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 23 | 10 | 0 | SW | 1.3 | 12.9 | 99.2 | 18 | 1002.3 | 1.4 | 3.9 | >0.055 | 0.67 | 0.5 | >0.067 | 0.43 | >0.035 | >0.042 | >0.061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | >0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.27 | 0.32 | 0.04 | 0.58 | * | 0.57 |  | 0.33
相模原市役所 | 21415201014092 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 |  | H | 26 | 10 | 30 | 9 | 30 | WNW | 2.3958 | 14.9 | 65 | 0 | 1010.4 | 14.86 | 14.6 | 0.1 | 0.69 | 2.2 | 0.08 | 0.92 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 87 | 48 | 120 | 160 | 70 | <0.18 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 8.7 | 120 | <0.15 | 0.82 | 5.4 | 54 | 0.71 | 10 | 0.24 | 0.4 | 1.2 | <0.16 | 3.2 | 0.22 | 0.41 | <0.17 | <0.026 | 0.51 | <0.027 | <0.15 | 5 | 0.44 | 1.4 | 1.3 | 0.74 | 1 | 2 | 0.28 | 0.02 | 4.9 |  | 1.3
相模原市役所 | 21415201014093 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 |  | H | 26 | 10 | 31 | 9 | 30 | WNW | 2.6625 | 16.4 | 77 | 0 | 1011 | 11.08 | 21.9 | 0.32 | 2.1 | 4.8 | 0.09 | 2.5 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 99 | 42 | 100 | 190 | 51 | <0.18 | 7.4 | 2.9 | 1.5 | 9.8 | 140 | <0.15 | 1.6 | 5.6 | 77 | 0.64 | 5.8 | 0.32 | 0.68 | 1.5 | <0.16 | 3.6 | 0.26 | 0.43 | <0.17 | <0.026 | 0.54 | <0.027 | <0.15 | 5.5 | 0.49 | 1.5 | 1.4 | 0.94 | 1.2 | 2.6 | 0.24 | 0 | 5.5 |  | 1.6
相模原市役所 | 21415201014094 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 1 | 9 | 30 | WNW | 2.2625 | 17.1 | 85 | 1.5 | 1006.9 | 6.01 | 27.7 | 0.49 | 5.6 | 3.7 | 0.07 | 3.1 | 0.27 | 0.01 | 0.05 | 78 | 36 | 100 | 230 | 44 | <0.18 | 8.9 | 2.6 | 1.7 | 12 | 150 | <0.15 | 1.7 | 5.6 | 45 | 0.7 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | <0.16 | 3.7 | 0.26 | 0.48 | <0.17 | <0.026 | 0.31 | <0.027 | <0.15 | 6.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.4 | 3.2 | 0.33 | 0.01 | 6.6 |  | 2.1
相模原市役所 | 21415201014095 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 2 | 9 | 30 | NNW | 2.2958 | 15.3 | 96 | 9.5 | 997.7 | 5.2 | 15.8 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.03 | 1.5 | 0.14 | <0.01 | 0.02 | 38 | 19 | 42 | 130 | 30 | <0.18 | 3.6 | 2 | 1 | 4.1 | 73 | <0.15 | 1.1 | 3.5 | 18 | 0.36 | 0.72 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | <0.16 | 2.1 | 0.18 | 0.35 | <0.17 | <0.026 | 0.17 | <0.027 | <0.15 | 4.2 | 0.22 | 1.6 | 1.2 | 0.54 | 0.77 | 1.6 | 0.5 | 0.04 | 4.3 |  | 1.4
相模原市役所 | 21415201014096 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 3 | 9 | 30 | N,NW,S,SSW | 3.6958 | 18.9 | 82 | 0 | 986.3 | 7.5 | 9.9 | 0.03 | 0.63 | 2.5 | 0.04 | 1.1 | 0.09 | <0.01 | 0.02 | 54 | 17 | 45 | 75 | 27 | <0.18 | 4.5 | 0.91 | <0.29 | 2.5 | 47 | <0.15 | 0.46 | 3.2 | 12 | 1.1 | 0.89 | 0.17 | 0.33 | 1.4 | <0.16 | 2.6 | <0.14 | 0.21 | <0.17 | <0.026 | 0.14 | <0.027 | <0.15 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0.61 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.38 | 0.03 | 2.9 |  | 0.76
相模台 | 21415302014036 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 |  | H | 26 | 10 | 30 | 9 | 30 | NNE | 1.8083 | 14.2 | 62 | 0 | 1010.4 | 14.86 | 16.6 | 0.48 | 1.7 | 2.2 | 0.08 | 1.5 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 94 | 60 | 170 | 180 | 78 | <0.18 | 8.3 | 1.3 | 1.2 | 7.6 | 130 | <0.15 | 0.92 | 4.9 | 47 | 0.74 | 5.6 | 0.31 | 0.44 | 1.3 | <0.16 | 3.4 | 0.17 | 0.31 | <0.17 | <0.025 | 0.27 | <0.027 | <0.15 | 5.9 | 0.46 | 1.2 | 1.2 | 0.67 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.02 | 4.6 |  | 1.6
相模台 | 21415302014037 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 |  | H | 26 | 10 | 31 | 9 | 30 | N | 1.8167 | 16.3 | 72 | 0 | 1011 | 11.08 | 25.9 | 0.61 | 3.7 | 4.6 | 0.08 | 3.1 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 100 | 65 | 170 | 210 | 63 | <0.18 | 8.1 | 3.3 | 1.6 | 7.7 | 150 | <0.15 | 1.8 | 4.5 | 46 | 0.7 | 5.1 | 0.36 | 0.67 | 1.6 | <0.16 | 4 | 0.2 | 0.3 | <0.17 | <0.026 | 0.57 | <0.027 | <0.15 | 5.9 | 0.38 | 1.6 | 1.3 | 0.86 | 1.4 | 2.8 | 0.32 | 0.03 | 5.5 |  | 1.8
相模台 | 21415302014038 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 1 | 9 | 30 | N | 1.4708 | 17.1 | 79 | 1.5 | 1006.9 | 6.01 | 36.4 | 0.92 | 9.2 | 3.8 | 0.08 | 4.6 | 0.32 | 0.01 | 0.06 | 87 | 46 | 170 | 250 | 48 | <0.18 | 9.6 | 2.9 | 2.2 | 15 | 180 | <0.15 | 2 | 6.1 | 47 | 0.82 | 2.6 | 0.41 | 1.4 | 2.5 | <0.16 | 4.1 | 0.18 | 0.33 | <0.17 | <0.026 | 0.26 | <0.027 | <0.15 | 7.3 | 0.48 | 2 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 0.32 | 0.04 | 7.5 |  | 2.7
相模台 | 21415302014039 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 2 | 9 | 30 | N | 1.5458 | 15.1 | 93 | 9.5 | 997.7 | 5.2 | 18.4 | 0.71 | 4.9 | 2 | 0.03 | 2.7 | 0.13 | <0.01 | 0.02 | 29 | 11 | 39 | 100 | 20 | <0.18 | 2 | 1.9 | 0.33 | 3.9 | 53 | <0.15 | 0.83 | 2.5 | 16 | 0.59 | 0.69 | 0.22 | 0.5 | 1.5 | <0.16 | 1.6 | 0.15 | 0.29 | <0.17 | <0.026 | <0.07 | <0.027 | <0.15 | 3.7 | 0.17 | 0.93 | 0.97 | 0.48 | 0.69 | 1.7 | 0.42 | 0.04 | 3.2 |  | 1.5
相模台 | 21415302014040 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 3 | 9 | 30 | SSE SW | 3.9333 | 19.3 | 71 | 0 | 986.3 | 7.5 | 8.7 | 0.08 | 0.53 | 2.9 | 0.05 | 1.2 | 0.07 | <0.01 | 0.02 | 55 | 16 | 45 | 45 | 17 | <0.18 | 1.9 | 1 | <0.29 | 1.6 | 32 | <0.15 | 0.45 | 1.8 | 14 | 0.4 | 0.63 | <0.14 | <0.19 | 0.48 | <0.16 | 1.5 | <0.14 | <0.15 | <0.17 | <0.026 | <0.07 | <0.027 | <0.15 | 1.9 | 0.1 | 0.61 | 0.33 | 0.21 | 0.42 | 0.56 | 0.36 | 0.05 | 1.7 |  | 0.55
津久井 | 21415105014036 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 |  | H | 26 | 10 | 30 | 9 | 30 | WNW | 2.4917 | 12.6 | 71 | 0 | 1010.4 | 14.86 | 13.1 | 0.02 | 0.4 | 2.2 | 0.07 | 0.78 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 81 | 66 | 140 | 160 | 92 | <0.18 | 6.7 | 1.3 | 0.54 | 5.7 | 100 | <0.15 | 0.74 | 4.5 | 28 | 0.42 | 1.1 | 0.25 | 0.21 | 1.2 | <0.16 | 2.5 | <0.14 | <0.15 | <0.17 | <0.025 | <0.07 | <0.027 | <0.15 | 6 | 0.36 | 1.1 | 1.1 | 0.51 | 1.1 | 1.8 | 0.35 | 0.02 | 4.2 |  | 1.1
津久井 | 21415105014037 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 |  | H | 26 | 10 | 31 | 9 | 30 | WNW | 2.1458 | 14.8 | 78 | 0 | 1011 | 11.08 | 16.9 | 0.02 | 0.32 | 4.5 | 0.08 | 1.6 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 92 | 57 | 110 | 160 | 67 | <0.18 | 6.4 | 2.5 | 0.72 | 5.2 | 100 | <0.15 | 1.2 | 3.9 | 23 | 0.41 | 0.79 | 0.25 | 0.31 | 0.9 | <0.16 | 2 | <0.14 | <0.15 | <0.17 | <0.025 | 0.12 | <0.027 | <0.15 | 4.1 | 0.21 | 1.3 | 0.87 | 0.65 | 1.2 | 2.2 | 0.34 | 0.03 | 4.2 |  | 1.4
津久井 | 21415105014038 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 1 | 9 | 30 | WNW | 1.6 | 15.6 | 88 | 1.5 | 1006.9 | 6.01 | 15.6 | 0.04 | 1.4 | 2.6 | 0.05 | 1.3 | 0.16 | <0.01 | 0.04 | 55 | 25 | 54 | 150 | 30 | <0.18 | 3.7 | 1.7 | 0.73 | 6.7 | 84 | <0.15 | 0.96 | 3 | 23 | 0.39 | 0.98 | 0.2 | 0.39 | 1.4 | <0.16 | 2 | <0.14 | <0.15 | <0.17 | <0.025 | <0.07 | <0.027 | <0.15 | 4.7 | 0.21 | 1.2 | 1.1 | 0.56 | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.02 | 4.1 |  | 1.6
津久井 | 21415105014039 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 2 | 9 | 30 | WNW | 1.1958 | 14.5 | 95 | 9.5 | 997.7 | 5.2 | 10.8 | 0.03 | 1.3 | 1.7 | 0.02 | 0.98 | 0.12 | <0.01 | 0.02 | 30 | 7.6 | 33 | 100 | 11 | <0.18 | 2 | 0.87 | <0.29 | 3.3 | 36 | <0.15 | 0.46 | 2.6 | 11 | 0.31 | 0.45 | 0.2 | 0.38 | 1.3 | <0.16 | 1.1 | <0.14 | <0.15 | <0.17 | <0.025 | <0.07 | <0.027 | <0.15 | 3.4 | 0.13 | 0.86 | 0.78 | 0.42 | 0.6 | 1.4 | 0.38 | 0.01 | 2.8 |  | 1.2
津久井 | 21415105014040 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 |  | H | 26 | 11 | 3 | 9 | 30 | WNW | 1.1042 | 16.6 | 88 | 0 | 986.3 | 7.5 | 8.7 | 0.01 | 0.21 | 2.3 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 31 | 11 | 23 | 45 | 24 | <0.18 | 1.6 | 0.89 | <0.29 | 1.5 | 32 | <0.15 | 0.41 | 3 | 13 | 0.3 | 0.38 | <0.14 | <0.19 | 0.55 | <0.16 | 1.8 | <0.14 | <0.15 | <0.17 | <0.025 | <0.07 | <0.027 | <0.15 | 1.8 | 0.19 | 0.96 | 0.66 | 0.35 | 0.69 | 1 | 0.34 | 0.01 | 2.9 |  | 0.66