## １．総括表（地点情報等）
１．総括表（地点情報等）
【地点情報】 | [16 empty] | 【採取情報】 | [35 empty] | 【採取法・分析法情報】
実施年度 | 測定地点名 | 測定地点所在地等情報 | [14 empty] | 実施時期及び項目 | [35 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 採取・分析法 | [28 empty] | 備考
|  | 都道府県 コード | 市町村 コード | 所在地 |  |  | 測定地点コード |  | 緯度 |  |  | 経度 |  |  | 地域 | 分類 | 春 | [8 empty] | 夏 | [8 empty] | 秋 | [8 empty] | 冬 | [15 empty] | 試料捕集 |  | 質量濃度 |  |  |  |  | イオン成分 | [5 empty] | 無機元素 | [6 empty] | 炭素成分
|  |  |  | 都道府県 | 市区町村 | 番地 | コード | 大気環境 測定局コード | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 地点分類 | 用途地域 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 質量 | イオン | 無機元素 | 炭素 | 多環芳香族 | 水溶性有機炭素 | レボグルコサン | ガス成分 | その他 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | 採取装置 | 捕集実施団体名 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 秤量条件 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法1 | 分析法2 | 採取装置 | 捕集フィルタの材質 | 捕集フィルタの加熱処理条件 | 有効捕集面積(cm2) | 吸引流量 (L/min) | 分析実施団体名 | 分析法 | 分析条件 | 分析装置
2014 | 記入例）衛生環境研究所 | 10 | 201 | 群馬県 | 前橋市 | 上沖町378 | 110201001 | 10201090 | 36 | 24 | 18 | 139 | 5 | 45 | 一般環境 | 市街化調整区域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 衛生環境研究所局 | 前橋気象台 | 前橋気象台 | 前橋気象台 | FRM2025 | 群馬県衛生環境研究所 | PTFE | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | 21.5±1.5℃、35±5% | 春季MCI、春季以外FRM2025 | PTFE（一部石英） | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | イオンクロマトグラフ法 | FRM2025 | PTFE | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | Si以外はICP-MS |  | FRM2025 | 石英 | 350℃、1時間 | 11.9459 | 16.7 | 群馬県衛生環境研究所 | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a
2014 | 土浦保健所 | 08 | 203 | 茨城県 | 土浦市 | 下高津2-7-46 | 008203010 | 08203010 | 36 | 4 | 16 | 140 | 11 | 27 | 一般環境 | 第二種住居地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 土浦 | 土浦 | 土浦 | つくば舘野 | 土浦 | つくば舘野 | つくば舘野 | FRM2025 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター | PTFE | 11.86 | 16.7 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター | 21.5±1.5℃、35±5% | FRM2025 | PTFE | 11.86 | 16.7 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター | イオンクロマトグラフ法 | FRM2025 | PTFE | 11.86 | 16.7 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター | ICP-MS法 |  | FRM2000 | 石英 | 350℃、1時間 | 11.86 | 16.7 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター | サーマルオプティカル･リフレクタンス法 | IMPROVE | DRI Model 2001a | 風向風速，気温，降水量，日照時間は土浦市 気圧・湿度はつくば市館野の日平均値
Note on R3: 報告は任意です
Note on BB3: 報告は任意です

## ２．測定結果
２．測定結果
測定地点名 | 試料コード |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量濃度 | イオン成分（μg/m3） | [7 empty] | 無機元素（ng/m3） （*は実施推奨項目を表す） | [29 empty] | 炭素成分（μg/m3） | [10 empty] | 備考 | ガイドラインに掲げた | ガイドラインに掲げた
|  |  | 調査時期 | [19 empty] | 測定値 | [50 empty] | 以外の成分 | 以外の成分
|  | 季節 | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m2) | (μg/m3) | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si* | K | Ca | Sc | Ti* | V | Cr | Mn* | Fe | Co* | Ni | Cu* | Zn | As | Se* | Rb* | Mo* | Sb | Cs* | Ba* | La* | Ce* | Sm* | Hf* | W* | Ta* | Th* | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | OCpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC |  | EC |  | WSOC
記入例） | 11111111111111 | 秋 | H | 26 | 10 | 22 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 23 | 10 | 0 | SW | 1.3 | 12.9 | 99.2 | 18 | 1002.3 | 1.4 | 3.9 | >0.055 | 0.67 | 0.5 | >0.067 | 0.43 | >0.035 | >0.042 | >0.061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | >0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.27 | 0.32 | 0.04 | 0.58 | * | 0.57 |  | 0.33
土浦保健所 | 10820301014035 | 秋 | H | 26 | 10 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | NNE | 1.5 | 12.6 | 62 | -- | 1020.6 | 15.4 | zzz | 0.32 | 0.99 | 1.5 | 0.072 | 1.1 | 0.18 | 0.0072 | 0.049 | - | 25 | - | - | - | 0.0065 | 4.3 | 0.38 | 0.59 | 5.3 | 49 | 0.02 | <0.30 | 7.2 | 53 | 0.47 | 0.062 | - | 0.59 | 6.6 | 0.022 | 1.8 | 0.084 | 0.17 | <0.0064 | - | 1.1 | - | <0.0044 | 6.1 | 0.48 | 3 | 3.3 | 2 | 2.9 | 5.5 | 0.35 | 0 | 12 |  | 3 |  | 11
土浦保健所 | 10820301014036 | 秋 | H | 26 | 10 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | NNE | 1 | 14.3 | 78 | -- | 1023.9 | 14 | zzz | 0.56 | 2 | 2.4 | 0.049 | 1.9 | 0.16 | 0.0059 | 0.018 | - | 21 | - | - | - | 0.0099 | 3.2 | 2.2 | 0.35 | 13 | 130 | 0.033 | 0.46 | 7.6 | 65 | 0.58 | 0.14 | - | 0.65 | 6.3 | 0.046 | 3.3 | 0.15 | 0.19 | <0.0064 | - | 0.63 | - | 0.0047 | 8.2 | 0.95 | 3.2 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 7.5 | 0.29 | 0.0019 | 14 |  | 4.4 |  | 5.3
土浦保健所 | 10820301014037 | 秋 | H | 26 | 10 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 10 | 1 | 10 | 0 | SSE | 0.7 | 16.1 | 88 | -- | 1020.7 | 6 | zzz | 0.87 | 9.1 | 4.1 | 0.066 | 4.4 | 0.28 | 0.0047 | 0.024 | - | 60 | - | - | - | 0.0096 | 6.3 | 3.9 | 2.6 | 16 | 180 | 0.072 | 1.3 | 17 | 72 | 1 | 0.22 | - | 2.8 | 4.6 | 0.059 | 3.6 | 0.15 | 0.23 | <0.0064 | - | 0.78 | - | <0.0044 | 18 | 1.5 | 5.4 | 7.4 | 4.3 | 5.5 | 13 | 0.21 | 0.012 | 24 |  | 7.7 |  | 1.6
土浦保健所 | 10820301014038 | 秋 | H | 26 | 11 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | NNE | 1.1 | 16.3 | 97 | 10.5 | 1014 | 2.6 | 30 | 0.91 | 6.1 | 2.6 | 0.038 | 3.2 | 0.19 | 0.011 | 0.041 | - | 57 | - | - | - | <0.0061 | 8.7 | 1.8 | 0.86 | 6.5 | 80 | 0.039 | 0.89 | 11 | 51 | 0.58 | 0.099 | - | 1 | 2.1 | 0.027 | 1.9 | 0.11 | 0.19 | <0.0064 | - | 0.17 | - | <0.0044 | 8.2 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 6.3 | 0.22 | 0 | 15 |  | 3.7 |  | 3.8
土浦保健所 | 10820301014039 | 秋 | H | 26 | 11 | 2 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | SW | 1.4 | 18.4 | 92 | 0.5 | 1000.9 | 8.2 | 16.6 | 0.13 | 1.3 | 2.3 | 0.036 | 1.5 | 0.041 | 0.0035 | 0.012 | - | 65 | - | - | - | <0.0061 | <0.74 | 2.9 | <0.15 | 2.1 | 39 | 0.02 | 0.61 | 5.2 | 28 | 0.34 | 0.11 | - | 0.85 | 11 | 0.018 | 1.2 | 0.057 | 0.13 | <0.0064 | - | 0.061 | - | <0.0044 | 4.8 | 0.32 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 3.7 | 0.43 | 0.0067 | 6.8 |  | 2.2 |  | 5.3
土浦保健所 | 10820301014040 | 秋 | H | 26 | 11 | 3 | 10 | 0 | ～ | H | 26 | 11 | 4 | 10 | 0 | NW | 1.8 | 15.8 | 68 | -- | 1002.1 | 11.4 | 7.7 | 0.033 | 0.087 | 0.61 | 0.033 | 0.31 | 0.039 | <0.0032 | 0.011 | - | 23 | - | - | - | <0.0061 | <0.74 | 0.3 | 0.16 | 1.3 | <8.5 | 0.015 | <0.30 | 2.2 | 14 | 0.15 | <0.031 | - | 0.27 | 0.58 | <0.0064 | 0.85 | 0.023 | 0.066 | <0.0064 | - | <0.0090 | - | <0.0044 | 1.6 | 0.36 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.98 | 1.6 | 0.47 | 0.012 | 4.4 |  | 1.1 |  | 2
＊ろ紙秤量の不備（天秤の不調）により質量濃度測定値は参考値とする。