## 成分分析【①分析条件】
【分析条件について】
選択してください（項目に無い場合は直接入力してください）
直接入力してください
＜サンプリングについて＞ | [5 empty] | ＜フィルター＞ | [6 empty] | ＜サンプラー＞
フィルター | 製品名 |  |  | 使用サンプラー | 備考 | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm | [6 empty] | FRM2000
・PTFE | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm |  |  | LV-250R |  | Whatman PM2.5 エアモニタリング用フィルター46.2mm 2μm | [6 empty] | FRM2000D
・石英 | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ |  |  | LV-250R |  | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ | [6 empty] | FRM2025
[6 empty] | - | [6 empty] | FRM2025D
＜秤量条件について＞ | [12 empty] | FRM2025ｉ
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ＜秤量条件＞ | [6 empty] | MCI
・温度（℃） | 21.5±1.5 |  | METTLER TOLEDO XP26 （選択肢になし） |  |  | 21.5±1.5 | 35±5 | Sartorius |  | MSE6.6S-000-DF |  | 1 | Super-SASS
・相対湿度（％） | 35±5 | [6 empty] | METTLER TOLEDO |  | M5P-5 |  | 0.1 | LV-250
・電子天秤（メーカー） | METTLER TOLEDO | [6 empty] | エー・アンド・デー |  | MX-5 |  |  | LV-250R
（機種名） | [9 empty] | BM-20 |  |  | MCAS-SJA
（感度）（μg） | 1 | [8 empty] | MC-5
SE2-F
＜イオン成分＞ | [9 empty] | ME5-F
項目 | 条件 |  | 備考 | [6 empty] | MSA2.7S-000-DF
・ろ紙の種類 | ＰＴＦＥ |  | 機種型式：Metrohm 940 professional IC Vario （選択肢になし）
・切出し量（枚） | 1/4
・親水処理（エタノール） | なし
・超純水添加量(mL） | 10 |  |  |  |  | ＰＴＦＥ | 1/4 | あり | 8 | 振とう | 10 |  | ADVANTEC PTFE |  |  | DIONEX | DX-320
・抽出方法 | 振とう+超音波 |  |  |  |  | 石英 | 1/2 | なし | 10 | 超音波 | 15 |  | ADVANTEC 25HP045AN |  |  | 東ソー | DX-320j
・抽出時間（分） | 60 | [7 empty] | 15 | 振とう+超音波 | 20 |  | 親水性PTFE（Millex-LG） |  |  | Metrohm | DX-500
・前処理フィルター | [8 empty] | 20 |  | 60 |  | ADVANTEC DISMIC-13HP |  |  |  | IC-20
（メーカー） | ADVANTEC | [7 empty] | 25 |  |  |  | GLクロマトディスクIA |  |  |  | IC-850
（品名） | DISMIC | [11 empty] | cellulose acetate |  |  |  | ICS-1000
（型式） | 25CS045AN | [11 empty] | PVDF |  |  |  | ICS-1100
・イオンクロマト装置 | Metrohm | [11 empty] | ADVANTEC 25HP020AN |  |  |  | ICS-1500
機種型式（カチオン） | [16 empty] | ICS-2000
機種型式（アニオン） | [16 empty] | IC-2010
＜炭素成分＞
項目 | 条件 |  | 備考
・石英ろ紙の前処理 | あり |  | 機種型式：Model 4L | [8 empty] | OC1 |  | OC2 |  | OC3 |  | OC4 |  | EC1 |  | EC2 |  | EC3
処理温度（℃） | 550 |  |  |  |  | あり | 300 | 1時間 | DRI MODEL2001A | 1cm角 | IMPROVE | 120 | 150-580 | 250 | 150-580 | 450 | 150-580 | 550 | 140 | 550 | 150-580 | 700 | 140 | 800 | 150-580
処理時間（ｈ） | 1時間 |  |  |  |  | なし | 350 | 3時間 | Sunset Laboratory | 0.498cm2 | IMPROVE_A | 140 | 160 | 280 | 160 | 480 | 180 | 580 | 150-580 | 580 | 240 | 740 | 150-580 | 840 | 160
・分析装置 | Sunset Laboratory | [5 empty] | 550 |  |  | 0.515cm2(円形） |  |  | 180 |  | 180 |  | 200 |  | 180 |  | 480 |  | 210 |  | 210
・分析ろ紙の量 | 1cm角 | [5 empty] | 900 |  |  | 0.503cm2（Φ8mm）
・プロトコル名 | IMPROVE | [8 empty] | 1/4
・分析条件 | 温度（℃） | 時間（s）
OC1 | 120 | 150-580
OC2 | 250 | 150-580
OC3 | 450 | 150-580
OC4 | 550 | 150-580
EC1 | 550 | 150-580
EC2 | 700 | 150-580
EC3 | 800 | 150-580
[9 empty] | 酸添加 | [8 empty] | 装置
＜無機元素成分＞ | [5 empty] | 分析法 | ろ紙の種類 | 切出し量 | 硝酸 | ふっ化水素酸 | 過酸化水素 | 塩酸 | 分解装置 | 装置 | 希硝酸濃度 | 容量 | 内標準物質 | メーカー | 機種
項目 | 条件 |  | 備考
・測定法 | 酸分解/ICP-MS |  | ふっ化水素酸は適宜添加 （実際の使用ほぼなし） |  |  | 酸分解/ICP-MS | PTFE | 1/4 | 5mL | 1mL | 1mL | 2.5mL | 使用 | AntonPaar Multiwave PRO | 0.1mol/L | 10 | In | Perkin Elmer | ELAN DRC-e
・ろ紙の種類 | PTFE |  |  |  |  | 酸分解/ICP-AES |  | 1/2 | 20mL | 2mL | 3mL | - | 不使用 | Milestone General ETHOS One | 0.2mol/L | 15 | Y | Agilent | 7500
・切出し量（枚） | 1/4 |  |  |  |  | 蛍光X線分析法 |  | 1 | 1%硝酸10mL | 3mL | - |  | - | - | 0.3mol/L | 25 | Rh | 島津製作所 | 7500ce
・分解液添加量 | [8 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.32mol/L | 50 | Y，In，Ce，Tl | Panalytical | 7500cx
（硝酸） | 5mL | [13 empty] | 1.3mol/L | - | Be，Co，Ga，Ｉｎ，Ｔｌ |  | 7500i
（ふっ化水素酸） | - | [13 empty] | 2% |  | - |  | 7700x
（過酸化水素） | 1mL | [13 empty] | 1+99 |  |  |  | ICPM8500
（塩酸） | - | [13 empty] | - |  |  |  | Epsiron5
・マイクロ波分解装置 | 使用
（装置） | Perkin Elmer Titan
・希硝酸調製濃度 | 5%
・フラスコ容量（mL） | 50
・内標準物質 | -
・分析装置 （メーカー） | Perkin Elmer
（機種型式） | NexION 350S
＜水溶性有機炭素＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [9 empty] | 前処理フィルター |  |  | TOC計
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ろ紙種類 | 切出し量 | 超純水 | 抽出方法 | メーカー | 品名 | 型式 | メーカー | 型式
・ろ紙の種類 | [5 empty] | PTFE | 1/8 | 8 | 超音波10分 | ADVANTEC | DISMIC |  | 島津製作所 | TOC-V CSN
・切出し量（枚） | [5 empty] | 石英 | 1/4 | 10 | 超音波15分 | GL Science | GLクロマトディスク |  | アナリティクイエナジャパン | TOC-V
・超純水添加量 | [6 empty] | 1/2 | 20 | 超音波20分 |  |  |  |  | TOC-V CPH
・抽出方法・時間 | [7 empty] | 25 | 超音波60分 |  |  |  |  | TOC-5000
・前処理フィルター | [8 empty] | 振とう器10分+超音波10分 |  |  |  |  | TOC-V CPH/CPN
（メーカー） | [13 empty] | TOC-V CSH
（品名） | [13 empty] | multi N/C 3100
（型式）
・TOC装置
（メーカー）
（機種型式）
＜ガス、エアロゾル成分（フィルターパック法）＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [5 empty] | 切出し量 | F0 | F1 | F2 | F3 | 抽出方法・時間
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | 1/2 | 超純水10mL | 超純水10mL | 0.05%過酸化水素水10mL | 超純水10mL | 超音波20分
・ろ紙切出し量（枚） | 1 |  |  |  |  | 1 | 超純水20mL | 超純水20mL | 0.05%過酸化水素水20mL | 超純水20mL | 超音波30分
・抽出溶媒（量） | [8 empty] | 超純水10mL |  | 振とう20分
F0 | 超純水10mL | [9 empty] | 振とう10分+超音波10分
F1 | 超純水10mL | [9 empty] | 振とう20分+超音波15分
F2 | 0.05%過酸化水素水10mL
F3 | 超純水10mL
・抽出方法 | 超音波30分
・前処理フィルタ
（メーカー） | ADVANTEC
（品名） | DISMIC
（型式） | 25cs
・分析装置（メーカー） | DIONEX
機種型式（カチオン） | ICS-5000
（アニオン） | ICS-5000
【気象条件について】 | 測定局を記入してください |  |  | 例：館林の場合
主風向 | 足立区綾瀬局 |  |  | 館林市民センター局
風速(m/s) | 足立区綾瀬局 |  |  | 館林市民センター局
気温(℃) | 足立区綾瀬局 |  |  | 館林市民センター局
湿度(%) | 足立区綾瀬局 |  |  | 館林市民センター局
雨量(mm) | 東京管区気象台 |  |  | アメダス館林
気圧(hPa) | 東京管区気象台 |  |  | 前橋気象台
日射量(MJ/m2) | 東京管区気象台 |  |  | 前橋気象台

## 成分分析【②分析結果】春
PM2.5成分分析結果
| 地点名 | 足立区綾瀬
↓欄が足りない場合は追加してください
|  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
任 | 5/6～5/7 | H | 28 | 5 | 6 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 7 | 9 | 0 | S | 4 | 19.3 | 65 | 2.5 | 1011 | 12.8 | 11.6 | 0.063 | 0.48 | 2.3 | 0.29 | 0.77 | 0.12 | 0.095 | 0.35 | 240 | 97 | 230 | 99 | <40 | <0.5 | 3.7 | 4.7 | <5.8 | 5.8 | 140 | <0.07 | 2.7 | <5.0 | <69 | 0.69 | <5.0 | <0.50 | 0.35 | 0.4 | 0.069 | 2 | 0.067 | 0.053 | <0.07 | <5.0 | 0.12 | 0.05 | 0.25 | 6.6 | 0.21 | 1.1 | 1.2 | 0.23 | 0.14 | 0.36 | 0.42 | 0.066 | 2.9 | 0.71
任 | 5/7～5/8 | H | 28 | 5 | 7 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 8 | 9 | 0 | SSE | 3.2 | 21.6 | 57 | ― | 1005.4 | 26.6 | 23.6 | 0.14 | 0.63 | 3.3 | 0.45 | 1.3 | 0.21 | 0.11 | 1.1 | 290 | 910 | 1700 | 310 | <40 | <0.5 | 24 | 8.1 | <5.8 | 35 | 920 | 0.23 | 3.3 | 8 | 120 | 1.8 | <5.0 | 1.3 | 1.6 | 0.62 | 0.18 | 9 | 0.44 | 0.99 | <0.07 | <5.0 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | 32 | 0.15 | 1.1 | 0.78 | 0.27 | 0.24 | 0.51 | 0.6 | 0.083 | 2.5 | 0.95
任 | 5/8～5/9 | H | 28 | 5 | 8 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 9 | 9 | 0 | S | 3.3 | 21.6 | 52 | ― | 1014.9 | 23.5 | 27.8 | 0.17 | 0.7 | 2.1 | 0.35 | 0.78 | 0.17 | 0.14 | 0.99 | 280 | 1000 | 960 | 310 | <40 | <0.5 | 18 | 7.8 | <5.8 | 23 | 860 | 0.26 | 3.4 | <5.0 | <69 | 2 | <5.0 | 1.3 | 1.4 | <0.10 | 0.19 | 9.4 | 0.58 | 1.2 | <0.07 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 15 | 0.095 | 0.75 | 0.67 | 0.26 | 0.25 | 0.54 | 0.52 | 0.095 | 2 | 0.91
コ | 5/9～5/10 | H | 28 | 5 | 9 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 10 | 9 | 0 | SSE | 2.6 | 18.1 | 84 | 23.5 | 1010.6 | 6.6 | 12.3 | 0.13 | 1 | 1.7 | 0.18 | 0.89 | 0.093 | 0.064 | 0.39 | 140 | 330 | 700 | 100 | <40 | <0.5 | 6.9 | 3.8 | <5.8 | 12 | 300 | <0.07 | 1.7 | <5.0 | <69 | 0.9 | <5.0 | <0.50 | 0.98 | 0.5 | 0.054 | 2.8 | 0.095 | 0.25 | <0.07 | <5.0 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | 24 | 0.081 | 0.68 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.3 | 0.045 | 1.7 | 0.42
コ | 5/10～5/11 | H | 28 | 5 | 10 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 11 | 9 | 0 | E | 2.1 | 19 | 86 | 7 | 1001.5 | 10.8 | 7.7 | 0.17 | 0.98 | 1.1 | 0.2 | 0.77 | 0.12 | 0.052 | 0.21 | <80 | 60 | 270 | <40 | <40 | <0.5 | 0.67 | 1.9 | <5.8 | 4.8 | 78 | <0.07 | 0.89 | <5.0 | <69 | 0.48 | <5.0 | <0.50 | 0.51 | 0.66 | <0.05 | 1.4 | <0.02 | <0.03 | <0.07 | <5.0 | 0.11 | 0.05 | 0.25 | 5.5 | 0.083 | 0.62 | 0.59 | 0.19 | 0.094 | 0.19 | 0.33 | 0.11 | 1.6 | 0.54
コ | 5/11～5/12 | H | 28 | 5 | 11 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 12 | 9 | 0 | S | 4 | 22.1 | 66 | ― | 1000.3 | 14.2 | 9.1 | 0.14 | 0.42 | 0.86 | 0.34 | 0.34 | 0.1 | 0.11 | 0.23 | 320 | <40 | 330 | 61 | <40 | <0.5 | 1.5 | 2 | <5.8 | 9.7 | 210 | <0.07 | 1.1 | 7.2 | <69 | 0.51 | <5.0 | <0.50 | 0.93 | 0.49 | <0.05 | 4 | <0.02 | 0.055 | <0.07 | <5.0 | 0.35 | 0.05 | 0.25 | 15 | 0.12 | 0.77 | 0.69 | 0.25 | 0.1 | 0.23 | 0.39 | 0.092 | 1.9 | 0.61
コ | 5/12～5/13 | H | 28 | 5 | 12 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 13 | 9 | 0 | SE | 2.1 | 21.7 | 63 | ― | 1014.5 | 29.4 | 8.2 | 0.091 | 0.38 | 1.5 | 0.19 | 0.64 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 170 | <40 | 150 | 94 | <40 | <0.5 | 2.3 | 4.9 | <5.8 | 8.2 | 160 | 0.11 | 2.5 | <5.0 | <69 | 0.5 | <5.0 | <0.50 | 0.56 | 0.57 | <0.05 | 2 | 0.099 | 0.063 | <0.07 | <5.0 | 0.11 | 0.05 | 0.25 | 12 | 0.15 | 0.97 | 0.71 | 0.24 | 0.11 | 0.3 | 0.47 | 0.096 | 2.2 | 0.76
コ | 5/13～5/14 | H | 28 | 5 | 13 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 14 | 9 | 0 | SSE,S | 2 | 21.9 | 60 | ― | 1016.8 | 27.5 | 14.8 | 0.13 | 1.4 | 3.4 | 0.19 | 1.7 | 0.11 | 0.056 | 0.24 | 250 | 57 | 290 | 210 | <40 | <0.5 | 3.2 | 15 | <5.8 | 9.5 | 220 | 0.086 | 5.2 | <5.0 | <69 | 0.51 | <5.0 | <0.50 | 1.4 | 0.74 | <0.05 | 2.8 | 0.057 | 0.14 | <0.07 | <5.0 | 0.37 | 0.05 | 0.25 | 7 | 0.12 | 1 | 0.61 | 0.22 | 0.26 | 0.52 | 0.71 | 0.13 | 2.2 | 1.1
コ | 5/14～5/15 | H | 28 | 5 | 14 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 15 | 9 | 0 | ENE | 3.1 | 17.6 | 61 | ― | 1021.2 | 24.7 | 14 | 0.04 | 0.12 | 1.7 | 0.093 | 0.75 | 0.053 | 0.033 | 0.24 | <80 | 98 | 220 | 76 | <40 | <0.5 | 3.6 | 2.1 | <5.8 | 2.7 | 75 | <0.07 | 1.7 | <5.0 | <69 | 0.99 | <5.0 | <0.50 | 0.19 | <0.10 | <0.05 | <1.0 | <0.02 | <0.03 | <0.07 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 2 | 0.071 | 0.82 | 0.69 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.45 | 0.064 | 2.1 | 0.7
コ | 5/15～5/16 | H | 28 | 5 | 15 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 16 | 9 | 0 | E | 2.3 | 18 | 66 | ― | 1016.4 | 24.2 | 15.5 | 0.056 | 0.14 | 2.7 | 0.09 | 1.2 | 0.064 | 0.024 | 0.2 | <80 | <40 | 290 | 78 | <40 | <0.5 | 2 | 1.2 | <5.8 | 2.6 | 47 | <0.07 | <0.5 | <5.0 | <69 | 0.68 | <5.0 | <0.50 | 0.19 | 0.17 | <0.05 | <1.0 | <0.02 | <0.03 | <0.07 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 2.5 | 0.071 | 0.78 | 0.49 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.52 | 0.073 | 1.7 | 0.78
任 | 5/16～5/17 | H | 28 | 5 | 16 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 17 | 9 | 0 | S | 4 | 20.6 | 71 | 18.5 | 1009.4 | 10.8 | 15 | 0.019 | 0.085 | 2.7 | 0.044 | 1.1 | 0.041 | 0.019 | 0.24 | <80 | 440 | 340 | 85 | <40 | <0.5 | 2.4 | 7.6 | <5.8 | 3.2 | 100 | <0.07 | 2.5 | <5.0 | <69 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 2.3 | 0.29 | <0.05 | 1 | <0.02 | <0.03 | <0.07 | <5.0 | 0.21 | 0.05 | 0.25 | 3.2 | 0.046 | 0.65 | 0.52 | 0.18 | 0.14 | 0.34 | 0.62 | 0.11 | 1.5 | 0.93
任 | 5/17～5/18 | H | 28 | 5 | 17 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 18 | 9 | 0 | NNE | 2.4 | 16.9 | 88 | 13 | 1011.1 | 7.8 | 7.2 | 0.018 | 0.24 | 0.45 | 0.034 | 0.26 | 0.036 | 0.017 | 0.11 | <80 | 96 | 510 | <40 | <40 | <0.5 | 0.67 | <0.5 | <5.8 | 3.1 | 42 | <0.07 | 0.8 | <5.0 | <69 | 0.67 | <5.0 | <0.50 | 0.77 | 0.38 | <0.05 | <1.0 | <0.02 | <0.03 | <0.07 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 3.5 | 0.1 | 0.75 | 0.94 | 0.3 | 0.28 | 0.49 | 0.6 | 0.089 | 2.4 | 0.9
任 | 5/18～5/19 | H | 28 | 5 | 18 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 19 | 9 | 0 | N | 2.4 | 20 | 47 | ― | 1016.7 | 29.6 | 17.4 | 0.052 | 0.42 | 1.2 | 0.06 | 0.7 | 0.12 | 0.059 | 0.25 | 88 | 290 | 580 | 170 | <40 | <0.5 | 6.7 | 0.83 | <5.8 | 9.7 | 200 | 0.24 | 1.9 | <5.0 | <69 | 1.3 | <5.0 | <0.50 | 0.7 | 1.2 | <0.05 | 3.6 | 0.074 | 0.23 | <0.07 | <5.0 | 2.4 | 0.17 | 0.25 | 11 | 0.17 | 1.3 | 1.7 | 0.62 | 0.62 | 1.2 | 0.77 | 0.11 | 4.4 | 1.5
任 | 5/19～5/20 | H | 28 | 5 | 19 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 5 | 20 | 9 | 0 | NE | 3.2 | 18.7 | 58 | ― | 1018.4 | 25.2 | 11.9 | 0.075 | 0.31 | 1.5 | 0.21 | 0.71 | 0.1 | 0.087 | 0.3 | 200 | 160 | 460 | 89 | <40 | <0.5 | 3.4 | 1.1 | <5.8 | 3 | 78 | <0.07 | 1 | <5.0 | <69 | 1.3 | <5.0 | <0.50 | 0.27 | 0.23 | <0.05 | 1.5 | <0.02 | <0.03 | <0.07 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 3.9 | 0.077 | 0.92 | 1.3 | 0.44 | 0.6 | 0.88 | 0.48 | 0.056 | 3.3 | 0.82
検出下限値 | [22 empty] | 0.016 | 0.014 | 0.004 | 0.017 | 0.003 | 0.014 | 0.011 | 0.036 | 80 | 40 | 150 | 40 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.8 | 0.5 | 40 | 0.07 | 0.5 | 5 | 69 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
定量下限値 | [22 empty] | 0.053 | 0.047 | 0.014 | 0.057 | 0.009 | 0.046 | 0.037 | 0.12 | 420 | 80 | 500 | 420 | 86 | 5 | 1.4 | 1 | 19 | 5 | 80 | 0.24 | 1 | 10 | 230 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータの入力要領は、環境省の”PM2.5 成分測定結果記入要領（H28 年度報告用）”に準じる。ご不明の場合は事務局（群馬県）までお問い合わせ下さい

## 成分分析【②分析結果】夏
PM2.5成分分析結果
| 地点名 | 足立区綾瀬
↓欄が足りない場合は追加してください
|  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
任 | 7/21～7/22 | H | 28 | 7 | 21 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 22 | 9 | 0 | NE,ENE | 1.7 | 22.2 | 94 | 15 | 1009.1 | 3.9 | 6.8 | 0.048 | 0.13 | 1.3 | 0.048 | 0.32 | 0.025 | 0.0015 | <0.017 | <80 | 300 | <100 | <40 | <40 | <0.5 | 0.87 | <0.5 | <4.1 | 2.3 | <40 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | <15 | 0.79 | <5.0 | <0.50 | 0.1 | 0.2 | <0.05 | <1.0 | <0.02 | 0.028 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 1.8 | 0.052 | 1 | 0.81 | 0.15 | 0.028 | 0.1 | 0.17 | 0.093 | 2 | 0.34
任 | 7/22～7/23 | H | 28 | 7 | 22 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 23 | 9 | 0 | NE | 2.3 | 22.2 | 75 | 1 | 1007.9 | 6.5 | 5.1 | 0.057 | 0.062 | 0.91 | 0.13 | 0.33 | 0.029 | 0.047 | <0.017 | 190 | 360 | <100 | <40 | <40 | <0.5 | 1.4 | 0.66 | <4.1 | 2.2 | <40 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 16 | 0.85 | <5.0 | <0.50 | 0.12 | 0.24 | <0.05 | 1.4 | <0.02 | 0.026 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 2.5 | 0.047 | 0.69 | 0.6 | 0.14 | 0.031 | 0.14 | 0.23 | 0.058 | 1.5 | 0.4
任 | 7/23～7/24 | H | 28 | 7 | 23 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 24 | 9 | 0 | N,ENE | 2 | 23.5 | 71 | ― | 1009.7 | 17 | 7.7 | 0.013 | 0.022 | 0.73 | 0.026 | 0.28 | 0.067 | 0.043 | <0.017 | <80 | 140 | <100 | 110 | <40 | <0.5 | 1.2 | 0.55 | <4.1 | 1.3 | <40 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 18 | 1.7 | <5.0 | <0.50 | 0.17 | 0.25 | <0.05 | 8.4 | 0.024 | 0.049 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 2 | 0.063 | 0.77 | 0.58 | 0.17 | 0.038 | 0.17 | 0.24 | 0.053 | 1.6 | 0.43
任 | 7/24～7/25 | H | 28 | 7 | 24 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 25 | 9 | 0 | ENE | 2 | 25.3 | 72 | ― | 1011 | 18.9 | 5.8 | 0.091 | 0.025 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 0.065 | 0.0015 | 0.078 | 130 | <54 | <100 | <40 | <40 | <0.5 | 1.5 | 0.7 | <4.1 | 0.71 | <40 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 29 | 1 | <5.0 | <0.50 | 0.17 | 0.19 | <0.05 | 1.6 | <0.02 | 0.02 | <0.09 | <5.0 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 2.7 | 0.033 | 0.66 | 0.54 | 0.15 | 0.031 | 0.14 | 0.2 | 0.057 | 1.4 | 0.37
コ | 7/25～7/26 | H | 28 | 7 | 25 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 26 | 9 | 0 | ESE | 1.6 | 26.4 | 73 | ― | 1011 | 9.3 | 9.3 | 0.024 | 0.18 | 1.8 | 0.13 | 0.69 | 0.062 | 0.056 | 0.16 | 230 | <54 | <100 | 85 | <40 | <0.5 | 2.2 | 2.3 | <4.1 | 4.6 | 110 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 62 | 1 | <5.0 | <0.50 | 0.68 | 1.1 | <0.05 | 4.9 | 0.15 | 0.092 | <0.09 | <5.0 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | 9.1 | 0.052 | 0.92 | 0.76 | 0.26 | 0.068 | 0.32 | 0.46 | 0.12 | 2.1 | 0.83
コ | 7/26～7/27 | H | 28 | 7 | 26 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 27 | 9 | 0 | SSE,S | 2.1 | 24.8 | 82 | 1 | 1009.4 | 8.1 | 8.6 | <0.013 | 0.025 | 1.7 | 0.081 | 0.67 | 0.076 | 0.03 | <0.017 | 160 | 100 | 140 | 41 | <40 | <0.5 | 1.5 | 9.5 | <4.1 | 4.5 | 92 | <0.05 | 3 | <5.0 | 60 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.68 | 0.36 | <0.05 | 1.7 | 0.068 | 0.064 | <0.09 | <5.0 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 3.8 | 0.043 | 0.75 | 0.6 | 0.17 | 0.056 | 0.3 | 0.48 | 0.1 | 1.6 | 0.82
コ | 7/27～7/28 | H | 28 | 7 | 27 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 28 | 9 | 0 | S | 2.4 | 25.9 | 78 | ― | 1006.4 | 9.4 | 10.4 | 0.025 | 0.041 | 1.2 | 0.088 | 0.45 | 0.077 | 0.0015 | 0.042 | 120 | <54 | 110 | 48 | <40 | <0.5 | 1.2 | 5.4 | <4.1 | 2.1 | 51 | <0.05 | 1.5 | <5.0 | 63 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 1.1 | 0.23 | <0.05 | 4.9 | 0.02 | 0.035 | <0.09 | <5.0 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 3.2 | 0.034 | 0.75 | 0.56 | 0.16 | 0.051 | 0.3 | 0.53 | 0.1 | 1.6 | 0.88
コ | 7/28～7/29 | H | 28 | 7 | 28 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 29 | 9 | 0 | SSE | 2.3 | 27.9 | 72 | ― | 1010.6 | 17.5 | 6.9 | 0.041 | 0.11 | 2.9 | 0.18 | 1.1 | 0.098 | 0.01 | 0.085 | 150 | <54 | <100 | 45 | <40 | <0.5 | 1.8 | 7.7 | <4.1 | 3.7 | 99 | <0.05 | 2.4 | <5.0 | 57 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.53 | 0.24 | <0.05 | 2.2 | 0.044 | 0.048 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 5.1 | 0.031 | 0.74 | 0.67 | 0.2 | 0.064 | 0.35 | 0.65 | 0.1 | 1.7 | 1
コ | 7/29～7/30 | H | 28 | 7 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 30 | 9 | 0 | SSE,S | 2.1 | 28.7 | 65 | ― | 1011 | 24.6 | 7.3 | 0.02 | 0.037 | 1.3 | 0.099 | 0.41 | 0.083 | 0.031 | 0.15 | 160 | <54 | <100 | 96 | <40 | <0.5 | 2.5 | 4.3 | <4.1 | 5.4 | 180 | <0.05 | 1.3 | <5.0 | 92 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.47 | 0.55 | <0.05 | 4.3 | 0.095 | 0.11 | <0.09 | <5.0 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 7.8 | 0.075 | 0.9 | 0.67 | 0.2 | 0.11 | 0.3 | 0.55 | 0.14 | 2 | 0.88
コ | 7/30～7/31 | H | 28 | 7 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 7 | 31 | 9 | 0 | N,E | 2.3 | 29.3 | 67 | ― | 1010.5 | 25.9 | 6.2 | 0.058 | 0.05 | 0.75 | 0.14 | 0.2 | 0.06 | 0.064 | 0.12 | 210 | <54 | <100 | 85 | <40 | <0.5 | 2.4 | 0.88 | <4.1 | 2.7 | 80 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 47 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.33 | 0.51 | <0.05 | 4.4 | 0.073 | 0.088 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 1.9 | 0.07 | 0.81 | 0.78 | 0.25 | 0.12 | 0.31 | 0.37 | 0.077 | 2 | 0.64
コ | 7/31～8/1 | H | 28 | 7 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 8 | 1 | 9 | 0 | N | 3.3 | 28.1 | 76 | ― | 1007.9 | 15.3 | 4.6 | 0.13 | 0.093 | 0.59 | 0.23 | 0.14 | 0.064 | 0.085 | 0.083 | 210 | <54 | <100 | 53 | <40 | <0.5 | 1.5 | <0.5 | <4.1 | 0.58 | <40 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 34 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | <0.10 | 0.21 | <0.05 | 2.3 | <0.02 | 0.036 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 1.1 | 0.069 | 0.66 | 0.52 | 0.13 | 0.046 | 0.11 | 0.16 | 0.075 | 1.4 | 0.3
任 | 8/1～8/2 | H | 28 | 8 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 8 | 2 | 9 | 0 | ENE | 2.1 | 28.2 | 78 | 29 | 1005.6 | 11 | 4.2 | 0.1 | 0.12 | 0.48 | 0.18 | 0.089 | 0.074 | 0.095 | 0.097 | 150 | <54 | <100 | 55 | <40 | <0.5 | 0.92 | <0.5 | <4.1 | 1.1 | <40 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | <15 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.15 | 0.11 | <0.05 | 5 | <0.02 | <0.02 | <0.09 | <5.0 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.92 | 0.015 | 0.54 | 0.52 | 0.15 | 0.046 | 0.1 | 0.15 | 0.076 | 1.3 | 0.28
任 | 8/2～8/3 | H | 28 | 8 | 2 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 8 | 3 | 9 | 0 | SSE | 1.9 | 27 | 83 | 16 | 1005.6 | 12.9 | 5.5 | 0.044 | 0.12 | 0.94 | 0.13 | 0.3 | 0.065 | 0.038 | 0.099 | 110 | <54 | <100 | <40 | <40 | <0.5 | 1.3 | 1.2 | <4.1 | 1.9 | 44 | <0.05 | <1.1 | <5.0 | 44 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.21 | 0.27 | 0.089 | 1.6 | 0.11 | 0.11 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 1.9 | 0.045 | 0.64 | 0.71 | 0.2 | 0.11 | 0.29 | 0.43 | 0.12 | 1.7 | 0.73
任 | 8/3～8/4 | H | 28 | 8 | 3 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 8 | 4 | 9 | 0 | SSE | 1.7 | 29.1 | 73 | ― | 1006.3 | 16.7 | 7.3 | 0.017 | 0.062 | 1.5 | 0.11 | 0.51 | 0.053 | 0.045 | 0.13 | 120 | <54 | <100 | 51 | <40 | <0.5 | 1.5 | 4.5 | <4.1 | 4.1 | 120 | <0.05 | 1.3 | <5.0 | <15 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.58 | 0.48 | <0.05 | 2.9 | 0.067 | 0.1 | <0.09 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 6.2 | 0.049 | 0.77 | 0.71 | 0.22 | 0.12 | 0.36 | 0.67 | 0.12 | 1.9 | 1
検出下限値 | [22 empty] | 0.013 | 0.017 | 0.004 | 0.019 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.017 | 80 | 54 | 100 | 40 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 40 | 0.05 | 1.1 | 5 | 15 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定量下限値 | [22 empty] | 0.043 | 0.056 | 0.013 | 0.063 | 0.011 | 0.019 | 0.011 | 0.058 | 420 | 180 | 330 | 420 | 80 | 5 | 1.2 | 1 | 13 | 5 | 80 | 0.1 | 3.7 | 10 | 50 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータの入力要領は、環境省の”PM2.5 成分測定結果記入要領（H28 年度報告用）”に準じる。ご不明の場合は事務局（群馬県）までお問い合わせ下さい

## 成分分析【②分析結果】秋
PM2.5成分分析結果
| 地点名 | 足立区綾瀬
↓欄が足りない場合は追加してください
|  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
任 | 10/20～10/21 | H | 28 | 10 | 20 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 21 | 9 | 0 | NW | 3.8 | 22.8 | 43 | ― | 1017.4 | 15.6 | 18.7 | 0.059 | 0.22 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.12 | 0.61 | 300 | 150 | <80 | 170 | 77 | <0.5 | 8.2 | 1.4 | 6.9 | 53 | 1300 | 0.36 | 2.6 | 19 | 340 | 4.1 | <5.0 | 0.61 | 1.4 | 0.98 | 0.089 | 4.7 | 0.13 | 0.2 | 0.01 | <5.0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 45 | 0.21 | 1.6 | 1.2 | 0.36 | 0.36 | 0.83 | 0.74 | 0.11 | 3.7 | 1.3
任 | 10/21～10/22 | H | 28 | 10 | 21 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 22 | 9 | 0 | N,SE,NNW | 1.9 | 18.1 | 61 | ― | 1010.6 | 10.6 | 12.1 | 0.028 | 0.11 | 0.81 | 0.043 | 0.3 | 0.065 | 0.03 | 0.2 | <80 | 63 | 140 | 42 | <40 | 0.86 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 4.8 | 79 | 0.11 | 1 | <5.0 | 53 | 0.85 | <5.0 | <0.50 | 0.73 | 0.53 | <0.05 | <1.0 | 0.076 | 0.11 | 0.031 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 4.3 | 0.21 | 1.5 | 1.3 | 0.44 | 0.42 | 0.97 | 0.69 | 0.12 | 3.9 | 1.4
任 | 10/22～10/23 | H | 28 | 10 | 22 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 23 | 9 | 0 | N,NNW | 2.2 | 17.9 | 69 | ― | 1014.8 | 6.1 | 23.4 | 0.085 | 0.75 | 0.81 | 0.036 | 0.61 | 0.14 | 0.013 | 0.14 | <80 | 44 | 160 | 180 | <40 | <0.5 | 1.5 | 1.2 | 6.7 | 7.8 | 130 | <0.05 | 1.1 | 6.9 | 77 | 1.3 | <5.0 | <0.50 | 2.5 | 2 | <0.05 | 2.4 | 0.094 | 0.15 | 0.01 | <5.0 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 14 | 0.33 | 2.2 | 3.2 | 0.82 | 1.9 | 3.3 | 0.88 | 0.19 | 8.5 | 2.5
任 | 10/23～10/24 | H | 28 | 10 | 23 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 24 | 9 | 0 | NNE,E | 2.2 | 17.8 | 57 | ― | 1016.2 | 12.5 | 9.5 | 0.0087 | 0.043 | 0.59 | 0.036 | 0.25 | 0.041 | 0.016 | 0.11 | <80 | 48 | 120 | 44 | <40 | <0.5 | 1.6 | 0.54 | 3.8 | 2.6 | 49 | <0.05 | 0.54 | <5.0 | 42 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.24 | 0.23 | <0.05 | 1.3 | <0.03 | 0.053 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 3.2 | 0.11 | 0.88 | 0.81 | 0.29 | 0.24 | 0.51 | 0.46 | 0.083 | 2.3 | 0.81
コ | 10/24～10/25 | H | 28 | 10 | 24 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 25 | 9 | 0 | N,WNW | 1.8 | 15.3 | 50 | ― | 1009.2 | 16.3 | 9.3 | 0.19 | 0.18 | 0.51 | 0.074 | 0.28 | 0.079 | 0.02 | 0.31 | <80 | 200 | 110 | 47 | <40 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | 4.2 | 5.5 | 89 | <0.05 | 0.7 | <5.0 | 45 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 1.2 | 0.47 | <0.05 | 1.3 | 0.04 | 0.048 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 5 | 0.23 | 1.2 | 0.96 | 0.38 | 0.26 | 0.64 | 0.66 | 0.11 | 3 | 1.2
コ | 10/25～10/26 | H | 28 | 10 | 25 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 26 | 9 | 0 | NNE | 1.3 | 15.5 | 73 | 1 | 1023 | 6.6 | 26.1 | 0.28 | 3.2 | 0.86 | 0.064 | 1.4 | 0.14 | 0.032 | 0.29 | <80 | 96 | 170 | 200 | <40 | <0.5 | 3.1 | 1.2 | 5.8 | 17 | 220 | 0.078 | 2 | 7 | 92 | 0.91 | <5.0 | <0.50 | 3.6 | 2.5 | <0.05 | 4 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | <5.0 | 0.23 | 0.05 | 0.25 | 25 | 0.37 | 2.3 | 3 | 0.96 | 1.9 | 3.5 | 1 | 0.19 | 8.5 | 2.8
コ | 10/26～10/27 | H | 28 | 10 | 26 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 27 | 9 | 0 | N,NE | 2.2 | 21.9 | 67 | ― | 1022.3 | 15.1 | 15.2 | 0.049 | 1.3 | 1.7 | 0.12 | 0.99 | 0.093 | 0.048 | 0.29 | 170 | 47 | 230 | 100 | <40 | 0.86 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 21 | 310 | 0.18 | 4.2 | 8.6 | 150 | 1.5 | <5.0 | <0.50 | 1.7 | 1.2 | 0.063 | 4 | 0.19 | 0.22 | 0.039 | <5.0 | 0.24 | 0.05 | 0.25 | 57 | 0.15 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.65 | 1.4 | 0.84 | 0.14 | 4.2 | 1.7
コ | 10/27～10/28 | H | 28 | 10 | 27 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 28 | 9 | 0 | NNW | 2.5 | 17.7 | 45 | ― | 1018.2 | 12.3 | 12.3 | 0.18 | 0.37 | 1.5 | 0.15 | 0.62 | 0.14 | 0.093 | 0.39 | 230 | 93 | <80 | 170 | <40 | <0.5 | 3 | 0.65 | 4.8 | 14 | 290 | 0.1 | 1.3 | 8.8 | 67 | 1 | <5.0 | <0.50 | 1.2 | 1 | <0.05 | 3.6 | 0.091 | 0.17 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 46 | 0.23 | 1.2 | 1.1 | 0.43 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.11 | 3.6 | 1.2
コ | 10/28～10/29 | H | 28 | 10 | 28 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 29 | 9 | 0 | NNW | 1.9 | 12.8 | 87 | 18 | 1009.3 | 1.9 | 18.9 | 0.69 | 2.8 | 1.4 | 0.13 | 1.7 | 0.28 | 0.028 | 0.23 | <80 | 73 | <80 | 190 | <40 | <0.5 | 0.81 | 1.1 | 6.7 | 20 | 250 | 0.097 | 1.2 | 8.6 | 170 | 1.1 | <5.0 | <0.50 | 2.9 | 1.9 | <0.05 | 3.4 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 28 | 0.15 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.67 | 1.8 | 0.79 | 0.13 | 4.3 | 2.1
コ | 10/29～10/30 | H | 28 | 10 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 30 | 9 | 0 | NE | 2.2 | 15.8 | 60 | 1 | 1017.3 | 4 | 8.2 | 0.082 | 0.19 | 1.1 | 0.19 | 0.37 | 0.11 | 0.056 | 0.26 | 86 | <40 | <80 | 72 | <40 | <0.5 | <0.6 | <0.5 | 3.9 | 4.2 | 64 | <0.05 | <0.5 | <5.0 | 69 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 0.22 | 0.54 | <0.05 | 1.3 | 0.044 | 0.073 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 6.5 | 0.11 | 0.85 | 0.86 | 0.33 | 0.27 | 0.74 | 0.49 | 0.077 | 2.4 | 1
コ | 10/30～10/31 | H | 28 | 10 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 10 | 31 | 9 | 0 | N | 1.9 | 12.5 | 67 | ― | 1024.8 | 5.7 | 15.9 | 0.54 | 1.1 | 1.2 | 0.13 | 1.2 | 0.19 | 0.023 | 0.11 | <80 | 55 | <80 | 120 | <40 | <0.5 | <0.6 | <0.5 | 5.9 | 2.9 | 80 | <0.05 | <0.5 | <5.0 | <40 | 0.59 | <5.0 | <0.50 | 0.84 | 0.92 | <0.05 | 2.1 | 0.046 | 0.081 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 9.6 | 0.21 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.52 | 1.6 | 0.67 | 0.12 | 3.9 | 1.9
任 | 10/31～11/1 | H | 28 | 10 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 11 | 1 | 9 | 0 | NNW | 1.4 | 15.9 | 67 | 8 | 1017.5 | 7.7 | 22.1 | 0.48 | 2.2 | 1.7 | 0.11 | 1.6 | 0.24 | 0.053 | 0.19 | <80 | 61 | <80 | 160 | <40 | <0.5 | 1.5 | 0.84 | 3.6 | 13 | 160 | <0.05 | 1.2 | 8.9 | 63 | 0.77 | <5.0 | <0.50 | 1.8 | 1.5 | <0.05 | 4.1 | 0.078 | 0.11 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 8.1 | 0.28 | 1.7 | 2.2 | 0.81 | 1.3 | 2.8 | 0.95 | 0.16 | 6.3 | 2.6
任 | 11/1～11/2 | H | 28 | 11 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 11 | 2 | 9 | 0 | NNE | 1.9 | 13.6 | 68 | 2 | 1017.4 | 5.8 | 6.6 | 0.047 | 0.33 | 0.66 | 0.088 | 0.32 | 0.091 | 0.018 | 0.19 | <80 | 48 | <80 | 54 | <40 | <0.5 | <0.6 | <0.5 | 3.6 | 5.9 | 87 | <0.05 | 0.81 | <5.0 | 40 | 0.6 | <5.0 | <0.50 | 0.95 | 0.9 | <0.05 | 2.5 | 0.047 | 0.077 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 8.5 | 0.12 | 0.83 | 0.79 | 0.3 | 0.17 | 0.47 | 0.63 | 0.14 | 2.2 | 1.1
任 | 11/2～11/3 | H | 28 | 11 | 2 | 10 | 0 | ～ | H | 28 | 11 | 3 | 9 | 0 | NNW | 2.5 | 11.2 | 72 | 4.5 | 1018.7 | 4.1 | 12.9 | 0.58 | 1.6 | 0.87 | 0.077 | 1.2 | 0.15 | 0.023 | 0.12 | <80 | <40 | <80 | 100 | <40 | <0.5 | <0.6 | <0.5 | 3.8 | 12 | 160 | 0.14 | 0.75 | 6.5 | 110 | 1 | <5.0 | <0.50 | 0.97 | 2.3 | 0.17 | 2.5 | 0.17 | 0.24 | 0.088 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 27 | 0.16 | 0.95 | 0.99 | 0.38 | 0.34 | 0.96 | 0.65 | 0.086 | 2.8 | 1.4
検出下限値 | [22 empty] | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 40 | 0.05 | 0.5 | 5 | 40 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
定量下限値 | [22 empty] | 0.012 | 0.025 | 0.007 | 0.019 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.053 | 420 | 83 | 420 | 420 | 80 | 5 | 1.9 | 1 | 11 | 5 | 80 | 0.14 | 1 | 10 | 130 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータの入力要領は、環境省の”PM2.5 成分測定結果記入要領（H28 年度報告用）”に準じる。ご不明の場合は事務局（群馬県）までお問い合わせ下さい

## 成分分析【②分析結果】冬
PM2.5成分分析結果
| 地点名 | 足立区綾瀬
↓欄が足りない場合は追加してください
|  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
任 | 1/19～1/20 | H | 29 | 1 | 19 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 20 | 9 | 0 | NNW | 3.1 | 6.2 | 43 | ― | 1014.2 | 8.7 | 14.9 | 0.34 | 0.96 | 4 | 0.096 | 1.9 | 0.11 | 0.048 | 0.32 | 180 | 86 | <80 | 110 | <40 | <0.5 | 5.4 | 0.69 | 2 | 19 | 320 | 0.18 | 1.3 | 9.7 | 110 | 1.7 | <5.0 | 0.54 | 0.95 | 1.3 | 0.081 | 4.4 | 0.14 | 0.23 | 0.01 | <5.0 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 22 | 0.6 | 1.1 | 0.56 | 0.26 | 0.68 | 0.98 | 0.61 | 0.086 | 3.2 | 1
任 | 1/20～1/21 | H | 29 | 1 | 20 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 21 | 9 | 0 | NNW | 3.3 | 3.8 | 67 | ― | 1004.4 | 2.9 | 22.2 | 0.92 | 3.6 | 2.7 | 0.074 | 2.4 | 0.15 | 0.031 | 0.17 | 110 | <69 | <80 | 140 | <40 | <0.5 | 2 | 0.63 | <1.5 | 14 | 150 | 0.073 | 1.9 | 6.3 | 52 | 1.4 | <5.0 | <0.50 | 2 | 1.9 | 0.061 | 2.1 | 0.11 | 0.19 | 0.01 | <5.0 | 0.68 | 0.05 | 0.25 | 38 | 0.46 | 0.95 | 0.63 | 0.3 | 0.43 | 0.64 | 0.63 | 0.1 | 2.8 | 0.94
任 | 1/21～1/22 | H | 29 | 1 | 21 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 22 | 9 | 0 | NNW | 2.9 | 6.3 | 43 | ― | 1015.7 | 13.3 | 16 | 0.16 | 1.5 | 3.1 | 0.074 | 1.6 | 0.1 | 0.041 | 0.34 | 99 | <69 | <80 | 82 | <40 | <0.5 | 4.5 | <0.5 | <1.5 | 24 | 270 | 0.095 | 0.94 | 8.2 | 130 | 1.1 | <5.0 | <0.50 | 1 | 0.63 | 0.051 | 3.1 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | <5.0 | 0.14 | 0.05 | 0.25 | 44 | 0.34 | 0.8 | 0.47 | 0.21 | 0.49 | 0.61 | 0.53 | 0.07 | 2.3 | 0.72
任 | 1/22～1/23 | H | 29 | 1 | 22 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 23 | 9 | 0 | NNW | 2.7 | 7.3 | 40 | ― | 1006.3 | 12.6 | 14.6 | 0.15 | 1.9 | 2.3 | 0.14 | 1.4 | 0.13 | 0.034 | 0.19 | 130 | 100 | <80 | 93 | <40 | <0.5 | 2.6 | 0.86 | 2.5 | 34 | 360 | 0.075 | 1.1 | 13 | 370 | 1.3 | <5.0 | <0.50 | 1.4 | 0.98 | 0.052 | 4.6 | 0.099 | 0.18 | 0.01 | <5.0 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 120 | 0.22 | 0.72 | 0.57 | 0.25 | 0.6 | 0.85 | 0.61 | 0.071 | 2.4 | 0.93
コ | 1/23～1/24 | H | 29 | 1 | 23 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 24 | 9 | 0 | NNW | 3.4 | 3.5 | 29 | ― | 1012.3 | 11.4 | 7.3 | 0.27 | 0.23 | 1.3 | 0.096 | 0.63 | 0.05 | 0.055 | 0.42 | 120 | <69 | <80 | <40 | 41 | <0.5 | 4.5 | <0.5 | 2.2 | 25 | 280 | 0.094 | 0.98 | 8.5 | 120 | 0.99 | <5.0 | <0.50 | 0.72 | 0.61 | <0.05 | 4.3 | 0.077 | 0.13 | 0.01 | <5.0 | 0.14 | 0.05 | 0.25 | 32 | 0.35 | 0.69 | 0.39 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.09 | 1.9 | 0.64
コ | 1/24～1/25 | H | 29 | 1 | 24 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 25 | 9 | 0 | NNW | 3.2 | 3.4 | 35 | ― | 1019 | 13.7 | 6.8 | 0.52 | 0.32 | 0.75 | 0.074 | 0.62 | 0.036 | 0.045 | 0.36 | 95 | <69 | <80 | <40 | <40 | <0.5 | 4.2 | <0.5 | <1.5 | 14 | 210 | 0.11 | 0.81 | 6.5 | 66 | 0.69 | <5.0 | <0.50 | 0.74 | 0.63 | <0.05 | 4.7 | 0.1 | 0.18 | 0.01 | <5.0 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 20 | 0.39 | 0.74 | 0.48 | 0.17 | 0.19 | 0.3 | 0.46 | 0.099 | 2 | 0.67
コ | 1/25～1/26 | H | 29 | 1 | 25 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 26 | 9 | 0 | NNW | 2.7 | 4.5 | 38 | ― | 1023.6 | 14 | 8 | 0.3 | 0.49 | 0.92 | 0.091 | 0.59 | 0.05 | 0.038 | 0.3 | 130 | <69 | <80 | 40 | <40 | <0.5 | 3.9 | <0.5 | <1.5 | 12 | 240 | 0.13 | 0.99 | 8.3 | 62 | 0.7 | <5.0 | <0.50 | 0.92 | 0.73 | <0.05 | 3.8 | 0.13 | 0.19 | 0.01 | <5.0 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 17 | 0.44 | 0.84 | 0.62 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.56 | 0.1 | 2.4 | 0.85
コ | 1/26～1/27 | H | 29 | 1 | 26 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 27 | 9 | 0 | W | 1.3 | 6 | 46 | ― | 1022.2 | 13 | 20.1 | 1.1 | 4.4 | 1.3 | 0.12 | 2.2 | 0.13 | 0.038 | 0.32 | 84 | <69 | <80 | 88 | <40 | <0.5 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 14 | 240 | 0.11 | 2 | 13 | 64 | 0.69 | <5.0 | <0.50 | 2.3 | 1.3 | <0.05 | 7.8 | 0.22 | 0.37 | 0.01 | <5.0 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 14 | 0.58 | 1.3 | 1.5 | 0.55 | 0.45 | 1.3 | 0.92 | 0.13 | 4.4 | 1.9
コ | 1/27～1/28 | H | 29 | 1 | 27 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 28 | 9 | 0 | SSW,WNW | 2.3 | 9.7 | 46 | ― | 1016 | 10.4 | 11.9 | 0.19 | 1.2 | 1.6 | 0.12 | 1 | 0.076 | 0.043 | 0.35 | 190 | 87 | 180 | 80 | 47 | <0.5 | 7 | 0.95 | 1.7 | 11 | 210 | 0.075 | 1.3 | 8 | 65 | <0.50 | <5.0 | <0.50 | 1 | 0.64 | <0.05 | 4.5 | 0.077 | 0.13 | 0.01 | <5.0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 8.6 | 0.45 | 1.2 | 0.74 | 0.3 | 0.49 | 0.65 | 0.8 | 0.13 | 3.2 | 1.1
コ | 1/28～1/29 | H | 29 | 1 | 28 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 29 | 9 | 0 | N | 1.7 | 8.5 | 47 | ― | 1020.9 | 13 | 13.9 | 0.52 | 2.4 | 0.87 | 0.14 | 1.3 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 230 | 110 | 180 | 140 | 65 | <0.5 | 4.8 | 1.2 | 2.1 | 12 | 230 | 0.061 | 1.4 | 8.7 | 110 | 0.97 | <5.0 | <0.50 | 1.6 | 3 | <0.05 | 4.5 | 0.13 | 0.26 | 0.01 | <5.0 | 0.32 | 0.05 | 0.25 | 21 | 0.52 | 1.2 | 1.1 | 0.43 | 0.46 | 0.79 | 0.69 | 0.099 | 3.7 | 1.1
コ | 1/29～1/30 | H | 29 | 1 | 29 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 30 | 9 | 0 | N | 1.1 | 10.1 | 66 | ― | 1010.7 | 8.7 | 23.9 | 0.53 | 4.4 | 1.5 | 0.17 | 2 | 0.24 | 0.04 | 0.13 | 300 | 380 | 140 | 320 | 59 | <0.5 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 5.8 | 140 | <0.05 | 0.95 | 6.8 | 61 | 2.3 | <5.0 | <0.50 | 1.4 | 2.4 | <0.05 | 5.1 | 0.17 | 0.29 | 0.01 | <5.0 | 0.19 | 0.05 | 0.25 | 20 | 0.53 | 1.4 | 1.7 | 0.75 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.12 | 5.6 | 1.9
任 | 1/30～1/31 | H | 29 | 1 | 30 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 1 | 31 | 9 | 0 | NNW | 5.2 | 10.6 | 41 | ― | 1004.7 | 12.1 | 11.5 | 0.096 | 0.32 | 0.85 | 0.1 | 0.35 | 0.083 | 0.047 | 0.7 | 210 | 450 | 430 | 150 | 120 | <0.5 | 20 | 1.2 | 4.7 | 53 | 760 | 0.2 | 1.9 | 22 | 340 | 1.5 | <5.0 | <0.50 | 1.6 | 0.93 | <0.05 | 7.1 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | <5.0 | 0.35 | 0.05 | 0.25 | 110 | 0.24 | 0.74 | 0.57 | 0.26 | 0.35 | 0.53 | 0.47 | 0.046 | 2.2 | 0.7
任 | 1/31～2/1 | H | 29 | 1 | 31 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 2 | 1 | 9 | 0 | NNW | 3.4 | 6.5 | 34 | ― | 1017.3 | 14.4 | 6.9 | 0.31 | 0.37 | 0.57 | 0.13 | 0.36 | 0.056 | 0.069 | 0.39 | 200 | 180 | 220 | 78 | 79 | <0.5 | 8.8 | 0.71 | 3.9 | 25 | 460 | 0.1 | 2 | 10 | 120 | 0.74 | <5.0 | <0.50 | 1.3 | 1 | <0.05 | 4.5 | 0.076 | 0.14 | 0.01 | <5.0 | 0.11 | 0.05 | 0.25 | 20 | 0.32 | 0.64 | 0.47 | 0.2 | 0.23 | 0.36 | 0.42 | 0.059 | 1.9 | 0.61
任 | 2/1～2/2 | H | 29 | 2 | 1 | 10 | 0 | ～ | H | 29 | 2 | 2 | 9 | 0 | NNW | 3.5 | 6.7 | 35 | ― | 1008.4 | 13.5 | 12 | 0.18 | 2.2 | 0.91 | 0.15 | 0.94 | 0.09 | 0.055 | 0.4 | 260 | 110 | 220 | 120 | 71 | <0.5 | 6.9 | 0.69 | 4 | 41 | 440 | 0.21 | 1.5 | 12 | 290 | 1.1 | <5.0 | <0.50 | 1.5 | 0.92 | <0.05 | 4.6 | 0.11 | 0.2 | 0.01 | <5.0 | 0.19 | 0.05 | 0.25 | 43 | 0.33 | 0.62 | 0.64 | 0.27 | 0.38 | 0.62 | 0.57 | 0.051 | 2.2 | 0.86
検出下限値 | [22 empty] | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.014 | 0.006 | 0.003 | 0.032 | 80 | 69 | 80 | 40 | 40 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 40 | 0.05 | 0.5 | 5 | 30 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
定量下限値 | [22 empty] | 0.022 | 0.011 | 0.01 | 0.024 | 0.047 | 0.02 | 0.009 | 0.11 | 420 | 230 | 420 | 420 | 80 | 5 | 5.7 | 1 | 5 | 5 | 80 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータの入力要領は、環境省の”PM2.5 成分測定結果記入要領（H28 年度報告用）”に準じる。ご不明の場合は事務局（群馬県）までお問い合わせ下さい

## 4段FP入力・計算表
平成29年度関東PM合同調査4段フィルターパック分析結果入力表（関東地方大気環境対策推進連絡会 浮遊粒子状物質調査会議） | [37 empty] | 平成２７年度関東SPM合同調査4段フィルターパック結果計算表（関東地方環境対策推進本部大気環境部会浮遊粒子状物質調査会議）
調査地点： | 足立区綾瀬 | [36 empty] | 調査地点： | 足立区綾瀬
調査機関： | 東京都環境科学研究所 |  |  | 担当者： | 秋山（小林） | [32 empty] | 調査機関： | 東京都環境科学研究所 |  |  | 担当者： | 秋山（小林）
ろ紙抽出液量[mL]：
| ：入力セル | [6 empty] | 10 | mL | ←ご記入下さい | [27 empty] | 単位： | nmol/m3 | [15 empty] | イオンバランスの検定表(報告は不要です）
| サンプリング期間 |  |  |  | 流量 |  |  | F0_テフロンろ紙(mg/L) | [15 empty] | F1_ポリアミドろ紙(mg/L) | [7 empty] | F2_炭酸カリウム含浸ろ紙(mg/L) |  |  |  | F3_リン酸(mg/L) |  |  | サンプリング期間 |  |  |  | ガス |  |  |  | 粒子 | [7 empty] | 粒子 (ueq/L)
調査期間 | 開始 |  | 終了 |  | 平均気温 | 総流量 | 補正値 | SO42- |  | NO3- |  | Cl- |  | NH4+ |  | Na+ |  | K+ |  | Mg+ |  | Ca2+ |  | SO42- |  | NO3- |  | Cl- |  | NH4+ |  | SO42- |  | Cl- |  | NH4+ |  | 試料番号 | 開始 |  | 終了 |  | SO2 | HNO3 | HCl | NH3 | SO42- | NO3- | Cl- | NH4+ | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | SO42- | NO3- | Cl- | NH4+ | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Anion | Cation | Total | R1 | R1基準 | 判定
| 年月日 | 時刻 | 年月日 | 時刻 | (℃) | (m3) | (m3) | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク |  | Date | Time | Date | Time
5 | 2016-07-25 | 10:00 | 2016-07-26 | 9:30 | 26.3 | 2.436 | 2.3847 | 0.45542 | 0 | 0.30054 | 0.0012042 | 0.16151 | 0.0029639 | 0.17038 | 0.0035214 | 0.14619 | 0.0019973 | 0.019199 | 0.00040264 | 0.017806 | 0.00032138 | 0.09552 | 0.0020319 | 0.31541 | 0 | 0.12195 | 0.059464 | 0.23815 | 0.3857 | 0.0014814 | 0.00885 | 0.86695 | 0.097751 | 0.53155 | 0.037695 | 0.52688 | 0.0058412 | 5 | 2016-07-25 | 10:00 | 2016-07-26 | 9:30 | 47.3473 | 4.2255 | 40.964 | 119.4022 | 19.8808 | 20.2423 | 18.7542 | 38.7851 | 26.3004 | 2.0159 | 3.0159 | 9.8008 | 9.482 | 4.8272 | 4.4724 | 9.2492 | 6.2719 | 0.48073 | 1.4378 | 4.6651 | 18.7816 | 22.1048 | 40.8864 | 8.1277 | 30 | ○
6 | 2016-07-26 | 10:00 | 2016-07-27 | 9:30 | 24.8 | 2.268 | 2.2314 | 0.70582 | 0 | 0.34216 | 0.0012042 | 0.062144 | 0.0029639 | 0.22437 | 0.0035214 | 0.11234 | 0.0019973 | 0.014163 | 0.00040264 | 0.01087 | 0.00032138 | 0.064076 | 0.0020319 | 0.68165 | 0 | 0.13352 | 0.059464 | 0.21844 | 0.3857 | 0.0015888 | 0.00885 | 0.70037 | 0.097751 | 0.056785 | 0.037695 | 0.29668 | 0.0058412 | 6 | 2016-07-26 | 10:00 | 2016-07-27 | 9:30 | 59.9138 | 5.3521 | -18.7311 | 70.445 | 32.928 | 24.6407 | 7.4812 | 54.8626 | 21.5089 | 1.5771 | 1.9446 | 6.9511 | 14.6954 | 5.4984 | 1.6694 | 12.2423 | 4.7996 | 0.35192 | 0.86749 | 3.096 | 21.8632 | 21.3573 | 43.2205 | -1.1706 | 30 | ○
7 | 2016-07-27 | 10:00 | 2016-07-28 | 9:30 | 26 | 2.366 | 2.3185 | 1.1435 | 0 | 0.27029 | 0.0012042 | 0.060062 | 0.0029639 | 0.35574 | 0.0035214 | 0.089653 | 0.0019973 | 0.034213 | 0.00040264 | 0.016824 | 0.00032138 | 0.13936 | 0.0020319 | 0.69414 | 0 | 0.18985 | 0.059464 | 0.19867 | 0.3857 | 0.0049388 | 0.00885 | 1.4405 | 0.097751 | 0.066299 | 0.037695 | 0.25819 | 0.0058412 | 7 | 2016-07-27 | 10:00 | 2016-07-28 | 9:30 | 91.4563 | 9.0691 | -19.2752 | 59.3979 | 51.3448 | 18.7162 | 6.947 | 84.2107 | 16.4449 | 3.7296 | 2.9279 | 14.8077 | 23.8088 | 4.3394 | 1.6107 | 19.5244 | 3.8128 | 0.86472 | 1.3571 | 6.8527 | 29.7589 | 32.4117 | 62.1706 | 4.2671 | 15 | ○
8 | 2016-07-28 | 10:00 | 2016-07-29 | 9:30 | 27.9 | 2.395 | 2.3321 | 0.4283 | 0 | 0.20548 | 0.0012042 | 0.080166 | 0.0029639 | 0.13506 | 0.0035214 | 0.087142 | 0.0019973 | 0.012169 | 0.00040264 | 0.010565 | 0.00032138 | 0.091406 | 0.0020319 | 0.48607 | 0 | 0.21373 | 0.059464 | 0.24749 | 0.3857 | 0.003865 | 0.00885 | 0.72019 | 0.097751 | 0.064223 | 0.037695 | 0.49737 | 0.0058412 | 8 | 2016-07-28 | 10:00 | 2016-07-29 | 9:30 | 49.4815 | 10.6671 | -13.5081 | 115.6465 | 19.1186 | 14.1253 | 9.3381 | 31.2664 | 15.8807 | 1.2904 | 1.8068 | 9.5807 | 8.9174 | 3.2942 | 2.1778 | 7.2917 | 3.7036 | 0.30093 | 0.84238 | 4.4598 | 14.3893 | 16.5983 | 30.9877 | 7.1287 | 30 | ○
9 | 2016-07-29 | 10:00 | 2016-07-30 | 9:30 | 28.6 | 2.377 | 2.3092 | 0.4031 | 0 | 0.27564 | 0.0012042 | 0.083686 | 0.0029639 | 0.1208 | 0.0035214 | 0.1085 | 0.0019973 | 0.026689 | 0.00040264 | 0.01707 | 0.00032138 | 0.13905 | 0.0020319 | 0.49868 | 0 | 0.38663 | 0.059464 | 0.33991 | 0.3857 | 0.030543 | 0.00885 | 1.3775 | 0.097751 | 0.09652 | 0.037695 | 0.27738 | 0.0058412 | 9 | 2016-07-29 | 10:00 | 2016-07-30 | 9:30 | 80.1751 | 22.848 | 1.5923 | 70.3893 | 18.1723 | 19.165 | 9.8607 | 28.1524 | 20.0621 | 2.9113 | 2.9835 | 14.8338 | 8.3928 | 4.4256 | 2.2771 | 6.501 | 4.6328 | 0.67229 | 1.3773 | 6.8372 | 15.0955 | 20.0206 | 35.1161 | 14.0255 | 30 | ○
10 | 2016-07-30 | 10:00 | 2016-07-31 | 9:30 | 29.1 | 2.307 | 2.2375 | 0.25741 | 0 | 0.25655 | 0.0012042 | 0.28538 | 0.0029639 | 0.073284 | 0.0035214 | 0.22815 | 0.0019973 | 0.030968 | 0.00040264 | 0.02579 | 0.00032138 | 0.11248 | 0.0020319 | 0.29601 | 0 | 0.38492 | 0.059464 | 0.34322 | 0.3857 | 0.023702 | 0.00885 | 0.28882 | 0.097751 | 0.07487 | 0.037695 | 0.29008 | 0.0058412 | 10 | 2016-07-30 | 10:00 | 2016-07-31 | 9:30 | 22.6613 | 23.4565 | -0.66862 | 74.096 | 11.9761 | 18.4035 | 35.6042 | 17.2832 | 43.9643 | 3.4937 | 4.6823 | 12.3404 | 5.3593 | 4.1178 | 7.9665 | 3.8671 | 9.837 | 0.78173 | 2.0945 | 5.5113 | 17.4436 | 22.0917 | 39.5353 | 11.7568 | 30 | ○
11 | 2016-07-31 | 10:00 | 2016-08-01 | 9:30 | 28.1 | 2.379 | 2.315 | 0.17636 | 0 | 0.16816 | 0.0012042 | 0.25368 | 0.0029639 | 0.045464 | 0.0035214 | 0.19355 | 0.0019973 | 0.026954 | 0.00040264 | 0.02206 | 0.00032138 | 0.098716 | 0.0020319 | 0.10638 | 0 | 0.12582 | 0.059464 | 0.25881 | 0.3857 | 0.0014385 | 0.00885 | 0.040395 | 0.097751 | 0.088658 | 0.037695 | 0.45135 | 0.0058412 | 11 | 2016-07-31 | 10:00 | 2016-08-01 | 9:30 | 2.2043 | 4.6222 | -9.2511 | 104.9008 | 7.9306 | 11.6302 | 30.5504 | 10.0431 | 35.9906 | 2.9334 | 3.8628 | 10.441 | 3.6718 | 2.6924 | 7.0724 | 2.325 | 8.3318 | 0.67907 | 1.7877 | 4.8245 | 13.4367 | 17.9482 | 31.3848 | 14.3747 | 30 | ○
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!

## 4段FP入力・計算表(記入例)
平成２９年度関東PM合同調査4段フィルターパック分析結果入力表（関東地方環境対策推進本部大気環境部会浮遊粒子状物質調査会議） | [37 empty] | 平成２９年度関東PM合同調査4段フィルターパック結果計算表（関東地方環境対策推進本部大気環境部会浮遊粒子状物質調査会議）
調査地点： | [37 empty] | 調査地点： | 0
調査機関： |  |  |  | 担当者： | [33 empty] | 調査機関： | 0 |  |  | 担当者： | 0
ろ紙抽出液量[mL]：
| ：入力セル | [7 empty] | mL | ←ご記入下さい | [27 empty] | 単位： | nmol/m3 | [15 empty] | イオンバランスの検定表(報告は不要です）
| サンプリング期間 |  |  |  | 流量 |  |  | F0_テフロンろ紙(mg/l) | [15 empty] | F1_ポリアミドろ紙(mg/l) | [7 empty] | F2_炭酸カリウム含浸ろ紙(mg/l) |  |  |  | F3_リン酸(mg/l) |  |  | サンプリング期間 |  |  |  | ガス |  |  |  | 粒子 | [7 empty] | 粒子 (ueq/l)
調査期間 | 開始 |  | 終了 |  | 平均気温 | 総流量 | 補正値 | SO42- |  | NO3- |  | Cl- |  | NH4+ |  | Na+ |  | K+ |  | Mg+ |  | Ca2+ |  | SO42- |  | NO3- |  | Cl- |  | NH4+ |  | SO42- |  | Cl- |  | NH4+ |  | 試料番号 | 開始 |  | 終了 |  | SO2 | HNO3 | HCl | NH3 | SO42- | NO3- | Cl- | NH4+ | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | SO42- | NO3- | Cl- | NH4+ | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Anion | Cation | Total | R1 | R1基準 | 判定
| 年月日 | 時刻 | 年月日 | 時刻 | (℃) | (m3) | (m3) | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク | サンプル | ブランク |  | Date | Time | Date | Time
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!
[55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | #DIV/0!

## 自動測定機
常時監視データ
地点名:
| PM2.5自動測定機機種名： | [5 empty] | ←選択してください（リストに無い場合は手入力でお願いします）
月日 |  | 項目 | SO2 | NO | NO2 | NOx | Ox | SPM | PM2.5 | NMHC | CH4 | THC | CO | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | PM-712
|  | 時刻 | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (ppm) |  | (m/s) | (℃) | (%) | PM-71７
| 2016-05-06 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-07 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-08 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-09 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-10 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-11 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-12 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-13 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-14 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-15 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-16 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-17 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-18 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-19 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-05-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-21 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-07-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-08-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-08-02 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-08-03 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-08-04 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-20 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-10-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-11-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-11-02 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2016-11-03 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-19 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-01-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-02-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-02-02 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時