## 成分分析条件
【分析条件について】
選択してください（項目に無い場合は直接入力してください）
直接入力してください
＜サンプリングについて＞ | [5 empty] | ＜フィルター＞ | [6 empty] | ＜サンプラー＞
フィルター | 製品名 |  |  | 使用サンプラー | 備考 | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm | [6 empty] | FRM2000
・PTFE | [5 empty] | Whatman PM2.5 エアモニタリング用フィルター46.2mm 2μm | [6 empty] | FRM2000D
・石英 | [5 empty] | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ | [6 empty] | FRM2025
[6 empty] | - | [6 empty] | FRM2025D
＜秤量条件について＞ | [12 empty] | FRM2025ｉ
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ＜秤量条件＞ | [6 empty] | MCI
・温度（℃） | [5 empty] | 21.5±1.5 | 35±5 | Sartorius |  | MSE6.6S-000-DF |  | 1 | Super-SASS
・相対湿度（％） | [7 empty] | METTLER TOLEDO |  | M5P-5 |  | 0.1 | LV-250
・電子天秤（メーカー） | [7 empty] | エー・アンド・デー |  | MX-5 |  |  | LV-250R
（機種名） | [9 empty] | BM-20 |  |  | MCAS-SJA
（感度）（μg） | [9 empty] | MC-5
SE2-F
＜イオン成分＞ | [9 empty] | ME5-F
項目 | 条件 |  | 備考 | [6 empty] | MSA2.7S-000-DF
・ろ紙の種類
・切出し量（枚）
・親水処理（エタノール）
・超純水添加量(mL） | [5 empty] | ＰＴＦＥ | 1/4 | あり | 8 | 振とう | 10 |  | ADVANTEC PTFE |  |  | DIONEX | DX-320
・抽出方法 | [5 empty] | 石英 | 1/2 | なし | 10 | 超音波 | 15 |  | ADVANTEC 25HP045AN |  |  | 東ソー | DX-320j
・抽出時間（分） | [8 empty] | 15 | 振とう+超音波 | 20 |  | 親水性PTFE（Millex-LG） |  |  | Metrohm | DX-500
・前処理フィルター | [8 empty] | 20 |  | 60 |  | ADVANTEC DISMIC-13HP |  |  |  | IC-20
（メーカー） | [8 empty] | 25 |  |  |  | GLクロマトディスクIA |  |  |  | IC-850
（品名） | [12 empty] | cellulose acetate |  |  |  | ICS-1000
（型式） | [12 empty] | PVDF |  |  |  | ICS-1100
・イオンクロマト装置 | [12 empty] | ADVANTEC 25HP020AN |  |  |  | ICS-1500
機種型式（カチオン） | [16 empty] | ICS-2000
機種型式（アニオン） | [16 empty] | IC-2010
＜炭素成分＞
項目 | 条件 |  | 備考
・石英ろ紙の前処理 | [11 empty] | OC1 |  | OC2 |  | OC3 |  | OC4 |  | EC1 |  | EC2 |  | EC3
処理温度（℃） | [5 empty] | あり | 300 | 1時間 | DRI MODEL2001A | 1cm角 | IMPROVE | 120 | 150-580 | 250 | 150-580 | 450 | 150-580 | 550 | 140 | 550 | 150-580 | 700 | 140 | 800 | 150-580
処理時間（ｈ） | [5 empty] | なし | 350 | 3時間 | Sunset Laboratory | 0.498cm2 | IMPROVE_A | 140 | 160 | 280 | 160 | 480 | 180 | 580 | 150-580 | 580 | 240 | 740 | 150-580 | 840 | 160
・分析装置 | [6 empty] | 550 |  |  | 0.515cm2(円形） |  |  | 180 |  | 180 |  | 200 |  | 180 |  | 480 |  | 210 |  | 210
・分析ろ紙の量 | [6 empty] | 900 |  |  | 0.503cm2（Φ8mm）
・プロトコル名 | [9 empty] | 1/4
・分析条件 | 温度（℃） | 時間（s）
OC1
OC2
OC3
OC4
EC1
EC2
EC3
[9 empty] | 酸添加 | [8 empty] | 装置
＜無機元素成分＞ | [5 empty] | 分析法 | ろ紙の種類 | 切出し量 | 硝酸 | ふっ化水素酸 | 過酸化水素 | 塩酸 | 分解装置 | 装置 | 希硝酸濃度 | 容量 | 内標準物質 | メーカー | 機種
項目 | 条件 |  | 備考
・測定法 | [5 empty] | 酸分解/ICP-MS | PTFE | 1/4 | 5mL | 1mL | 1mL | 2.5mL | 使用 | AntonPaar Multiwave PRO | 0.1mol/L | 10 | In | Perkin Elmer | ELAN DRC-e
・ろ紙の種類 | [5 empty] | 酸分解/ICP-AES |  | 1/2 | 20mL | 2mL | 3mL | - | 不使用 | Milestone General ETHOS One | 0.2mol/L | 15 | Y | Agilent | 7500
・切出し量（枚） | [5 empty] | 蛍光X線分析法 |  | 1 | 1%硝酸10mL | 3mL | - |  | - | - | 0.3mol/L | 25 | Rh | 島津製作所 | 7500ce
・分解液添加量 | [8 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.32mol/L | 50 | Y，In，Ce，Tl | Panalytical | 7500cx
（硝酸） | [14 empty] | 1.3mol/L | - | Be，Co，Ga，Ｉｎ，Ｔｌ |  | 7500i
（ふっ化水素酸） | [14 empty] | 2% |  | - |  | 7700x
（過酸化水素） | [14 empty] | 1+99 |  |  |  | ICPM8500
（塩酸） | [14 empty] | - |  |  |  | Epsiron5
・マイクロ波分解装置
（装置）
・希硝酸調製濃度
・フラスコ容量（mL）
・内標準物質
・分析装置 （メーカー）
（機種型式）
＜水溶性有機炭素＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [9 empty] | 前処理フィルター |  |  | TOC計
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ろ紙種類 | 切出し量 | 超純水 | 抽出方法 | メーカー | 品名 | 型式 | メーカー | 型式
・ろ紙の種類 | [5 empty] | PTFE | 1/8 | 8 | 超音波10分 | ADVANTEC | DISMIC |  | 島津製作所 | TOC-V CSN
・切出し量（枚） | [5 empty] | 石英 | 1/4 | 10 | 超音波15分 | GL Science | GLクロマトディスク |  | アナリティクイエナジャパン | TOC-V
・超純水添加量 | [6 empty] | 1/2 | 20 | 超音波20分 |  |  |  |  | TOC-V CPH
・抽出方法・時間 | [7 empty] | 25 | 超音波60分 |  |  |  |  | TOC-5000
・前処理フィルター | [8 empty] | 振とう器10分+超音波10分 |  |  |  |  | TOC-V CPH/CPN
（メーカー） | [13 empty] | TOC-V CSH
（品名） | [13 empty] | multi N/C 3100
（型式）
・TOC装置
（メーカー）
（機種型式）
【気象条件について】 | 測定局を記入してください |  |  | 例：長野の場合
主風向 |  |  |  | 環境保全研究所局
風速(m/s) |  |  |  | 環境保全研究所局
気温(℃) |  |  |  | 環境保全研究所局
湿度(%) |  |  |  | 環境保全研究所局
雨量(mm) |  |  |  | 長野地方気象台
気圧(hPa) |  |  |  | 長野地方気象台
日射量(MJ/m2) |  |  |  | 環境保全研究所局
様式１

## 成分分析結果【春】
PM2.5成分分析結果
地点名
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [11 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [11 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
| 任 | 5/10～5/11 | H | 29 | 5 | 10
| 任 | 5/11～5/12 | H | 29 | 5 | 11
| 任 | 5/12～5/13 | H | 29 | 5 | 12
| 任 | 5/13～5/14 | H | 29 | 5 | 13
| 任 | 5/14～5/15 | H | 29 | 5 | 14
| コ | 5/15～5/16 | H | 29 | 5 | 15
| コ | 5/16～5/17 | H | 29 | 5 | 16
| コ | 5/17～5/18 | H | 29 | 5 | 17
| コ | 5/18～5/19 | H | 29 | 5 | 18
| コ | 5/19～5/20 | H | 29 | 5 | 19
| コ | 5/20～5/21 | H | 29 | 5 | 20
| コ | 5/21～5/22 | H | 29 | 5 | 21
| 任 | 5/22～5/23 | H | 29 | 5 | 22
| 任 | 5/23～5/24 | H | 29 | 5 | 23
検出下限値
定量下限値
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [30 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 成分分析結果【夏】
PM2.5成分分析結果
地点名
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [11 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [11 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
| 任 | 7/20～7/21 | H | 29 | 7 | 20
| 任 | 7/21～7/22 | H | 29 | 7 | 21
| 任 | 7/22～7/23 | H | 29 | 7 | 22
| 任 | 7/23～7/24 | H | 29 | 7 | 23
| コ | 7/24～7/25 | H | 29 | 7 | 24
| コ | 7/25～7/26 | H | 29 | 7 | 25
| コ | 7/26～7/27 | H | 29 | 7 | 26
| コ | 7/27～7/28 | H | 29 | 7 | 27
| コ | 7/28～7/29 | H | 29 | 7 | 28
| コ | 7/29～7/30 | H | 29 | 7 | 29
| コ | 7/30～7/31 | H | 29 | 7 | 30
| 任 | 7/31～8/1 | H | 29 | 7 | 31
| 任 | 8/1～8/2 | H | 29 | 8 | 1
| 任 | 8/2～8/3 | H | 29 | 8 | 2
検出下限値
定量下限値
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [30 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 成分分析結果【秋】
PM2.5成分分析結果
地点名
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [11 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [11 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
| 任 | 10/19～10/20 | H | 29 | 10 | 19
| 任 | 10/20～10/21 | H | 29 | 10 | 20
| 任 | 10/21～10/22 | H | 29 | 10 | 21
| 任 | 10/22～10/23 | H | 29 | 10 | 22
| コ | 10/23～10/24 | H | 29 | 10 | 23
| コ | 10/24～10/25 | H | 29 | 10 | 24
| コ | 10/25～10/26 | H | 29 | 10 | 25
| コ | 10/26～10/27 | H | 29 | 10 | 26
| コ | 10/27～10/28 | H | 29 | 10 | 27
| コ | 10/28～10/29 | H | 29 | 10 | 28
| コ | 10/29～10/30 | H | 29 | 10 | 29
| 任 | 10/30～10/31 | H | 29 | 10 | 30
| 任 | 10/31～11/1 | H | 29 | 10 | 31
| 任 | 11/1～11/2 | H | 29 | 11 | 1
検出下限値
定量下限値
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [30 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 成分分析結果【冬】
PM2.5成分分析結果
地点名
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [11 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [11 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3)
| 任 | 1/18～1/19 | H | 30 | 1 | 18
| 任 | 1/19～1/20 | H | 30 | 1 | 19
| 任 | 1/20～1/21 | H | 30 | 1 | 20
| 任 | 1/21～1/22 | H | 30 | 1 | 21
| コ | 1/22～1/23 | H | 30 | 1 | 22
| コ | 1/23～1/24 | H | 30 | 1 | 23
| コ | 1/24～1/25 | H | 30 | 1 | 24
| コ | 1/25～1/26 | H | 30 | 1 | 25
| コ | 1/26～1/27 | H | 30 | 1 | 26
| コ | 1/27～1/28 | H | 30 | 1 | 27
| コ | 1/28～1/29 | H | 30 | 1 | 28
| 任 | 1/29～1/30 | H | 30 | 1 | 29
| 任 | 1/30～1/31 | H | 30 | 1 | 30
| 任 | 1/31～2/1 | H | 30 | 1 | 31
検出下限値
定量下限値
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [30 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 自動測定機
常時監視データ
地点名:
| PM2.5自動測定機機種名： | [5 empty] | ←選択してください（リストに無い場合は手入力でお願いします）
月日 |  | 項目 | SO2 | NO | NO2 | NOx | Ox | SPM | PM2.5 | NMHC | CH4 | THC | CO | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | PM-712
|  | 時刻 | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (ppm) |  | (m/s) | (℃) | (%) | PM-71７
| 2017-05-10 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-11 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-12 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-13 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-14 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-15 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-16 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-17 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-18 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-19 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-05-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-20 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-07-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-08-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-08-02 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-08-03 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-19 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-10-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-11-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2017-11-02 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-18 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-19 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-01-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2018-02-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時