## 成分分析条件
【分析条件について】
選択してください（項目に無い場合は直接入力してください）
直接入力してください
＜サンプリングについて＞ | [5 empty] | ＜フィルター＞ | [6 empty] | ＜サンプラー＞
フィルター | 製品名 |  |  | 使用サンプラー | 備考 | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm | [6 empty] | FRM2000
・PTFE | Pall Teflo 47mmΦ 2.0μm |  |  | FRM2025ｉ |  | Whatman PM2.5 エアモニタリング用フィルター46.2mm 2μm | [6 empty] | FRM2000D
・石英 | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ |  |  | FRM2025ｉ |  | Pall flex 2500QAT-UP 47mmΦ | [6 empty] | FRM2025
[6 empty] | - | [6 empty] | FRM2025D
＜秤量条件について＞ | [12 empty] | FRM2025ｉ
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ＜秤量条件＞ | [6 empty] | MCI
・温度（℃） | 21.5±1.5 |  |  |  |  | 21.5±1.5 | 35±5 | Sartorius |  | MSE6.6S-000-DF |  | 1 | Super-SASS
・相対湿度（％） | 35±5 | [6 empty] | METTLER TOLEDO |  | M5P-5 |  | 0.1 | LV-250
・電子天秤（メーカー） | エー・アンド・デー | [6 empty] | エー・アンド・デー |  | MX-5 |  |  | LV-250R
（機種名） | BM-20 | [8 empty] | BM-20 |  |  | MCAS-SJA
（感度）（μg） | 1 | [8 empty] | MC-5
SE2-F
＜イオン成分＞ | [9 empty] | ME5-F
項目 | 条件 |  | 備考 | [6 empty] | MSA2.7S-000-DF
・ろ紙の種類 | 石英
・切出し量（枚） | 1/4
・親水処理（エタノール） | なし
・超純水添加量(mL） | 5 |  |  |  |  | ＰＴＦＥ | 1/4 | あり | 8 | 振とう | 10 |  | ADVANTEC PTFE |  |  | DIONEX | DX-320
・抽出方法 | 超音波 |  |  |  |  | 石英 | 1/2 | なし | 10 | 超音波 | 15 |  | ADVANTEC 25HP045AN |  |  | 東ソー | DX-320j
・抽出時間（分） | 30 | [7 empty] | 15 | 振とう+超音波 | 20 |  | 親水性PTFE（Millex-LG） |  |  | Metrohm | DX-500
・前処理フィルター | [8 empty] | 20 |  | 60 |  | ADVANTEC DISMIC-13HP |  |  |  | IC-20
（メーカー） | ADVANTEC | [7 empty] | 25 |  |  |  | GLクロマトディスクIA |  |  |  | IC-850
（品名） | DISMIC | [11 empty] | cellulose acetate |  |  |  | ICS-1000
（型式） | 13HP | [11 empty] | PVDF |  |  |  | ICS-1100
・イオンクロマト装置 | 東ソー | [11 empty] | ADVANTEC 25HP020AN |  |  |  | ICS-1500
機種型式（カチオン） | IC-2010 | [15 empty] | ICS-2000
機種型式（アニオン） | IC-2010 | [15 empty] | IC-2010
＜炭素成分＞
項目 | 条件 |  | 備考
・石英ろ紙の前処理 | あり | [10 empty] | OC1 |  | OC2 |  | OC3 |  | OC4 |  | EC1 |  | EC2 |  | EC3
処理温度（℃） | 350 |  |  |  |  | あり | 300 | 1時間 | DRI MODEL2001A | 1cm角 | IMPROVE | 120 | 150-580 | 250 | 150-580 | 450 | 150-580 | 550 | 140 | 550 | 150-580 | 700 | 140 | 800 | 150-580
処理時間（ｈ） | 1時間 |  |  |  |  | なし | 350 | 3時間 | Sunset Laboratory | 0.498cm2 | IMPROVE_A | 140 | 160 | 280 | 160 | 480 | 180 | 580 | 150-580 | 580 | 240 | 740 | 150-580 | 840 | 160
・分析装置 | Sunset Laboratory | [5 empty] | 550 |  |  | 0.515cm2(円形） |  |  | 180 |  | 180 |  | 200 |  | 180 |  | 480 |  | 210 |  | 210
・分析ろ紙の量 | 1cm角 | [5 empty] | 900 |  |  | 0.503cm2（Φ8mm）
・プロトコル名 | IMPROVE | [8 empty] | 1/4
・分析条件 | 温度（℃） | 時間（s）
OC1 | 120 | 150-580
OC2 | 250 | 150-580
OC3 | 450 | 150-580
OC4 | 550 | 150-580
EC1 | 550 | 150-580
EC2 | 700 | 150-580
EC3 | 800 | 150-580
[9 empty] | 酸添加 | [8 empty] | 装置
＜無機元素成分＞ | [5 empty] | 分析法 | ろ紙の種類 | 切出し量 | 硝酸 | ふっ化水素酸 | 過酸化水素 | 塩酸 | 分解装置 | 装置 | 希硝酸濃度 | 容量 | 内標準物質 | メーカー | 機種
項目 | 条件 |  | 備考
・測定法 | 酸分解/ICP-MS |  |  |  |  | 酸分解/ICP-MS | PTFE | 1/4 | 5mL | 1mL | 1mL | 2.5mL | 使用 | AntonPaar Multiwave PRO | 0.1mol/L | 10 | In | Perkin Elmer | ELAN DRC-e
・ろ紙の種類 | PTFE |  |  |  |  | 酸分解/ICP-AES |  | 1/2 | 20mL | 2mL | 3mL | - | 不使用 | Milestone General ETHOS One | 0.2mol/L | 15 | Y | Agilent | 7500
・切出し量（枚） | 1/2 |  |  |  |  | 蛍光X線分析法 |  | 1 | 1%硝酸10mL | 3mL | - |  | - | - | 0.3mol/L | 25 | Rh | 島津製作所 | 7500ce
・分解液添加量 | [8 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.32mol/L | 50 | Y，In，Ce，Tl | Panalytical | 7500cx
（硝酸） | 8mL | [13 empty] | 1.3mol/L | - | Be，Co，Ga，Ｉｎ，Ｔｌ |  | 7500i
（ふっ化水素酸） | 1mL | [13 empty] | 2% |  | - |  | 7700x
（過酸化水素） | 1mL | [13 empty] | 1+99 |  |  |  | ICPM8500
（塩酸） | - | [13 empty] | - |  |  |  | Epsiron5
・マイクロ波分解装置 | 使用
（装置） | Milestone General ETHOS One
・希硝酸調製濃度 | 0.3mol/L
・フラスコ容量（mL） | 15
・内標準物質 | In
・分析装置 （メーカー） | Perkin Elmer
（機種型式） | Nexion 300D
＜水溶性有機炭素＞（分析を実施していない場合は回答不要） | [9 empty] | 前処理フィルター |  |  | TOC計
項目 | 条件 |  | 備考 |  |  | ろ紙種類 | 切出し量 | 超純水 | 抽出方法 | メーカー | 品名 | 型式 | メーカー | 型式
・ろ紙の種類 | 石英 |  |  |  |  | PTFE | 1/8 | 8 | 超音波10分 | ADVANTEC | DISMIC |  | 島津製作所 | TOC-V CSN
・切出し量（枚） | 1/4 |  |  |  |  | 石英 | 1/4 | 10 | 超音波15分 | GL Science | GLクロマトディスク |  | アナリティクイエナジャパン | TOC-V
・超純水添加量 | 8 | [5 empty] | 1/2 | 20 | 超音波20分 |  |  |  |  | TOC-V CPH
・抽出方法・時間 | 超音波20分 | [6 empty] | 25 | 超音波60分 |  |  |  |  | TOC-5000
・前処理フィルター | [8 empty] | 振とう器10分+超音波10分 |  |  |  |  | TOC-V CPH/CPN
（メーカー） | ADVANTEC | [12 empty] | TOC-V CSH
（品名） | DISMIC | [12 empty] | multi N/C 3100
（型式） | 13HP
・TOC装置
（メーカー） | 島津製作所
（機種型式） | TOC-5000
【気象条件について】 | 測定局を記入してください |  |  | 例：栃木の場合
主風向 | 市原岩崎西大気測定局 |  |  | 真岡市役所
風速(m/s) | 市原岩崎西大気測定局 |  |  | 真岡市役所
気温(℃) | 市原岩崎西大気測定局 |  |  | アメダス真岡
湿度(%) | 市原岩崎西大気測定局 |  |  | 宇都宮地方気象台
雨量(mm) | 環境研究センター設置機器 |  |  | アメダス真岡
気圧(hPa) | 千葉特別気象観測所 |  |  | 宇都宮地方気象台
日射量(MJ/m2) | 市原岩崎西大気測定局 |  |  | 宇都宮地方気象台

## 成分分析結果【春】
PM2.5成分分析結果
|  | 地点名 | 市原
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC | レボ
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3)
| 任 | 5/9～5/10 | H | 30 | 5 | 9 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | NE | 4.3 | 12.9 | 80 | 1.3 | 1016.1 | 7.8 | 6 | 0.079 | 0.398 | 1.59 | 0.054 | 0.55 | 0.061 | < 0.023 | 0.08 | 54.9 | 28 | 82 | 79 | 110 | <0.013 | 2.62 | 1.57 | 2.33 | 8.96 | 361 | 0.0321 | 0.98 | 2.22 | 21.4 | 0.897 | 0.97 | 0.883 | 0.35 | 0.46 | 0.194 | 0.858 | 0.0669 | 0.104 | 0.0033 | <0.022 | 0.116 | <0.05 | <0.006 | 11.8 | 0.016 | 0.52 | 0.29 | 0.1 | 0.23 | 0.228 | 0.367 | 0.041 | 1.16 | 0.406 | 0.74 | 4.63
| 任 | 5/10～5/11 | H | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 11 | 10 | 0 | E | 1.8 | 13.1 | 74 | 4.3 | 1018.5 | 15.6 | 6.1 | < 0.01 | 0.258 | 0.705 | 0.036 | 0.604 | 0.019 | < 0.023 | 0.07 | 41.6 | 27.2 | 90 | 36 | 54 | <0.013 | 3.23 | 1.34 | 2.22 | 10.1 | 109 | 0.167 | 0.82 | 2.23 | 34.3 | 0.265 | 0.5 | 0.171 | 0.95 | 0.678 | 0.0257 | 1.3 | 0.106 | 0.154 | 0.0025 | <0.022 | 0.554 | <0.05 | <0.006 | 3.54 | 0.044 | 0.85 | 0.54 | 0.23 | 0.43 | 0.421 | 0.463 | 0.042 | 2.09 | 0.496 | 1.29 | 24.9
| 任 | 5/11～5/12 | H | 30 | 5 | 11 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 12 | 10 | 0 | SSW | 3.7 | 18.5 | 63 | - | 1016.5 | 26.3 | 13.7 | 0.034 | 1.27 | 3.26 | 0.095 | 1.34 | 0.026 | < 0.023 | 0.11 | 103 | 58.3 | 171 | 53 | 97 | <0.013 | 5.65 | 9.78 | 1.55 | 7.35 | 164 | 0.483 | 3.83 | 2.58 | 281 | 0.352 | 0.91 | 0.202 | 3.32 | 0.796 | 0.0344 | 2.4 | 0.188 | 0.161 | 0.0047 | <0.022 | 0.532 | <0.05 | <0.006 | 3.48 | 0.034 | 1.12 | 0.85 | 0.41 | 0.7 | 0.99 | 0.473 | 0.05 | 3.11 | 0.813 | 2.28 | 6.79
| 任 | 5/12～5/13 | H | 30 | 5 | 12 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 13 | 10 | 0 | SSW | 4.6 | 20 | 62 | - | 1013.9 | 21.4 | 11.4 | 0.02 | 0.196 | 3.43 | 0.132 | 1.23 | 0.03 | < 0.023 | 0.09 | 146 | 66.4 | 183 | 57 | 76 | <0.013 | 4.87 | 8.69 | 0.9 | 5.53 | 127 | 0.206 | 3.22 | 1.56 | 14.4 | 0.318 | 0.66 | 0.202 | 0.43 | 0.397 | 0.0249 | 1.72 | 0.424 | 0.113 | 0.0048 | <0.022 | 1.29 | <0.05 | 0.006 | 2.3 | 0.011 | 0.73 | 0.63 | 0.28 | 0.66 | 0.703 | 0.423 | 0.03 | 2.31 | 0.496 | 2.01 | 4.95
| 任 | 5/13～5/14 | H | 30 | 5 | 13 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 14 | 10 | 0 | SW | 3.4 | 18.6 | 88 | 43.1 | 1005.8 | 10 | 10 | 0.134 | 1.732 | 2.47 | 0.101 | 1.29 | 0.022 | < 0.023 | 0.07 | 92.3 | 35.3 | 65 | 38 | 45 | <0.013 | 2.81 | 5.17 | 1.97 | 3.3 | 124 | 0.44 | 2.15 | 1.91 | 16.1 | 0.243 | 0.5 | 0.186 | 1.16 | 0.383 | 0.0282 | 0.887 | 0.299 | 0.19 | 0.0019 | <0.022 | 0.418 | <0.05 | <0.006 | 3.61 | 0.021 | 0.64 | 0.62 | 0.22 | 0.47 | 0.504 | 0.454 | 0.033 | 1.97 | 0.521 | 1.3 | 5.97
| コ | 5/14～5/15 | H | 30 | 5 | 14 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 15 | 10 | 0 | NNE S | 2.7 | 21.2 | 66 | - | 1008.9 | 26.7 | 11.8 | < 0.01 | 0.206 | 2.39 | 0.053 | 0.794 | 0.029 | < 0.023 | 0.12 | 53.2 | 47 | 146 | 60 | 96 | <0.013 | 4.62 | 5.64 | 6.15 | 6.66 | 241 | 0.0829 | 2.07 | 3.09 | 165 | 0.896 | 1.02 | 0.306 | 2.56 | 0.839 | 0.0527 | 1.49 | 0.105 | 0.116 | 0.0037 | <0.022 | 0.313 | <0.05 | <0.006 | 5 | 0.013 | 0.95 | 0.77 | 0.37 | 0.62 | 0.789 | 0.529 | 0.056 | 2.72 | 0.754 | 1.95 | 13.99
| コ | 5/15～5/16 | H | 30 | 5 | 15 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 16 | 10 | 0 | SSW | 4.8 | 23.7 | 46 | - | 1011.9 | 25.6 | 13.3 | 0.025 | 0.176 | 4.39 | 0.132 | 1.46 | 0.044 | < 0.023 | 0.13 | 141 | 144 | 417 | 91 | 123 | 0.023 | 9.56 | 8.37 | 0.86 | 7.13 | 212 | 0.133 | 3.24 | 1.97 | 127 | 0.696 | 0.74 | 0.38 | 0.42 | 0.629 | 0.0468 | 2.02 | 0.688 | 0.263 | 0.0087 | <0.022 | 0.403 | <0.05 | 0.018 | 4.26 | < 0.007 | 0.69 | 0.51 | 0.23 | 0.62 | 0.79 | 0.431 | 0.042 | 2.05 | 0.643 | 1.83 | 2.52
| コ | 5/16～5/17 | H | 30 | 5 | 16 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 17 | 10 | 0 | SW | 7.6 | 23.4 | 63 | - | 1009.2 | 20.8 | 14.7 | 0.016 | 0.117 | 5.36 | 0.155 | 1.72 | 0.031 | 0.023 | 0.16 | 174 | 117 | 304 | 70 | 121 | 0.018 | 7.92 | 8.28 | 0.86 | 5.81 | 170 | 0.0935 | 2.97 | 2.28 | 25.3 | 0.656 | 0.67 | 0.249 | 0.47 | 0.452 | 0.0296 | 1.7 | 0.673 | 0.156 | 0.0075 | <0.022 | 0.336 | <0.05 | 0.011 | 3.88 | < 0.007 | 0.63 | 0.47 | 0.21 | 0.55 | 0.614 | 0.417 | 0.024 | 1.86 | 0.505 | 1.37 | <1.8
| コ | 5/17～5/18 | H | 30 | 5 | 17 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 18 | 10 | 0 | SSW | 3.7 | 22.9 | 75 | - | 1006.4 | 15.9 | 26.7 | 0.08 | 0.896 | 11.1 | 0.282 | 3.77 | 0.054 | 0.042 | 0.19 | 289 | 126 | 325 | 105 | 99 | 0.021 | 9 | 13.3 | 1.54 | 8.72 | 176 | 0.111 | 4.68 | 3.17 | 73.2 | 0.998 | 1.27 | 0.363 | 0.73 | 1.35 | 0.0414 | 1.91 | 0.385 | 0.168 | 0.008 | <0.022 | 1.91 | <0.05 | 0.015 | 5.48 | 0.026 | 1.42 | 0.67 | 0.33 | 2.27 | 1.46 | 0.738 | 0.07 | 4.72 | 0 | 3.04 | 12.7
| コ | 5/18～5/19 | H | 30 | 5 | 18 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 19 | 10 | 0 | SSW SW | 5.1 | 23.1 | 80 | 0.8 | 1002.5 | 9.5 | 18.9 | < 0.01 | 0.09 | 4.24 | 0.336 | 2.68 | 0.045 | 0.041 | 0.13 | 395 | 109 | 240 | 97 | 81 | 0.018 | 7.27 | 8.86 | 1.73 | 11.6 | 172 | 0.074 | 3.06 | 2.26 | 32.1 | 0.712 | 0.88 | 0.314 | 0.57 | 0.712 | 0.0343 | 1.7 | 0.424 | 0.181 | 0.007 | <0.022 | 0.362 | <0.05 | 0.013 | 4.43 | < 0.007 | 0.78 | 0.44 | 0.2 | 0.74 | 0.803 | 0.521 | 0.039 | 2.16 | 0.623 | 1.7 | 11.2
| コ | 5/19～5/20 | H | 30 | 5 | 19 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 20 | 10 | 0 | NE ENE | 3.9 | 17.2 | 70 | - | 1009.4 | 16.7 | 5.2 | 0.044 | 0.123 | 1.4 | 0.127 | 0.42 | 0.019 | < 0.023 | < 0.04 | 143 | 19.9 | 23 | 32 | 47 | <0.013 | 2.04 | 1.23 | 2.9 | 5.27 | 108 | 0.0164 | 0.57 | 1.41 | 9 | 0.591 | 0.32 | 0.14 | 0.3 | 0.419 | 0.0284 | 0.986 | 0.0856 | 0.176 | <0.0015 | <0.022 | 0.071 | <0.05 | <0.006 | 3.57 | < 0.007 | 0.42 | 0.3 | 0.15 | 0.24 | 0.215 | 0.243 | 0.021 | 1.11 | 0.239 | 0.7 | 9.53
| コ | 5/20～5/21 | H | 30 | 5 | 20 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 21 | 10 | 0 | S | 3.1 | 17.1 | 45 | - | 1019.6 | 27.8 | 8.8 | 0.077 | 0.232 | 1.39 | 0.085 | 0.499 | 0.039 | < 0.023 | 0.08 | 73.9 | 50 | 127 | 55 | 91 | <0.013 | 3.67 | 1.4 | 2.49 | 3.38 | 149 | 0.0875 | 1.13 | 1.67 | 12.3 | 0.4 | 0.38 | 0.208 | 0.79 | 0.463 | 0.036 | 1.32 | 0.053 | 0.0733 | 0.0035 | <0.022 | 0.056 | <0.05 | <0.006 | 3.48 | 0.027 | 1.08 | 0.62 | 0.31 | 0.51 | 0.567 | 0.419 | 0.051 | 2.55 | 0.527 | 1.64 | 24.1
| 任 | 5/21～5/22 | H | 30 | 5 | 21 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 22 | 10 | 0 | SE SSE | 2.1 | 19.7 | 52 | - | 1019.2 | 25.4 | 13.4 | 0.02 | 0.22 | 2.41 | 0.059 | 0.89 | 0.046 | < 0.023 | 0.08 | 73.3 | 63.5 | 131 | 80 | 102 | 0.015 | 5.3 | 8.73 | 3.26 | 8.09 | 183 | 0.0673 | 2.73 | 2.33 | 22.3 | 0.271 | 0.48 | 0.231 | 1.44 | 0.662 | 0.0274 | 1.74 | 0.132 | 0.124 | 0.0043 | <0.022 | 0.294 | 0.06 | 0.007 | 3.36 | 0.016 | 1.13 | 0.98 | 0.49 | 0.94 | 1.27 | 0.425 | 0.046 | 3.56 | 0.801 | 2.66 | 29.4
| 任 | 5/22～5/23 | H | 30 | 5 | 22 | 10 | 0 |  | H | 30 | 5 | 23 | 10 | 0 | SE | 2.1 | 20 | 62 | - | 1015.6 | 23.3 | 9.3 | 0.032 | 0.186 | 1.93 | 0.083 | 0.691 | 0.048 | < 0.023 | 0.08 | 81.5 | 33.2 | 91 | 67 | 89 | <0.013 | 3.45 | 3.64 | 1.4 | 6.3 | 91 | 0.0306 | 2.94 | 2.45 | 13 | 0.208 | 0.31 | 0.133 | 0.45 | 0.509 | 0.0093 | 1.2 | 0.0706 | 0.0669 | 0.002 | <0.022 | 0.534 | <0.05 | <0.006 | 1.4 | 0.01 | 0.86 | 0.8 | 0.37 | 0.73 | 0.843 | 0.402 | 0.033 | 2.77 | 0.548 | 1.94 | 29.3
| 検出下限値 | [22 empty] | 0.01 | 0.0014 | 0.0008 | 0.01 | 0.005 | 0.009 | 0.023 | 0.04 | 0.9 | 1.4 | 5 | 8 | 7 | 0.013 | 0.11 | 0.005 | 0.1 | 0.16 | 3 | 0.0013 | 0.08 | 0.29 | 0.3 | 0.006 | 0.05 | 0.0018 | 0.05 | 0.003 | 0.0005 | 0.029 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0015 | 0.022 | 0.008 | 0.05 | 0.006 | 0.021 | 0.007 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.024 | 0.007 | 0.005 |  |  | 0.12 | 1.8
| 定量下限値 | [22 empty] | 0.033 | 0.0047 | 0.0027 | 0.033 | 0.017 | 0.029 | 0.077 | 0.15 | 2.9 | 4.6 | 15 | 26 | 22 | 0.044 | 0.36 | 0.016 | 0.34 | 0.53 | 11 | 0.0042 | 0.26 | 0.96 | 1.2 | 0.019 | 0.18 | 0.006 | 0.15 | 0.011 | 0.0015 | 0.097 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0051 | 0.072 | 0.027 | 0.17 | 0.019 | 0.069 | 0.025 | 0.13 | 0.34 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.023 | 0.017 |  |  | 0.4 | 6
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [31 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 成分分析結果【夏】
PM2.5成分分析結果
|  | 地点名 | 市原
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC | レボ
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3)
| 任 | 7/19～7/20 | H | 30 | 7 | 19 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 20 | 10 | 0 | S | 3.7 | 29.7 | 71 | - | 1010.4 | 24.3 | 8.6 | < 0.009 | < 0.04 | 2.6 | 0.157 | 0.72 | < 0.022 | 0.026 | 0.083 | 163 | 39 | 112 | 29 | 79 | <0.012 | 3.5 | 3.21 | 0.76 | 3.5 | 108 | 0.173 | 1.3 | 1.2 | 50.8 | 0.169 | 0.45 | 0.107 | 0.213 | 0.26 | 0.0186 | 1.22 | 0.0713 | 0.0727 | 0.0024 | <0.05 | 0.423 | <0.07 | <0.007 | 1.87 | < 0.022 | 0.47 | 0.46 | 0.218 | 0.37 | 0.24 | 0.404 | 0.032 | 1.52 | 0.306 | 1.2 | <5
| 任 | 7/20～7/21 | H | 30 | 7 | 20 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 21 | 10 | 0 | SSW | 5 | 30.2 | 68 | - | 1011 | 26.8 | 4.5 | < 0.009 | < 0.04 | 1.09 | 0.177 | 0.16 | < 0.022 | < 0.016 | 0.075 | 191 | 23 | 49 | 19 | 60 | <0.012 | 2.4 | 3.5 | 0.84 | 1.94 | 45 | 0.101 | 1.32 | 0.9 | 57.6 | 0.063 | 0.11 | 0.037 | 0.07 | 0.2 | 0.0032 | 0.91 | 0.155 | 0.094 | <0.0021 | <0.05 | <0.024 | <0.07 | <0.007 | 1.03 | < 0.022 | 0.3 | 0.3 | 0.116 | 0.09 | 0.13 | 0.163 | 0.009 | 0.806 | 0.212 | 0.55 | <5
| 任 | 7/21～7/22 | H | 30 | 7 | 21 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 22 | 10 | 0 | SSW | 4.6 | 29.9 | 71 | - | 1009.6 | 24.3 | 7 | < 0.009 | 0.05 | 2.15 | 0.185 | 0.56 | < 0.022 | 0.02 | 0.063 | 189 | 31 | 61 | 29 | 58 | <0.012 | 2.6 | 7.87 | 1.02 | 3.13 | 81 | 0.132 | 2.85 | 1.7 | 8.7 | 0.148 | 0.46 | 0.078 | 0.317 | 0.253 | 0.012 | 1.6 | 0.188 | 0.0705 | 0.0021 | <0.05 | <0.024 | <0.07 | <0.007 | 2.06 | < 0.022 | 0.51 | 0.37 | 0.202 | 0.3 | 0.25 | 0.333 | 0.015 | 1.38 | 0.298 | 1.1 | <5
| 任 | 7/22～7/23 | H | 30 | 7 | 22 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 23 | 10 | 0 | SSW | 2.7 | 30.8 | 70 | - | 1006.5 | 18.2 | 16.7 | < 0.009 | 0.08 | 5.07 | 0.264 | 1.56 | 0.072 | 0.026 | 0.052 | 249 | 24 | 23 | 96 | 40 | <0.012 | 2.2 | 11.9 | 3.91 | 4.64 | 139 | 0.268 | 4.48 | 5.7 | 57.8 | 0.383 | 1.15 | 0.274 | 1.25 | 1.04 | 0.0473 | 3.58 | 0.213 | 0.151 | <0.0021 | <0.05 | 1.04 | <0.07 | <0.007 | 14.3 | < 0.022 | 1.31 | 0.88 | 0.483 | 1.1 | 1.55 | 0.627 | 0.057 | 3.77 | 1.13 | 2.94 | <5
| コ | 7/23～7/24 | H | 30 | 7 | 23 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 24 | 10 | 0 | SE | 2.6 | 30.6 | 66 | - | 1005.2 | 19.5 | 20.2 | < 0.009 | 0.11 | 6.28 | 0.116 | 2.14 | 0.068 | 0.02 | 0.094 | 134 | 57 | 114 | 100 | 68 | <0.012 | 4.9 | 7.26 | 5.48 | 13.2 | 191 | 0.064 | 3.03 | 4.5 | 66.5 | 0.726 | 0.78 | 0.256 | 0.856 | 1.08 | 0.0339 | 3.29 | 0.154 | 0.204 | 0.0035 | <0.05 | 0.637 | <0.07 | <0.007 | 8.73 | < 0.022 | 1.38 | 0.91 | 0.48 | 1.33 | 1.37 | 0.792 | 0.077 | 4.1 | 0.909 | 3.28 | 7.61
| コ | 7/24～7/25 | H | 30 | 7 | 24 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 25 | 10 | 0 | ESE | 2.5 | 29.7 | 76 | - | 1006.9 | 18.3 | 13.4 | < 0.009 | < 0.04 | 4.81 | 0.141 | 1.58 | 0.03 | 0.017 | 0.054 | 137 | 22 | 46 | 50 | 33 | <0.012 | 2.5 | 4.22 | 0.79 | 5.29 | 70 | 0.038 | 1.59 | 1.7 | 17.3 | 0.785 | 0.53 | 0.11 | 0.412 | 0.554 | 0.0113 | 1.1 | 0.102 | 0.151 | <0.0021 | <0.05 | 0.819 | <0.07 | <0.007 | 5.05 | < 0.022 | 0.77 | 0.61 | 0.339 | 0.82 | 0.65 | 0.591 | 0.046 | 2.54 | 0.467 | 2.01 | 7.42
| コ | 7/25～7/26 | H | 30 | 7 | 25 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 26 | 10 | 0 | ENE | 3.6 | 27.4 | 71 | - | 1009.3 | 19.3 | 8 | < 0.009 | < 0.04 | 2.75 | 0.076 | 0.94 | 0.042 | < 0.016 | 0.065 | 70 | 23 | 49 | 59 | 34 | <0.012 | 4.8 | 1.86 | 1.12 | 5.33 | 48 | 0.03 | 0.73 | 1.4 | 9.7 | 0.695 | 0.27 | 0.087 | 0.262 | 0.415 | 0.0078 | 0.945 | 0.113 | 0.248 | <0.0021 | <0.05 | 0.068 | <0.07 | <0.007 | 1.69 | < 0.022 | 0.5 | 0.4 | 0.217 | 0.42 | 0.28 | 0.353 | 0.015 | 1.54 | 0.228 | 1.31 | <5
| コ | 7/26～7/27 | H | 30 | 7 | 26 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 27 | 10 | 0 | ENE | 3.4 | 25.2 | 67 | - | 1009.1 | 10.9 | 10 | < 0.009 | 0.05 | 3.38 | 0.08 | 1.19 | 0.052 | < 0.016 | 0.051 | 78 | 32 | 67 | 54 | 40 | <0.012 | 2.9 | 1.56 | 1.98 | 6.05 | 88 | 0.021 | 0.67 | 4.5 | 19.1 | 0.27 | 0.26 | 0.095 | 0.191 | 1.38 | 0.0075 | 2.62 | 0.155 | 0.335 | <0.0021 | <0.05 | <0.024 | <0.07 | <0.007 | 4.61 | < 0.022 | 0.6 | 0.46 | 0.251 | 0.52 | 0.41 | 0.477 | 0.031 | 1.83 | 0.398 | 1.59 | 9.11
| コ | 7/27～7/28 | H | 30 | 7 | 27 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 28 | 10 | 0 | NE | 5.5 | 24 | 78 | 22.1 | 1006.6 | 9 | 6.8 | 0.012 | 0.07 | 2.29 | 0.047 | 0.79 | 0.066 | < 0.016 | 0.056 | 55 | 32 | 66 | 65 | 50 | <0.012 | 3.5 | 1.92 | 5.03 | 7.39 | 174 | 0.025 | 0.93 | 1.7 | 31.5 | 0.805 | 0.45 | 0.498 | 1.25 | 0.627 | 0.106 | 0.809 | 0.0987 | 0.162 | <0.0021 | <0.05 | 0.154 | <0.07 | <0.007 | 5.88 | < 0.022 | 0.3 | 0.28 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.336 | 0.024 | 0.96 | 0.4 | 0.84 | <5
| コ | 7/28～7/29 | H | 30 | 7 | 28 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 29 | 10 | 0 | ESE | 6 | 26.5 | 92 | 29.7 | 1000.8 | 9.5 | 3 | 0.17 | 0.12 | 0.589 | 0.317 | 0.02 | < 0.022 | 0.018 | < 0.023 | 327 | <4 | 5 | 18 | 17 | <0.012 | 0.7 | 0.527 | 0.46 | 0.95 | 18 | <0.008 | 0.17 | <0.5 | 5.1 | 0.079 | 0.17 | 0.112 | 0.222 | 0.079 | 0.0159 | 0.143 | 0.0225 | 0.0417 | <0.0021 | <0.05 | 0.112 | <0.07 | <0.007 | 2.07 | < 0.022 | 0.16 | 0.24 | 0.098 | 0.1 | 0.09 | 0.113 | 0.018 | 0.598 | 0.121 | 0.37 | <5
| コ | 7/29～7/30 | H | 30 | 7 | 29 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 30 | 10 | 0 | SE | 2.7 | 28.1 | 81 | - | 1007.6 | 20.9 | 4.9 | < 0.009 | 0.06 | 1.38 | 0.32 | 0.19 | 0.038 | 0.024 | 0.026 | 287 | 5 | <5 | 26 | 19 | <0.012 | 0.6 | 1.2 | 0.88 | 0.69 | 12 | <0.008 | 0.37 | 0.7 | 1.8 | 0.079 | 0.09 | 0.025 | 0.127 | 0.099 | 0.0015 | 0.872 | 0.127 | 0.28 | <0.0021 | <0.05 | 0.129 | <0.07 | <0.007 | 0.359 | < 0.022 | 0.25 | 0.29 | 0.147 | 0.13 | 0.11 | 0.118 | < 0.008 | 0.817 | 0.098 | 0.64 | <5
| 任 | 7/30～7/31 | H | 30 | 7 | 30 | 10 | 0 |  | H | 30 | 7 | 31 | 10 | 0 | ESE | 2.4 | 27.8 | 79 | - | 1007.8 | 18.6 | 3.6 | < 0.009 | < 0.04 | 0.98 | 0.141 | 0.19 | < 0.022 | < 0.016 | 0.033 | 158 | 9 | 9 | 15 | 36 | <0.012 | 1.9 | 1.6 | 0.48 | 3.19 | 26 | 0.539 | 0.64 | 1.3 | 2.7 | 0.08 | 0.09 | 0.028 | 0.325 | 0.661 | 0.0019 | 1 | 0.0246 | 0.037 | <0.0021 | <0.05 | 0.277 | <0.07 | <0.007 | 0.633 | < 0.022 | 0.3 | 0.27 | 0.141 | 0.14 | 0.13 | 0.207 | 0.018 | 0.851 | 0.215 | 0.61 | <5
| 任 | 7/31～8/1 | H | 30 | 7 | 31 | 10 | 0 |  | H | 30 | 8 | 1 | 10 | 0 | S | 2.4 | 28.5 | 75 | - | 1004.5 | 21.8 | 9.6 | < 0.009 | 0.04 | 3.53 | 0.128 | 1.02 | 0.024 | 0.019 | 0.184 | 125 | 20 | 6 | 37 | 48 | <0.012 | 1.4 | 9.8 | 1.82 | 5.55 | 122 | 0.075 | 3.78 | 1.5 | 91.4 | 0.228 | 0.65 | 0.218 | 0.451 | 0.4 | 0.0407 | 1.55 | 0.167 | 0.097 | <0.0021 | <0.05 | 0.104 | <0.07 | <0.007 | 2.7 | < 0.022 | 0.61 | 0.45 | 0.276 | 0.48 | 0.51 | 0.564 | 0.049 | 1.82 | 0.643 | 1.15 | <5
| 任 | 8/1～8/2 | H | 30 | 8 | 1 | 10 | 0 |  | H | 30 | 8 | 2 | 10 | 0 | SSW | 2.9 | 30.3 | 86 | - | 1003.2 | 25.4 | 15.7 | < 0.009 | 0.07 | 6.41 | 0.171 | 1.98 | 0.04 | 0.021 | 0.112 | 172 | 26 | 41 | 51 | 60 | <0.012 | 2.8 | 17.7 | 1.53 | 5.4 | 176 | 0.137 | 7.05 | 2.5 | 84.9 | 0.508 | 1.3 | 0.24 | 0.726 | 0.687 | 0.0458 | 2.18 | 0.127 | 0.106 | 0.0025 | <0.05 | 0.152 | <0.07 | <0.007 | 4.37 | < 0.022 | 0.84 | 0.65 | 0.32 | 1.04 | 1.12 | 0.676 | 0.075 | 2.85 | 0.831 | 1.76 | <5
| 検出下限値 | [22 empty] | 0.009 | 0.04 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.022 | 0.016 | 0.023 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0.012 | 0.4 | 0.016 | 0.11 | 0.13 | 5 | 0.008 | 0.09 | 0.5 | 0.4 | 0.007 | 0.07 | 0.005 | 0.029 | 0.005 | 0.0005 | 0.027 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0021 | 0.05 | 0.024 | 0.07 | 0.007 | 0.021 | 0.022 | 0.08 | 0.12 | 0.023 | 0.03 | 0.04 | 0.013 | 0.008 |  |  | 0.03 | 5
| 定量下限値 | [22 empty] | 0.029 | 0.13 | 0.021 | 0.015 | 0.02 | 0.074 | 0.054 | 0.076 | 11 | 13 | 15 | 24 | 24 | 0.04 | 1.3 | 0.055 | 0.35 | 0.45 | 15 | 0.026 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.024 | 0.23 | 0.016 | 0.096 | 0.018 | 0.0015 | 0.091 | 0.0028 | 0.0073 | 0.0071 | 0.16 | 0.079 | 0.25 | 0.025 | 0.07 | 0.074 | 0.28 | 0.4 | 0.076 | 0.12 | 0.15 | 0.043 | 0.026 |  |  | 0.1 | 18
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [31 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 成分分析結果【秋】
PM2.5成分分析結果
|  | 地点名 | 市原
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC | レボ
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3)
| 任 | 10/18～10/19 | H | 30 | 10 | 18 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 19 | 10 | 0 | NE | 4.7 | 17.7 | 72 | 0.3 | 1016.5 | 8.3 | 9.5 | 0.09 | 0.32 | 2 | 0.096 | 0.699 | 0.081 | 0.024 | 0.091 | 108 | 47 | 145 | 94 | 112 | 0.007 | 4.4 | 2.04 | 10.1 | 14 | 349 | 0.065 | 2.07 | 3 | 34.5 | 1.22 | 0.71 | 0.538 | 3.78 | 0.659 | 0.0966 | 1.73 | 0.109 | 0.133 | 0.0046 | <0.019 | 0.267 | <0.05 | <0.006 | 12 | 0.028 | 0.84 | 0.57 | 0.31 | 0.52 | 0.76 | 0.561 | 0.09 | 2.27 | 0.891 | 1.29 | 26.7
| 任 | 10/19～10/20 | H | 30 | 10 | 19 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 | N | 4.2 | 17.8 | 75 | - | 1017.1 | 5.6 | 7.2 | 0.094 | 0.42 | 1.51 | 0.104 | 0.554 | 0.067 | 0.014 | 0.055 | 122 | 34 | 84 | 66 | 53 | <0.006 | 2.5 | 1.63 | 3.32 | 11.4 | 174 | 0.113 | 1.5 | 3.5 | 33.7 | 1.08 | 0.68 | 0.311 | 0.78 | 0.666 | 0.0599 | 1.42 | 0.0984 | 0.089 | 0.0017 | <0.019 | 0.114 | <0.05 | <0.006 | 6.67 | < 0.025 | 0.81 | 0.64 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.402 | 0.026 | 2.21 | 0.528 | 1.16 | 25.3
| 任 | 10/20～10/21 | H | 30 | 10 | 20 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 21 | 10 | 0 | N | 5 | 17.8 | 64 | 0.3 | 1017.5 | 13.9 | 6.3 | 0.03 | 0.18 | 1.45 | 0.057 | 0.534 | 0.031 | 0.015 | 0.059 | 59 | 26 | 89 | 41 | 50 | <0.006 | 2.1 | 1.15 | 1.54 | 4.89 | 86 | 0.232 | 0.68 | 2.6 | 18 | 0.374 | 0.29 | 0.132 | 1.34 | 0.43 | 0.0166 | 1.1 | 0.0993 | 0.105 | 0.0019 | <0.019 | 0.088 | <0.05 | <0.006 | 3.01 | < 0.025 | 0.72 | 0.45 | 0.25 | 0.36 | 0.39 | 0.296 | 0.039 | 1.78 | 0.365 | 0.94 | 20.5
| 任 | 10/21～10/22 | H | 30 | 10 | 21 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 22 | 10 | 0 | NNE | 3.1 | 16.7 | 60 | - | 1021.1 | 16.9 | 10.7 | 0.09 | 0.67 | 1.52 | 0.064 | 0.682 | 0.116 | 0.014 | 0.076 | 73 | 62 | 196 | 127 | 72 | 0.01 | 4.2 | 1.44 | 1.52 | 4.12 | 123 | 0.047 | 0.68 | 3 | 22.2 | 0.364 | 0.49 | 0.328 | 0.92 | 1.16 | 0.0377 | 1.76 | 0.219 | 0.428 | 0.0036 | <0.019 | 0.118 | <0.05 | <0.006 | 4.6 | 0.057 | 1.22 | 1.07 | 0.59 | 0.74 | 1.29 | 0.459 | 0.059 | 3.68 | 1.07 | 2.06 | 106
| コ | 10/22～10/23 | H | 30 | 10 | 22 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 23 | 10 | 0 | N | 3.1 | 17.1 | 67 | 3.8 | 1022.8 | 11.6 | 12.1 | 0.2 | 0.96 | 2.43 | 0.093 | 1.13 | 0.127 | 0.016 | 0.087 | 97 | 72 | 221 | 165 | 72 | 0.012 | 6.7 | 5.46 | 4.08 | 12.9 | 261 | 0.076 | 2.64 | 5.6 | 40.5 | 0.543 | 0.52 | 0.44 | 2.02 | 1.33 | 0.0457 | 1.91 | 0.234 | 0.403 | 0.0048 | <0.019 | 0.13 | <0.05 | 0.008 | 9.27 | 0.029 | 1.14 | 0.87 | 0.5 | 0.78 | 1.33 | 0.399 | 0.025 | 3.32 | 0.974 | 2.3 | 49.4
| コ | 10/23～10/24 | H | 30 | 10 | 23 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 24 | 10 | 0 | N | 3.9 | 15.8 | 89 | 2.8 | 1017.5 | 5.6 | 12.1 | 0.288 | 1.83 | 1.92 | 0.062 | 1.28 | 0.092 | 0.012 | 0.057 | 57 | 29 | 131 | 86 | 23 | <0.006 | 3.3 | 1.1 | 1.75 | 8.87 | 76 | 0.081 | 0.78 | 3.4 | 35.8 | 0.438 | 0.48 | 0.21 | 0.94 | 1.1 | 0.0213 | 1.23 | 0.0602 | 0.111 | 0.0017 | <0.019 | 0.036 | <0.05 | <0.006 | 4.92 | 0.036 | 1.03 | 0.87 | 0.47 | 0.69 | 1.35 | 0.473 | 0.033 | 3.1 | 1.17 | 1.85 | 87.7
| コ | 10/24～10/25 | H | 30 | 10 | 24 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 25 | 10 | 0 | NE | 3.3 | 18.6 | 72 | - | 1015 | 9.6 | 12.7 | 0.067 | 0.44 | 2.94 | 0.129 | 0.967 | 0.138 | 0.026 | 0.129 | 138 | 113 | 319 | 154 | 149 | 0.019 | 10.9 | 2.64 | 7.7 | 19 | 594 | 0.104 | 1.38 | 3.6 | 69.4 | 1.4 | 1.39 | 1.19 | 3.81 | 1.13 | 0.2 | 2.02 | 0.129 | 0.186 | 0.0087 | <0.019 | 0.274 | <0.05 | 0.018 | 19 | 0.026 | 0.87 | 0.56 | 0.33 | 0.55 | 0.89 | 0.635 | 0.104 | 2.34 | 1.08 | 1.53 | 16.3
| コ | 10/25～10/26 | H | 30 | 10 | 25 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 26 | 10 | 0 | E | 2.3 | 17.1 | 67 | - | 1019.4 | 13.8 | 14.3 | 0.094 | 0.68 | 2.83 | 0.161 | 0.971 | 0.127 | 0.042 | 0.153 | 144 | 216 | 764 | 169 | 135 | 0.041 | 13.7 | 1.76 | 5.07 | 16.3 | 375 | 0.17 | 1.55 | 3.5 | 35.7 | 1.41 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 1.11 | 0.0889 | 3.61 | 0.244 | 0.495 | 0.0144 | <0.019 | 0.199 | <0.05 | 0.04 | 11.7 | < 0.025 | 1.01 | 0.88 | 0.52 | 0.75 | 1.16 | 0.504 | 0.055 | 3.16 | 0.969 | 1.87 | <6.0
| コ | 10/26～10/27 | H | 30 | 10 | 26 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 27 | 10 | 0 | ESE | 2.3 | 19 | 75 | 10.9 | 1015.2 | 7.6 | 10.8 | 0.116 | 0.38 | 1.74 | 0.114 | 0.582 | 0.083 | 0.03 | 0.105 | 118 | 157 | 458 | 126 | 85 | 0.028 | 9.4 | 1.94 | 4.4 | 13.6 | 187 | 0.074 | 0.85 | 5.2 | 13.1 | 0.535 | 0.31 | 0.387 | 0.75 | 4.04 | 0.0303 | 3.99 | 0.0982 | 0.175 | 0.009 | <0.019 | 0.237 | <0.05 | 0.026 | 4.28 | < 0.025 | 0.72 | 0.88 | 0.54 | 0.57 | 0.95 | 0.408 | 0.028 | 2.71 | 0.816 | 1.62 | 139
| コ | 10/27～10/28 | H | 30 | 10 | 27 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 28 | 10 | 0 | N | 4.7 | 20 | 71 | - | 1006.2 | 10.6 | 7.7 | 0.066 | 0.24 | 2.22 | 0.204 | 0.724 | 0.053 | 0.019 | 0.074 | 182 | 42 | 104 | 58 | 70 | <0.006 | 3.7 | 2.99 | 5.36 | 7.32 | 199 | 0.098 | 1.94 | 2 | 20.9 | 0.404 | 0.58 | 0.237 | 1.3 | 0.804 | 0.0419 | 2.36 | 0.19 | 0.18 | 0.0034 | <0.019 | 0.546 | <0.05 | <0.006 | 6.54 | < 0.025 | 0.7 | 0.48 | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.389 | 0.04 | 1.83 | 0.499 | 1.04 | 8.15
| コ | 10/28～10/29 | H | 30 | 10 | 28 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 29 | 10 | 0 | ENE SE | 2.5 | 17.2 | 72 | - | 1008.4 | 11.3 | 10.4 | 0.038 | 0.63 | 2.23 | 0.141 | 0.848 | 0.066 | 0.02 | 0.066 | 144 | 34 | 59 | 86 | 82 | <0.006 | 4.6 | 2.43 | 1.08 | 4.55 | 122 | 0.056 | 1.04 | 2.2 | 24.5 | 0.433 | 0.82 | 0.274 | 0.54 | 2.4 | 0.0522 | 1.67 | 0.102 | 0.147 | 0.0031 | <0.019 | 0.411 | <0.05 | <0.006 | 5.98 | 0.038 | 1.05 | 0.79 | 0.46 | 0.85 | 1.13 | 0.468 | 0.056 | 3.19 | 0.804 | 1.81 | 78.3
| 任 | 10/29～10/30 | H | 30 | 10 | 29 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | S WSW | 2.3 | 17.6 | 65 | - | 1009.1 | 16 | 11.6 | 0.02 | 0.41 | 2.85 | 0.117 | 1.02 | 0.081 | 0.018 | 0.096 | 113 | 49 | 144 | 83 | 64 | 0.007 | 4.3 | 3.28 | 1.22 | 10.3 | 131 | 0.245 | 1.52 | 2.6 | 61 | 0.492 | 0.69 | 0.255 | 0.52 | 2.62 | 0.0378 | 2.32 | 0.124 | 0.121 | 0.0028 | <0.019 | 0.781 | <0.05 | <0.006 | 6.57 | 0.028 | 1.03 | 0.73 | 0.44 | 0.84 | 1.22 | 0.548 | 0.062 | 3.07 | 0.99 | 1.94 | 59.5
| 任 | 10/30～10/31 | H | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 |  | H | 30 | 10 | 31 | 10 | 0 | NNE S | 2.9 | 17.5 | 54 | - | 1011.1 | 14.2 | 8.6 | 0.049 | 0.25 | 1.68 | 0.086 | 0.554 | 0.05 | 0.016 | 0.118 | 95 | 50 | 122 | 69 | 82 | 0.007 | 4.8 | 3.71 | 1.55 | 7.72 | 162 | 0.224 | 1.69 | 2.7 | 124 | 0.385 | 0.41 | 0.297 | 0.42 | 0.836 | 0.0428 | 2.23 | 0.121 | 0.211 | 0.0039 | <0.019 | 0.675 | <0.05 | <0.006 | 6.43 | 0.047 | 1.01 | 0.78 | 0.4 | 0.55 | 0.71 | 0.546 | 0.055 | 2.79 | 0.761 | 2.12 | 29.7
| 任 | 10/31～11/1 | H | 30 | 10 | 31 | 10 | 0 |  | H | 30 | 11 | 1 | 10 | 0 | NNE | 3 | 15.8 | 46 | - | 1014.7 | 11 | 8.9 | 0.08 | 0.41 | 1.06 | 0.052 | 0.454 | 0.058 | 0.011 | 0.11 | 67 | 55 | 152 | 74 | 101 | 0.009 | 6.2 | 0.851 | 2.1 | 14.8 | 168 | 0.167 | 1.1 | 3.6 | 59.4 | 0.531 | 0.42 | 0.216 | 0.55 | 0.94 | 0.0216 | 2.32 | 0.0917 | 0.136 | 0.0039 | <0.019 | 0.078 | <0.05 | <0.006 | 5.89 | 0.074 | 1.08 | 0.88 | 0.53 | 0.57 | 1 | 0.521 | 0.063 | 3.13 | 1.01 | 1.91 | 129
| 検出下限値 | [22 empty] | 0.006 | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 0.006 | 0.3 | 0.016 | 0.14 | 0.1 | 10 | 0.005 | 0.17 | 0.4 | 0.7 | 0.008 | 0.07 | 0.004 | 0.05 | 0.005 | 0.0005 | 0.07 | 0.0019 | 0.011 | 0.0012 | 0.019 | 0.017 | 0.05 | 0.006 | 0.07 | 0.025 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.028 | 0.015 |  |  | 0.02 | 6
| 定量下限値 | [22 empty] | 0.02 | 0.12 | 0.017 | 0.016 | 0.033 | 0.031 | 0.035 | 0.028 | 11 | 18 | 13 | 38 | 25 | 0.02 | 1 | 0.053 | 0.47 | 0.34 | 32 | 0.018 | 0.56 | 1.2 | 2.4 | 0.027 | 0.22 | 0.014 | 0.16 | 0.015 | 0.0016 | 0.25 | 0.0062 | 0.036 | 0.0039 | 0.065 | 0.056 | 0.17 | 0.019 | 0.23 | 0.082 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.094 | 0.048 |  |  | 0.065 | 20
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [31 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 成分分析結果【冬】
PM2.5成分分析結果
|  | 地点名 | 市原
↓欄が足りない場合は追加してください
|  |  | サンプリング実施時期 | [12 empty] | 気象条件 | [6 empty] | 質量 濃度 | イオン成分 | [7 empty] | 無機元素成分 | [29 empty] | 炭素成分 | [10 empty] | その他
| 期間 |  | 調査時期 | [12 empty] | 主風向 | 風速 | 気温 | 湿度 | 雨量 | 気圧 | 日射量 | PM2.5 | Cl- | NO3- | SO42- | Na+ | NH4+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Na | Al | Si | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Se | Rb | Mo | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Sm | Hf | W | Ta | Th | Pb | OC1 | OC2 | OC3 | OC4 | Ocpyro | EC1 | EC2 | EC3 | OC | EC | WSOC | レボ
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 | ～ | 年 |  | 月 | 日 | 時 | 分 |  | (m/s) | (℃) | (%) | (mm) | (hPa) | (MJ/m2) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (ng/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ng/m3)
| 任 | 1/17～1/18 | H | 31 | 1 | 17 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 18 | 10 | 0 | N | 3.9 | 7.4 | 48 | - | 1010.4 | 12.6 | 11.7 | 0.169 | 1.46 | 1.81 | 0.069 | 1.041 | < 0.04 | < 0.009 | 0.135 | 111 | 91.6 | 239 | 78 | 173 | 0.019 | 7.3 | 5.62 | 1.26 | 12.3 | 202 | 0.259 | 2.86 | 3.1 | 46 | 0.537 | 0.64 | 0.284 | 0.399 | 0.628 | 0.0415 | 3.4 | 0.129 | 0.146 | 0.0058 | <0.05 | 0.084 | <0.08 | 0.008 | 4.46 | 0.13 | 1.03 | 0.589 | 0.35 | 0.55 | 0.82 | 0.47 | 0.051 | 2.65 | 0.791 | < 1.5 | 29.9
| 任 | 1/18～1/19 | H | 31 | 1 | 18 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 19 | 10 | 0 | NNW | 4.8 | 7.5 | 33 | - | 1018.5 | 13.3 | 5.9 | 0.216 | 0.272 | 0.914 | 0.12 | 0.361 | < 0.04 | 0.013 | 0.117 | 165 | 90.2 | 240 | 38 | 115 | 0.015 | 6 | 0.42 | 1.15 | 3.71 | 97 | 0.17 | 0.53 | 1.5 | 20.3 | 0.279 | 0.19 | 0.13 | 0.306 | 0.304 | 0.0141 | 2 | 0.0644 | 0.129 | 0.0053 | <0.05 | 0.045 | <0.08 | <0.008 | 3.57 | 0.1 | 0.674 | 0.411 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.022 | 1.62 | 0.322 | < 1.5 | 10.9
| 任 | 1/19～1/20 | H | 31 | 1 | 19 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 20 | 10 | 0 | SSE | 1.8 | 6.4 | 50 | - | 1016.3 | 12.3 | 15.4 | 0.392 | 2.49 | 1.6 | 0.086 | 1.32 | 0.12 | 0.015 | 0.119 | 106 | 77.6 | 194 | 134 | 140 | 0.015 | 7.1 | 3.64 | 5.81 | 10.8 | 264 | 0.116 | 3.19 | 5 | 40.5 | 0.573 | 0.62 | 0.37 | 1.25 | 1.82 | 0.041 | 4.15 | 0.267 | 0.287 | 0.0062 | <0.05 | 0.264 | <0.08 | <0.008 | 7.95 | 0.225 | 1.48 | 0.985 | 0.57 | 0.72 | 1.57 | 0.57 | 0.067 | 3.98 | 1.49 | 2.2 | 144
| 任 | 1/20～1/21 | H | 31 | 1 | 20 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 21 | 10 | 0 | NNW | 4.1 | 8.3 | 47 | - | 1005.2 | 8.4 | 12.9 | 0.13 | 2.4 | 1.82 | 0.065 | 1.3 | 0.06 | 0.009 | 0.138 | 102 | 105 | 263 | 89 | 170 | 0.02 | 8.5 | 3.4 | 2 | 6.82 | 177 | 0.534 | 1.91 | 2.8 | 36.7 | 0.62 | 0.59 | 0.262 | 0.974 | 0.696 | 0.0333 | 2.74 | 0.186 | 0.207 | 0.0067 | <0.05 | 0.144 | <0.08 | <0.008 | 6.54 | 0.102 | 1.19 | 0.694 | 0.39 | 0.68 | 0.94 | 0.5 | 0.054 | 3.06 | 0.814 | < 1.5 | 37.2
| コ | 1/21～1/22 | H | 31 | 1 | 21 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 22 | 10 | 0 | SSE | 2.4 | 4 | 51 | - | 1009.3 | 13 | 11.3 | 0.285 | 1.23 | 1.17 | 0.055 | 0.795 | < 0.04 | < 0.009 | 0.21 | 76 | 98.1 | 214 | 91 | 190 | 0.019 | 8.8 | 0.86 | 1.41 | 14.6 | 182 | 0.239 | 1.01 | 4.5 | 40.1 | 0.436 | 0.39 | 0.236 | 0.785 | 1.45 | 0.0195 | 4.07 | 0.206 | 0.317 | 0.0057 | <0.05 | 0.128 | <0.08 | <0.008 | 5.22 | 0.162 | 1.18 | 0.75 | 0.42 | 0.51 | 1.05 | 0.54 | 0.049 | 3.02 | 1.13 | 2.1 | 82.3
| コ | 1/22～1/23 | H | 31 | 1 | 22 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 23 | 10 | 0 | NNE | 2.9 | 6.1 | 42 | - | 1013.6 | 12.5 | 12 | 0.643 | 1.08 | 1.59 | 0.096 | 1.03 | 0.08 | 0.018 | 0.162 | 66 | 112 | 354 | 85 | 160 | 0.021 | 8.8 | 0.64 | 4.14 | 8.63 | 195 | 0.309 | 0.64 | 2.9 | 44.3 | 1.02 | 0.35 | 0.299 | 1.17 | 0.756 | 0.0309 | 3.6 | 0.127 | 0.248 | 0.0079 | <0.05 | 0.097 | <0.08 | 0.013 | 10.6 | 0.199 | 1.1 | 0.632 | 0.35 | 0.58 | 1.09 | 0.53 | 0.065 | 2.86 | 1.11 | < 1.5 | 48
| コ | 1/23～1/24 | H | 31 | 1 | 23 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 24 | 10 | 0 | SW | 4.1 | 8.7 | 46 | - | 1009.5 | 10.9 | 14 | 0.221 | 1.62 | 2.7 | 0.084 | 1.41 | 0.05 | 0.013 | 0.196 | 144 | 142 | 360 | 103 | 221 | 0.027 | 10.3 | 5.47 | 2.65 | 10.8 | 235 | 0.262 | 3.86 | 3 | 64.3 | 0.805 | 0.72 | 0.36 | 0.897 | 0.894 | 0.05 | 3.52 | 0.404 | 0.249 | 0.0107 | <0.05 | 0.405 | <0.08 | 0.015 | 6.33 | 0.098 | 1.12 | 0.606 | 0.34 | 0.69 | 1.01 | 0.52 | 0.047 | 2.85 | 0.887 | 1.6 | 24.9
| コ | 1/24～1/25 | H | 31 | 1 | 24 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 25 | 10 | 0 | NNW | 5.7 | 6.7 | 34 | - | 1014.8 | 13.9 | 8.1 | 0.258 | 0.277 | 1.06 | 0.107 | 0.441 | < 0.04 | 0.017 | 0.219 | 131 | 182 | 438 | 55 | 257 | 0.039 | 11.5 | 0.72 | 3.83 | 6.53 | 220 | 0.268 | 4.89 | 2 | 17 | 0.27 | 0.11 | 0.202 | 0.471 | 0.405 | 0.0193 | 2.73 | 0.122 | 0.173 | 0.0123 | <0.05 | 0.044 | <0.08 | 0.013 | 3.39 | 0.07 | 0.661 | 0.487 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.034 | 1.83 | 0.484 | 1.6 | 14.5
| コ | 1/25～1/26 | H | 31 | 1 | 25 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 26 | 10 | 0 | SE | 2.7 | 5.5 | 54 | - | 1009.8 | 4.4 | 12 | 0.295 | 2.41 | 1.17 | 0.046 | 1.14 | 0.09 | < 0.009 | 0.125 | 67 | 68.5 | 187 | 81 | 108 | 0.012 | 6.1 | 1.56 | 10.1 | 10.1 | 124 | 0.096 | 1.46 | 2.5 | 31.2 | 0.363 | 0.33 | 0.201 | 1.4 | 1.91 | 0.0175 | 2.31 | 0.122 | 0.131 | 0.0046 | <0.05 | 0.205 | <0.08 | <0.008 | 4.44 | 0.137 | 1.04 | 0.721 | 0.42 | 0.45 | 0.85 | 0.44 | 0.046 | 2.77 | 0.886 | 1.8 | 66.1
| コ | 1/26～1/27 | H | 31 | 1 | 26 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 27 | 10 | 0 | NNW | 5.4 | 4.8 | 47 | - | 1009.4 | 11.9 | 5.8 | 0.16 | 0.587 | 0.57 | 0.045 | 0.375 | < 0.04 | < 0.009 | 0.094 | 91 | 152 | 229 | 38 | 209 | 0.031 | 9.3 | 0.56 | 1.12 | 4.36 | 145 | 0.099 | 0.33 | 1.2 | 12.9 | 0.151 | 0.21 | 0.149 | 0.196 | 0.382 | 0.022 | 2.31 | 0.0794 | 0.193 | 0.0091 | <0.05 | <0.028 | <0.08 | 0.009 | 2.43 | 0.045 | 0.535 | 0.386 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.026 | 1.4 | 0.286 | < 1.5 | 10.6
| コ | 1/27～1/28 | H | 31 | 1 | 27 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 28 | 10 | 0 | NNW | 3.9 | 4.8 | 45 | - | 1018.1 | 12.5 | 6.6 | 0.293 | 0.361 | 1.26 | 0.058 | 0.637 | < 0.04 | < 0.009 | 0.097 | 86 | 60.5 | 181 | 45 | 106 | 0.01 | 4.3 | 0.5 | 3.09 | 4.82 | 91 | 0.049 | 0.48 | 1.7 | 19.3 | 0.184 | 0.2 | 0.135 | 0.867 | 0.409 | 0.0132 | 2.04 | 0.133 | 0.17 | 0.0041 | <0.05 | 0.177 | <0.08 | <0.008 | 8.02 | 0.08 | 0.778 | 0.406 | 0.21 | 0.27 | 0.49 | 0.41 | 0.047 | 1.74 | 0.677 | < 1.5 | 18.9
| 任 | 1/28～1/29 | H | 31 | 1 | 28 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 29 | 10 | 0 | SW | 6.9 | 9 | 44 | - | 1010.2 | 10.2 | 14.3 | 0.345 | 0.537 | 2.25 | 0.197 | 0.857 | 0.04 | 0.023 | 0.414 | 273 | 283 | 378 | 94 | 535 | 0.069 | 19.6 | 3.79 | 2.01 | 14.3 | 405 | 0.171 | 1.89 | 3.1 | 28.9 | 0.41 | 0.31 | 0.345 | 0.587 | 0.538 | 0.0437 | 4.78 | 0.435 | 0.271 | 0.0208 | <0.05 | 0.787 | <0.08 | 0.026 | 4.45 | 0.048 | 0.871 | 0.749 | 0.43 | 0.79 | 1.13 | 0.63 | 0.101 | 2.89 | 1.07 | < 1.5 | 23.5
| 任 | 1/29～1/30 | H | 31 | 1 | 29 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 30 | 10 | 0 | NW | 4.1 | 4.9 | 45 | - | 1021.7 | 13.4 | 18.6 | 0.232 | 0.972 | 3.05 | 0.156 | 1.3 | 0.17 | 0.024 | 0.318 | 204 | 274 | 586 | 229 | 309 | 0.054 | 16.7 | 1.03 | 4.1 | 11.8 | 319 | 0.115 | 1.32 | 3.6 | 27.8 | 1.3 | 0.56 | 0.631 | 1.56 | 0.679 | 0.0698 | 4.33 | 0.187 | 0.348 | 0.0182 | <0.05 | 0.117 | <0.08 | 0.029 | 8.13 | 0.11 | 1.04 | 0.807 | 0.47 | 1.05 | 1.89 | 0.44 | 0.047 | 3.48 | 1.33 | 2.1 | 96.9
| 任 | 1/30～1/31 | H | 31 | 1 | 30 | 10 | 0 |  | H | 31 | 1 | 31 | 10 | 0 | S WNW | 1.7 | 5.5 | 68 | 0.5 | 1017.3 | 8.6 | 31.6 | 0.922 | 3.983 | 3.1 | 0.102 | 2.31 | 0.27 | 0.019 | 0.277 | 149 | 120 | 318 | 299 | 188 | 0.021 | 11 | 5.47 | 17.1 | 33.8 | 470 | 0.981 | 7.92 | 8.6 | 214 | 1.33 | 0.83 | 0.717 | 6.69 | 2.52 | 0.0952 | 4.8 | 0.347 | 0.434 | 0.0087 | <0.05 | 1.8 | <0.08 | 0.012 | 15.1 | 0.339 | 2.09 | 1.69 | 0.93 | 1.3 | 3.44 | 0.5 | 0.062 | 6.35 | 2.7 | 2.5 | 230
| 検出下限値 | [22 empty] | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.04 | 0.009 | 0.021 | 4 | 2.8 | 4 | 9 | 7 | 0.008 | 0.4 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | 3 | 0.003 | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.007 | 0.07 | 0.003 | 0.01 | 0.004 | 0.0008 | 0.05 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0019 | 0.05 | 0.028 | 0.08 | 0.008 | 0.08 | 0.012 | 0.019 | 0.024 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.016 |  |  | 1.5 | 6
| 定量下限値 | [22 empty] | 0.018 | 0.029 | 0.047 | 0.052 | 0.05 | 0.14 | 0.031 | 0.07 | 12 | 9.4 | 13 | 30 | 24 | 0.028 | 1.4 | 0.11 | 0.6 | 0.23 | 10 | 0.011 | 0.39 | 1.7 | 1.9 | 0.022 | 0.24 | 0.011 | 0.034 | 0.013 | 0.0026 | 0.15 | 0.0024 | 0.004 | 0.0063 | 0.17 | 0.094 | 0.28 | 0.026 | 0.26 | 0.04 | 0.065 | 0.081 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.11 | 0.055 |  |  | 4.9 | 20
備考
※質量濃度は少数第1位（JIS丸め）、質量濃度以外の項目は有効数字2桁（JIS丸め）で入力してください。
※欠測の場合は「zzz｣、検出下限値以上定量下限値未満はその値、検出下限値未満の場合は不等号「<」をつけて記入、分析を実施していない場合は「－」を記入してください。
※気象条件のデータは、環境省の「PM2.5 成分測定結果記入要領」に準じてご入力ください。
※二重測定の判定基準を超過した測定値（環境省報告において、フラグ「B1」を付与した測定値）については、セルの色をオレンジ色に御変更ください。 | [31 empty] | 無機元素成分 Sc: フラグ「B1」付き測定値のセル色変更例：; 無機元素成分 Ti: 0.11

## 自動測定機
常時監視データ
地点名:
| PM2.5自動測定機機種名： | [5 empty] | ←選択してください（リストに無い場合は手入力でお願いします）
月日 |  | 項目 | SO2 | NO | NO2 | NOx | Ox | SPM | PM2.5 | NMHC | CH4 | THC | CO | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | PM-712
|  | 時刻 | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (ppb) | (μg/m3) | (μg/m3) | (ppmC) | (ppmC) | (ppmC) | (ppm) |  | (m/s) | (℃) | (%) | PM-71７
| 2019-05-09 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-10 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-11 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-12 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-13 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-14 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-15 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-16 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-17 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-18 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-19 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-05-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-19 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-07-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-08-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-08-02 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-18 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-19 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-10-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2019-11-01 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-17 | 1時 | [15 empty] | APDA-375A
|  | 2時 | [15 empty] | FPM-377
|  | 3時 | [15 empty] | FH62C14
|  | 4時 | [15 empty] | SHARP5030
|  | 5時 | [15 empty] | 5014i
|  | 6時 | [15 empty] | Model MP101M(BAM)
|  | 7時 | [15 empty] | Model MP101M(CPM)
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-18 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-19 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-20 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-21 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-22 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-23 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-24 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-25 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-26 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-27 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
コア期間 |  | 11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-28 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-29 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-30 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
| 2020-01-31 | 1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時